GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

BASES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO”

De conformidad con lo previsto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 69 numeral 3, de la LEY Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, los artículos 1, 2 y 3 de la LEY del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, artículos 4,5 y 8 fracción V, inciso a) y 27 fracción II, artículos 1, 2, 3, 4 punto 1 fracciones II, III, IV, V, VI,  23, 24, 34, 35, 47, 49, 55 fracción III,  59, 63, 69, 79 numeral 1, fracción I y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículos 1, 2, 3, y demás aplicables de su Reglamento y los ordenamientos aplicables en materia; el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, a través de la Dirección de Gestión Administrativa y la Coordinación de Adquisiciones Constituidas en Unidad Centralizada de Compras, con domicilio  en la calle Dr. Baeza Alzaga número 107, Colonia Centro, C.P. 44100, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México; CONVOCA a las personas físicas y/o jurídicas interesadas en participar en el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN mediante la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, denominada “SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO”, en lo subsecuente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, el cual cuenta con suficiencia presupuestal y se llevará a cabo con recursos de origen ESTATAL, del Ejercicio Presupuestal 2024 Partida Objeto del Gasto 33903. El proceso se llevará de conformidad a lo establecido en las siguientes:

B A S E S

Para los fines de estas BASES, se entenderá por:

| APORTACIÓN CINCO AL MILLAR | Retención del monto total de los contratos de bienes y servicios antes de I.V.A., que será aportado al Fondo Impulso Jalisco, equivalente al 0.5 punto cinco por ciento del valor asignado, previa declaración de voluntad suscrita por el aportante. |
| --- | --- |
| BASES | Requisitos y condiciones de participación en que se desarrollará el procedimiento de adquisiciones, contratación o enajenación |
| COMITÉ | Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco |
| CONTRATACIONES ABIERTAS | La divulgación y uso de información abierta, accesible y oportuna sobre contrataciones del gobierno, para lograr que los ciudadanos y las empresas puedan participar. |
| CONTRATO | Instrumento Jurídico mediante el cual las partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir la voluntad expresa de las mismas. |
| CONTRATO ABIERTO | Instrumento legal a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del FALLO del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, en el cual se establecen la cantidad mínima y máxima proyectadas de los servicios, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse. |
| CONVOCANTE | El ente público que, a través del área requirente y la unidad centralizada de compras, tramita los procedimientos de contratación y enajenación de bienes en los términos de la LEY. |
| CONVOCATORIA | Es el llamado a los interesados a participar en determinado procedimiento de adquisiciones, contrataciones o enajenación. |
| ÁREA REQUIRENTE | Dirección de Laboratorios de Salud Pública del Estado de Jalisco. |
| ÁREA CONTRATANTE | Coordinación de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| DIRECCIÓN | Dirección de Gestión Administrativa del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| ORGANISMO | Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| DOMICILIO | Dr. Baeza Alzaga Número 107, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco. y/o Calpulalpan Número 15, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. |
| EMPRESA PRO-INTEGRIDAD | Aquella que adopte políticas de integridad empresarial y esté debidamente registrada, ante las autoridades correspondientes. |
| EMPRESA LOCAL | Aquella que cuenta con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco. |
| FALLO o RESOLUCIÓN | Documento emitido por el Comité mediante el cual, una vez realizados los análisis correspondientes respecto de las propuestas presentadas, se establece el o los licitantes adjudicados de cada procedimiento |
| FONDO | Fondo Impulso Jalisco FIMJA |
| I.V.A. | Impuesto al Valor Agregado. |
| LEY | Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. |
| ÓRGANO DE CONTROL | La Contraloría del Estado. |
| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | Órgano Interno de Control con domicilio en Dr. Baeza Alzaga número 107, Colonia Centro, C.P. 44100, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. |
| PARTICIPANTE o LICITANTE | Persona Física o Jurídica que se registra y, participa en cualquiera de las etapas del procedimiento de contratación, que de manera primordial presenta PROPUESTA o proposición. |
| PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ “SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO”. |
| PROPUESTA o PROPOSICIÓN | La PROPUESTA técnica y económica que presenten los PARTICIPANTES |
| SOBRE | Se refiere al sobre, caja o paquete, en su caso, cerrado de manera que no se pueda modificar su contenido y que contiene la PROPUESTA o PROPOSICIÓN del PARTICIPANTE en cuyo interior se presenta la PROPUESTA técnica y/o económica. |
| PROVEEDOR o CONTRATISTA | PARTICIPANTE Adjudicado o que cuenta con registro vigente en el RUPC. |
| REGLAMENTO | Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. |
| RUPC | Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco. |
| SECGSSJ | Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. Ubicado en el portal https://sifssj.jalisco.gob.mx/requisition/tree |
| UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS | Unidad administrativa responsable de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamiento de bienes y la contratación de servicios del ente público, que para el caso será la Dirección de Gestión Administrativa a través de la Coordinación de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |
| VENTANILLA | Ventanilla ubicada en la Coordinación de Adquisiciones, en donde los proveedores podrán entregar y recibir documentos, solicitar informes o realizar trámites relacionados con el procedimiento de contratación. |
| DESECHAMIENTO | Al acto mediante el cual el Comité o el área Contratante o Requirente determinan que una PROPUESTA no es susceptible de ser adjudicada en virtud de no cumplir con los requerimientos técnicos o administrativos. |
| GRUPO/PAQUETE | Al formado por dos o más renglones/consecutivos/progresivos en el procedimiento de licitación. |
| RENGLÓN | Desglose del servicio individual que integra la PARTIDA correspondientes. |
| PARTIDA | Es el concepto general del servicio del presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN que integra la PARTIDA. |
| ALTERACIÓN DE DOCUMENTO | Aquel documento que presenta signos o datos de que ha sido variado, modificado o alterado su contenido primigenio. |
| REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN | Son aquellos requisitos legales y administrativos que el PARTICIPANTE debe de cumplir con la finalidad de que sea analizada su PROPUESTA o proposición. |
| REQUISITOS DE ADJUDICACIÓN | Se refiere a los requisitos técnicos y económicos que el PARTICIPANTE debe de cumplir con la finalidad que la convocante determine emitir el FALLO a su favor. |
| FIRMA AUTÓGRAFA | Aquella estampada de puño y letra por parte del participante, su apoderado o representante legal. |
| COMPRADOR / RESPONSABLE DEL PROCESO | Al servidor público encargado de tramitar el procedimiento de licitación adscrito a la Coordinación de Adquisiciones. |
| DICTAMEN TÉCNICO | Análisis elaborado por el ÁREA REQUIRENTE mediante el cual, se lleva a cabo la evaluación de los aspectos técnicos y demás características del servicio ofertado por los participantes plasmados en la PROPUESTA técnica. |
| IMSS | Instituto Mexicano del Seguro Social |
| SAT | Servicio de Administración Tributaria |
| INFONAVIT | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores |

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

(ACTOS)

| ACTO | PERÍODO O DÍA | HORA | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobación de CONVOCATORIA / BASES | 17 de octubre de 2024 | A partir de las 16:30 horas | Auditorio del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Dr. Baeza Alzaga Número 107, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. |
| Publicación de CONVOCATORIA / BASES | 17 de octubre de 2024 | A partir de las 16:30 horas | https://sifssj.jalisco.gob.mx |
| Visita de Campo | Para este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN no se requiere visita de campo. |  |  |
| Recepción de preguntas | 21 de octubre de 2024 | Hasta las 11:00 horas | A través del correo electrónico: alejandro.angelino@jalisco.gob.mx y/o en la Coordinación de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco con domicilio en Calpulalpan #15, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. |
| Registro para el Acto de Junta de Aclaraciones | 24 de octubre de 2024 | De las 10:30 a las 10:59 horas | Coordinación de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Calpulalpan #15, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. |
| Acto de Junta de Aclaraciones | 24 de octubre de 2024 | A partir de las 11:00 horas | Coordinación de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco con domicilio en Calpulalpan #15, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. |
| Registro para la Presentación de Propuestas. | 31 de octubre de 2024 | De las 15:30 a las 15:59 horas | Auditorio del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Dr. Baeza Alzaga Número 107, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. |
| Presentación y Apertura de Propuestas. | 31 de octubre de 2024 | A partir de las 16:00 horas | Auditorio del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Dr. Baeza Alzaga Número 107, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. |
| FALLO O RESOLUCIÓN de la convocatoria. | 07 de noviembre de 2024 | A partir de las 16:00 horas | https://sifssj.jalisco.gob.mx y/o correo electrónico y/o Auditorio del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Dr. Baeza Alzaga Número 107, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. |

- ESPECIFICACIONES.

El objeto del presente procedimiento es la contratación del “SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO”, conforme a las características señaladas en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de las presentes BASES; dichas especificaciones y características técnicas se consideran mínimas y con la óptima calidad, por lo que los PARTICIPANTES podrán proponer bienes y/o servicios con especificaciones y características superiores, si así lo consideran conveniente.

Las propuestas deberán ser entregadas de manera PRESENCIAL de acuerdo con el CALENDARIO DE ACTIVIDADES en el DOMICILIO citado en la CONVOCATORIA.

1.1.	TIPO DE CONTRATACIÓN

El presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN será bajo la modalidad de CONTRATO ABIERTO, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, numeral 1, fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, considerando el presupuesto mínimo y máximo establecidos en el Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos. El estableciéndose presupuesto mínimo como compromiso de compra y presupuesto máximo como susceptible de ejecución.

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO MÍNIMO | PRESUPUESTO MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO. | $28,000,000.00 | $70,000,000.00 |

- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES.

Para la prestación de los servicios, objeto de este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN deberá ser de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las presentes BASES, y de conformidad con las características y especificaciones que se establecerán en el CONTRATO. Las obligaciones correrán a partir de la notificación de la RESOLUCIÓN y bajo la estricta responsabilidad del PROVEEDOR, quien se asegurará de su adecuada transportación o prestación del servicio, hasta su correcta recepción a entera satisfacción de la ÁREA REQUIRENTE.

Se considerará que el PROVEEDOR ha entregado o prestado los servicios objeto de este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, una vez que en la factura y/o orden de compra correspondiente se plasme el sello y firma del personal responsable de la ÁREA REQUIRENTE.

- TRAMITE DE PAGO.

I.	El PROVEEDOR que resulte adjudicado deberá facturar los bienes o servicios a nombre del ORGANISMO, debiendo cumplir con los requisitos fiscales establecidos por la legislación en la materia, con el Impuesto al Valor Agregado desglosado y especificando con exactitud la cantidad de los bienes o servicios con su precio unitario únicamente con dos decimales, en apego a lo establecido en el CONTRATO o PEDIDO respectivo, y preferentemente estipulará en dicha factura datos de identificación como el número de proceso de adjudicación, número de orden de compra, PEDIDO y/o número de CONTRATO.

II.	El PROVEEDOR, para el caso de bienes, tendrá la obligación de realizar la entrega en el almacén que corresponda, de conformidad con lo que se señala en la presente CONVOCATORIA, acompañado de la factura, la impresión del XML de dicha factura, formato de verificación de comprobante fiscal, PDF y XML en formato electrónico generado por el SAT, copia del estado de cuenta o documento bancario en el que se puedan apreciar con claridad los datos bancarios del proveedor, así como copia simple del PEDIDO u orden de compra, copia simple del FALLO o el CONTRATO, copia simple de la garantía de cumplimiento de obligaciones (cuando aplique) y, de ser el caso, cualquier otro documento que le sea requerido al PROVEEDOR, de acuerdo con la naturaleza de la contratación. Para el caso de servicios, el PROVEEDOR tendrá la obligación de realizar la entrega de los documentos señalados en este párrafo, directamente al ÁREA REQUIRENTE.

III. 	Para el caso de bienes, una vez concluida la recepción, el PROVEEDOR deberá entregar al ÁREA REQUIRENTE o a quien designe el ORGANISMO, para el trámite de pago, la documentación señalada en el párrafo anterior, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento que acredite la recepción en el almacén que corresponda.

IV.	Para el trámite de pago, el ÁREA REQUIRENTE entregará la siguiente documentación en el ÁREA DE GLOSA, en un plazo máximo de 10 días naturales, contados a partir de la entrega de la documentación señalada en la fracción II, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento que acredite la prestación del servicio o la recepción del (de los) bien(es) en el almacén que corresponda:

- Formato denominado “Solicitud de Pago”.

- Oficio de petición del pago suscrito por el área requirente (en el cual se solicite el pago y se estipule la recepción del producto o servicio a entera satisfacción del área requirente).

- Factura sellada y firmada (impresión y archivo electrónico del PDF, XML y verificación del comprobante fiscal).

- PEDIDO u orden de compra original.

- Copia del CONTRATO.

- Copia de la garantía del cumplimiento de obligaciones (cuando sea el caso).

- Original de la entrada de almacén, incorporación patrimonial, hoja de consumo duradero (según aplique) o en su caso informe de pruebas efectivas realizadas.

- Evidencia y/o soporte documental que acredite la prestación del servicio o recepción del bien.

- Copia de la carátula del estado de cuenta o documento bancario en el que se pueda apreciar con claridad la cuenta bancaria a nombre del PROVEEDOR a la que se efectuará el pago.

V.	La Dirección de Finanzas del Organismo procesará la revisión y validación del soporte documental y en su caso el trámite de pago.

Si el expediente (factura y resto del soporte documental) enviados para su pago presentan errores o deficiencias, el ÁREA DE GLOSA los devolverá al ÁREA REQUIRENTE, el área indicará al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir, o bien subsanará dichos errores o deficiencias. El periodo que transcurra a partir de la indicación de las deficiencias y hasta que el PROVEEDOR presente las correcciones no se computará para efectos del plazo del pago estipulado.

El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el PROVEEDOR deba efectuar, en su caso, por concepto de penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que la Dirección de Finanzas, pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el CONTRATO.

Es requisito indispensable para el pago, que el PROVEEDOR realice la entrega de la garantía de cumplimiento del CONTRATO de los bienes/servicios adjudicados en el supuesto de proceder.

VI.	El ORGANISMO efectuará el pago total en Moneda Nacional y dentro de los 30 días hábiles siguientes a la correcta presentación del expediente en el área de glosa del ORGANISMO. El pago se realizará mediante transferencia vía electrónica, a la cuenta bancaria que el PROVEEDOR adjudicado proporcione al ORGANISMO.

  - Vigencia de precios.

La PROPOSICIÓN presentada por los PARTICIPANTES, será bajo la condición de precios fijos hasta la total entrega de los bienes y/o prestación de los servicios. Al presentar su PROPUESTA en la presente Licitación, los PARTICIPANTES dan por aceptada esta condición.

Si con posterioridad a la adjudicación del presente proceso se presentan circunstancias económicas de tipo general ajenas a la responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios, se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la LEY.

  - Impuestos y derechos

El ORGANISMO, aceptará cubrir los impuestos que le correspondan, siempre y cuando se presenten desglosados en las PROPUESTAS y en las facturas.

- OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES.

- Contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.

- Presentar al momento del Registro para el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, el Manifiesto de Personalidad anexo a estas BASES, con firma autógrafa, así como la copia de la Identificación Oficial Vigente de la persona que vaya a realizar la entrega del sobre cerrado. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos solicitados en este apartado será causal para no recepcionar el sobre de la propuesta.

- Presentar todos los documentos y anexos solicitados en el numeral 9 de las presentes BASES, ya que son parte integral de la propuesta, para todos los efectos legales a que haya lugar, a excepción de los documentos opcionales.

- En caso de resultar adjudicado, si el PARTICIPANTE se encontrara dado de baja o no registrado en el RUPC, como lo establece el Capítulo III, de la LEY, deberá realizar su alta antes de la firma del respectivo CONTRATO dentro de los plazos y términos previstos en el REGLAMENTO, este requisito es factor indispensable para la elaboración de la orden de compra y celebración del CONTRATO. La Dirección de Padrón de Proveedores determinará si su giro está incluido en el ramo de bienes o servicios que participa. En caso de no cumplir con lo anterior, no podrá celebrarse CONTRATO alguno, por lo que, no se celebrará CONTRATO con dicho PARTICIPANTE y de resultar conveniente, se celebrará con el segundo lugar o se iniciará un nuevo PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

Para efectos de inscripción o actualización del registro, los interesados deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo 20 de la LEY, así como los referidos en los artículos 20, 21 y 22 de su REGLAMENTO; para ello deberán de acudir a la Dirección de Padrón de Proveedores dependiente de la Secretaría de Administración.

- En caso de resultar adjudicado, deberá de suscribir el CONTRATO en los formatos, términos y condiciones que la Dirección Jurídica del ORGANISMO establezca, mismo que atenderá en todo momento a las presentes BASES, al Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, junta aclaratoria y la PROPUESTA del adjudicado.

- Conservar y mantener en forma confidencial toda información que llegara a su conocimiento necesaria para la elaboración y presentación de sus propuestas, con motivo de esta licitación, sea cual fuere su naturaleza o destino, obligándose por tanto, a abstenerse de comunicarla, divulgarla o utilizarla para sí o en beneficio de terceros, fuese o no con propósito de lucro, o cualquier otra información que se proporcione en forma verbal o por escrito, excepto por requerimiento de Autoridad del orden Judicial o Administrativo competente.

La contravención a lo dispuesto generará la obligación a cargo del PARTICIPANTE que la incumpla, de indemnizar al ÁREA REQUIRENTE y/o del ORGANISMO, por los daños y perjuicios causados con motivo del incumplimiento.

El PARTICIPANTE deberá de cotizar/ofertar la totalidad de los renglones que integra la totalidad de la PARTIDA.

- JUNTA DE ACLARACIONES.

Los PARTICIPANTES que estén interesados en participar en el PROCEDIMIENTO podrán presentar sus SOLICITUDES DE ACLARACIÓN y el formato MANIFIESTO DE INTERÉS EN PARTICIPAR en la COORDINACIÓN DE CONTRATACIÓN, en el DOMICILIO de manera física y firmada por el representante legal del PARTICIPANTE, de conformidad al anexo de Solicitud de Aclaraciones y de manera digital en formato Word y el MANIFIESTO DE INTERÉS EN PARTICIPAR o en su caso podrán ser enviadas en los mismos términos al correo electrónico del comprador al correo electrónico alejandro.angelino@jalisco.gob.mx a más tardar en la fecha y horario establecido en el CALENDARIO DE ACTIVIDADES de las presentes BASES, de conformidad con los artículos 62 apartado 4, 63 y 70 de la LEY, 63, 64 y 65 de su REGLAMENTO.

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera clara y concisa, además de estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la CONVOCATORIA, sus BASES y su Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados podrán ser desechadas por la CONVOCANTE.

Serán atendidas únicamente las solicitudes de aclaración que se hayan recibido en el tiempo y forma establecidos y además haya presentado el MANIFIESTO DE INTERÉS EN PARTICIPAR, sin embargo, en el acto de junta de aclaraciones, los asistentes podrán formular cuestionamientos que no hayan sido plasmados en el documento entregado de forma previa, sin embargo, la CONVOCANTE no tendrá obligación de dar respuesta a éstos en el acta correspondiente, a no ser que, a su juicio, las respuestas otorgadas sean de trascendencia para la CONVOCATORIA y sus anexos.

El registro para asistir al acto de junta de aclaraciones se llevará a cabo de conformidad a la fecha y horario establecido en el CALENDARIO DE ACTIVIDADES de las presentes BASES en el DOMICILIO del ORGANISMO.

El acto de JUNTA DE ACLARACIONES se llevará a cabo en el DOMICILIO del ORGANISMO, de conformidad a la fecha y horario establecido en el CALENDARIO DE ACTIVIDADES de las presentes BASES, donde se dará respuesta a las preguntas recibidas.

Las aclaraciones o la ausencia de ellas y los acuerdos tomados en el acto serán plasmados en el Acta de la Junta de Aclaraciones, la cual será parte integral de la presente CONVOCATORIA para los efectos legales a los que haya lugar.

La asistencia de los PARTICIPANTES o sus representantes legales a la junta de aclaraciones y/o visita en sitio, será optativa para los PARTICIPANTES, de conformidad con el articulo 62 numeral 4 de LA LEY, pero las determinaciones que se acuerden dentro de la junta de aclaraciones serán de observancia obligatoria para todos aquellos que presenten proposiciones, aun para aquellos que no hayan asistido a las juntas de aclaraciones, o que desconozcan el resultado de dichos actos, esto con fundamento en el artículo 64 del REGLAMENTO.

- VISITA DE CAMPO.

Para este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN no se requiere VISITA DE CAMPO.

- CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA.

De conformidad con los artículos 64 y 65 de la LEY, el PARTICIPANTE deberá presentar su PROPUESTA técnica y económica mecanografiada o impresa, debidamente firmada, dirigida al ORGANISMO en la que debe constar el desglose de cada uno de los bienes / servicios que está ofertando y que el CONVOCANTE solicita contratar.

- Todas y cada una de las hojas de la PROPUESTA elaborada por el PARTICIPANTE, deberán presentarse firmadas de forma autógrafa por el titular, Representante o Apoderado Legales, en su caso.

- Todos los documentos que integren la PROPUESTA deberán presentarse, dentro de un sobre cerrado el cual deberá contener en su portada la fecha, nombre del PARTICIPANTE (Razón Social) y número del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. La no observancia de este inciso podrá ser motivo suficiente para desechar la propuesta.

- Los documentos no deberán estar alterados, tachados y/o enmendados.

- No se aceptarán opciones, el PARTICIPANTE deberá presentar una sola propuesta.

- La PROPUESTA deberá presentarse en los términos de los formatos establecidos en los anexos 2 (Propuesta Técnica) y 3 (Propuesta Económica).

- El PARTICIPANTE deberá presentar de manera obligatoria, en los términos del formato establecido como Anexo 7 (Declaración de aportación cinco al millar para el Fondo Impulso Jalisco), su aceptación o no aceptación para la aportación cinco al millar del monto total adjudicado antes de I.V.A. para el Fondo.

- La PROPUESTA deberá estar dirigida al ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO y realizarse con estricto apego a las necesidades planteadas por la CONVOCANTE en las presentes BASES, de acuerdo con el servicio y especificaciones requeridas en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

- La oferta se presentará en moneda nacional con los precios unitarios, I.V.A. y demás impuestos que en su caso correspondan desglosados. La PROPUESTA económica deberá considerar para los cálculos aritméticos únicamente dos decimales.

- La PROPUESTA deberá incluir todos los costos involucrados, por lo que no se aceptará ningún costo extra o precios condicionados.

- El PARTICIPANTE en su PROPUESTA podrá ofertar características superiores a los solicitados, lo cual deberá sustentarse documentalmente y deberá ser corroborado por el área requirente en su dictamen técnico.

- Toda la documentación elaborada por el PARTICIPANTE deberá redactarse en español. Únicamente podrán presentarse certificaciones, folletos, catálogos y/o cualquier tipo de documento informativo en el idioma original, adjuntando traducción simple al español.

- La propuesta técnica y económica del PARTICIPANTE deberá incluir oferta para la totalidad de los renglones que integran la PARTIDA.

La falta de alguna de estas características será causal desechamiento de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.

  - Características adicionales de las propuestas.

Para facilitar en el acto de apertura la revisión de los documentos requeridos, se sugiere que éstos sean integrados en una carpeta de tres argollas conteniendo:

- Índice que haga referencia al número de hojas y orden de los documentos.

- Hojas simples de color que separen cada sección de la PROPUESTA en la que se mencione de qué sección se trata.

- Los documentos originales que se exhiban con carácter devolutivo y por lo tanto no deban perforarse, presentarse dentro de micas. El no presentarlos dentro de la mica, exime de responsabilidad a la Unidad Centralizada de Compras de ser firmados y/o foliados.

- Las hojas foliadas en el orden solicitado, por ejemplo: 1/3, 2/3, 3/3.

- Sin grapas ni broches Baco.

- Anexo 2. Propuesta Técnica, se requiere en formato digital en versión .doc y .pdf; Anexo 3. Propuesta Económica, se requiere en formato digital en versión .xlsx y .pdf, además de todos los anexos y los documentos solicitados en formato pdf,, todo lo mencionado en este punto almacenado en una memoria USB.

La falta de alguna de las características adicionales de la PROPUESTA no será causal de DESECHAMIENTO de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.

  - Estratificación

En los términos de lo previsto por el apartado 1 del Artículo 68 de la LEY, con el objeto de fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, se deberá considerar el rango del PARTICIPANTE atendiendo a lo siguiente:

| Criterios de Estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamaño | Sector | Rango de Número de Trabajadores (Empleados Registrados ante el IMSS y Personas Subcontratadas) | Rango de Monto de Ventas Anuales (mdp) | Tope Máximo Combinado* |
| Micro | Todas | Desde 01 Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | Desde 11 Hasta 30 | Desde $4.01 Hasta $100 | 93 |
|  | Industria y Servicios | Desde 11 Hasta 50 |  | 95 |
| Mediana | Comercio | Desde 31 Hasta 100 | Desde 100.01 Hasta $250 | 235 |
|  | Servicios | Desde 51 Hasta 100 |  |  |
|  | Industria | Desde 51 Hasta 250 |  | 250 |
| *Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90% |  |  |  |  |

- MUESTRAS FÍSICAS.

NO APLICA

- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.

  - Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas.

Este acto se llevará a cabo de conformidad a la fecha y horario establecido en el CALENDARIO DE ACTIVIDADES de las presentes BASES, en el domicilio del ORGANISMO en la calle Dr. Baeza Alzaga # 107 Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en artículo 64 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los PARTICIPANTES que concurran al acto, deberán entregar con firma autógrafa el Manifiesto de Personalidad, adjunto a estas Bases, junto a una copia de su Identificación Oficial Vigente. El incumplimiento de cualquier de las condiciones y requisitos solicitados   será causal para no recepcionar el sobre de la propuesta.

Cualquier PARTICIPANTE que no se haya registrado en tiempo y forma, será causal suficiente para que no le sea recepcionada su propuesta.

EL SOBRE QUE INTEGRA LA PROPUESTA TÉCNICA y ECONÓMICA deberá contener de manera impresa en papel membretado de la empresa y FIRMADO CADA ANEXO POR EL REPRESENTANTE LEGAL de manera OBLIGATORIA:

- Anexo 2. (Propuesta Técnica).

a.1. Adjuntar al anexo 2 (propuesta técnica) la transcripción del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

a.2. Además, deberá de presentar la documentación, escritos libres o manifiestos solicitados en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

- Anexo 3. (Propuesta Económica)

- Anexo 4. (Carta de Proposición). Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.

- Anexo 5. (Acreditación) o documentos que lo acredite.

  - Presentar copia simple vigente del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), (en caso de contar con él).

  - Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además:

    - Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de LA LEY General de Sociedades Mercantiles.

    - Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno.

Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio.

    - Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del Acto) y copia simple y ordenada (Asambleas Extraordinarias, etc.) de la documentación con la que acredite la personería jurídica de su Representante.

    - Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

    - Copia simple del comprobante de domicilio de los PARTICIPANTES, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del PARTICIPANTE.

    - Declaración Anual del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023, con sus anexos y acuse, a excepción de las empresas constituidas en el año en curso.

  - Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además:

    - Copia simple de acta de nacimiento.

    - Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

    - Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre del PARTICIPANTE.

    - Última declaración del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023, en donde se observe el ingreso acumulado del ejercicio fiscal en comento, a excepción de las personas físicas que iniciaron o reactivaron actividades en el año en curso.

- Anexo 6. (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de PROVEEDORES).

- Anexo 7. (Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco).

- Anexo 8. (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

8.1. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT en los términos del numeral 25 de las presentes BASES.

- Anexo 9 manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social

9.1 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS en los términos del numeral 26 de las presentes bases.

9.2 Constancia Emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ACUSE).

- Anexo 10. (Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos INFONAVIT, en los términos del numeral 27 de estas bases.

10.1. Constancia de opinión en materia de Aportaciones Patronales emitida por el INFONAVIT.

- Anexo 11. (Copia simple de Identificación Oficial Vigente).

- Anexo 12. (Estratificación) y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2.

A falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos a excepción de los documentos que acrediten lo establecido en el numeral 2 del anexo 12, será motivo de desechamiento de la propuesta del participante.

- Anexo 13. (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación).

- Anexo 14. (Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales).

- Anexo 16. Formato libre a través del cual el PROVEEDOR se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 21 de conformidad con lo establecido en el Anexo 15.

- Anexo 17. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado en coordinación con la empresa que represento, asumo la responsabilidad total que resulte de cualquier violación al fundamento legal las disposiciones legales reguladas en la Ley de la Propiedad Industrial y en la Ley Federal de Derechos de Autor que surjan con motivo de la contratación de servicios motivo de la presente Licitación.

- Anexo 18. El PARTICIPANTE deberá presentar escrito en formato libre en papel preferentemente membretado, firmado por su representante o apoderado legal, en la que  señale los datos para notificaciones de entregas de los bienes, insumos, material, etc., objeto de la presente licitación.

- Anexo 19. REGISTROS SANITARIOS.

Los PARTICIPANTES deberán acompañar a su propuesta técnica según aplique para los insumos, bienes, equipos médicos o de laboratorio, reactivos, consumibles, etc., por la PARTIDA en la que participe, establecidos en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, que se utilizarán para la prestación del servicio integral, por lo que deberá presentar la siguiente documentación:

Los documentos siguientes:

- Copia legible del Registro Sanitario vigente, expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años.

- En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar:

a) Copia simple legible del Registro Sanitario sometido a prórroga.

b) Copia simple legible del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentada ante la COFEPRIS.

c) Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde bajo protesta de decir verdad manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga.

Nota: Los documentos presentados deberán estar referenciados con el nombre de los insumos, bienes, equipos médicos o de laboratorio, reactivos, consumibles, etc.

En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, deberá presentar constancia oficial, expedida por la Secretaría de Salud, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo.

Así como identificar lo siguiente:

•Marcar e identificar en la relación de COFEPRIS los productos que no requieren de Registro Sanitario por no ser de dispositivos médicos.

•Marcar e identificar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario.

- Anexo 20. CARTA DE DEVOLUCIONES

El PARTICIPANTE deberá entregar carta en formato libre en papel preferentemente membretado, firmado por su representante o apoderado legal, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que realizará el canje de los insumos y/o bienes dentro de los tres días hábiles siguiente a la notificación, ya sea por vía correo electrónico o mediante oficio del encargado de la unidad médica del ORGANISMO o titular del ÁREA REQUIRENTE, cuando se presenten problemas de calidad, en los insumos, equipos, bienes, etc.  solicitados en el servicio integral, obligándose a responder por su cuenta y riesgo de los daños o perjuicios que, por la inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al ORGANISMO y/o a terceros.

- Anexo 21. ESCRITO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O EN SU CASO DE LAS NORMAS DEL PAÍS DE ORIGEN.

El PARTICIPANTE deberá de presentar un escrito en formato libre en papel preferentemente membretado, firmado por su representante o apoderado legal, en el que manifieste que el servicio integral que oferta y prestará para la PARTIDA, en caso de resultar adjudicado, se realizará en las condiciones de calidad solicitadas, los cuales deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas, normas internacionales o, en su caso, las normas de referencia de acuerdo a lo solicitado en la presente CONVOCATORIA y su Anexo 1. Carta De Requerimientos Técnicos.

- Anexo 22. CALIDAD DE LOS SERVICIOS

El PARTICIPANTE deberá presentar un escrito en formato libre en papel preferentemente membretado, firmado por su representante o apoderado legal, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad el cual garantizará la calidad de los servicios a realizar, señalando que cuenta con la infraestructura necesaria, personal especializado en el ramo y equipos adecuados y en las condiciones y características solicitadas, para cumplir con el servicio a entera satisfacción del ORGANISMO misma que estará en vigor durante la vigencia del contrato que se derive de esta licitación.

Asimismo, que acepta que, si, durante la vigencia del contrato se identifican deficiencias en el servicio, falta de materiales, personal o cualquier otra situación, se procederá a no aceptar los trabajos del periodo de que se trate, obligándose el prestador de servicio a realizarlos nuevamente, acorde a las especificaciones requeridas por la CONVOCANTE y hasta obtener el visto bueno del encargado de unidad médica, laboratorio, hospital, etc.,   y además que a falta de eso le apliquen las penalizaciones o deductivas señaladas en las presente convocatoria.

- Anexo 23. CARTA LOGISTICA DE TRANSICIÓN

El PARTICIPANTE deber presentar manifiesto en formato libre en papel preferentemente membretado, firmado por su representante o apoderado legal, que en caso de resultar adjudicado en este proceso de contratación, se compromete a que, al término de la vigencia del contrato, en el supuesto de transición de integrador, se compromete a que en un lapso de 05 días hábiles continuarán los equipos hasta completar la transición.

- Anexo 24. MANIFIESTO DE RELACIONES LABORALES.

El PARTICIPANTE deber presentar escrito en formato libre en papel preferentemente membretado, firmado por su representante o apoderado legal del participante, en el que manifieste que para la ejecución de los servicios objeto de este procedimiento de contratación, en caso de ser adjudicado, a nombre propio y de los socios que integran la persona jurídica que represento, manifiesto bajo protesta de decir verdad que seré patrón del personal que en caso de ser adjudicado contratará para la ejecución del objeto del contrato que se derive, el cual será especializado y autorizado por el área requirente.

Por lo que manifestarán que serán los únicos responsables de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo seguridad social, asimismo reconocen y aceptan que, con relación al instrumento Jurídico que en caso de resultar ganador se formalice actuare como independiente, por lo que nada de su contenido, ni la practica o relación comercial entre las partes, creará una relación laboral o de intermediación en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre su representada y el ORGANISMO , incluyendo a los trabajadores, profesionistas o empleados y las Unidades Médicas, hospitales o laboratorios en donde interactúan, por lo anterior en caso de cualquier reclamación o demanda, relacionada con los supuestos establecidos  o derivado de la contratación y provenientes de cualquier persona contratada por mi representada, que pueda afectar a los intereses del ORGANISMO o se involucre a éste, quedará obligado a sacar al ORGANISMO en paz y a salvo de dicha reclamación o demanda, obligándose a resarcir  de cualquier cantidad que llegare a erogar por tal concepto.

Asimismo, deberá manifestar que se compromete a cumplir con sus obligaciones económicas y patronales oportunamente, evitando con ello la falta de personal en los inmuebles en que se presta el servicio, quedando obligado conforme a la Ley Federal del Trabajo y a Ley del Seguro Social a mantener afiliadas a la seguridad social a las personas que proporcionen el servicio durante la vigencia del contrato.

- Anexo 25. MANIFIESTO DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES.

El PARTICIPANTE deber presentar manifiesto en formato libre en papel preferentemente membretado, firmado por su representante o apoderado legal bajo protesta de decir verdad al ORGANISMO, en el que se manifieste bajo protesta de decir verdad su aceptación para que en caso de que, por necesidades de las unidades médicas, hospitales, laboratorios, etc., se incremente la cantidad de equipos ofertados en el servicio integral, sin que se incremente el importe total de los servicios contratados.

- Anexo 26. MANIFIESTO DE ACEPTACIÓN DE LOS DESPERFECTOS OCASIONADOS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

El PARTICIPANTE deber presentar manifiesto bajo protesta de decir verdad al ORGANISMO, el cual deberá estar firmado autógrafamente por el LICITANTE o el representante legal o la persona facultada, en el que se manifieste bajo protesta de decir verdad, en caso de que por causas imputables al prestador de servicios se dañen las instalaciones o equipos propiedad del ORGANISMO, el proveedor que resulte adjudicado se obliga durante la vigencia del CONTRATO a corregir los desperfectos sin cargo para la CONVOCANTE.

- Anexo 27. CURRÍCULUM DEL LICITANTE

El PARTICIPANTE deberá presentar Currículum vitae y croquis (el tamaño del croquis deberá ser en tamaño carta, legible y sin tachaduras o enmendaduras) de localización:

-	El currículum deberá incluir como mínimo: los datos generales de la empresa, organigrama, instalaciones y de equipamiento con los que cuenta, y relación de principales clientes con antigüedad de al menos un año, que contendrá datos actualizados de: giro de la empresa, nombre del responsable, puesto, dirección, teléfono y preferentemente dirección de correo electrónico.

-	Contrato de servicio: El licitante deberá contar con experiencia para la prestación del servicio integral objeto de esta LICITACIÓN, por lo que deberá de presentar copia simple de al menos 1 contrato, el cual deberá contener como mínimo: carátula, objeto del contrato, hoja de firmas, formalizados, alcances del servicio y señalar para cual partida se presentan.

- Anexo 28. CATÁLOGOS, MANUALES Y HOJAS TÉCNICAS.

Para verificar las características de los equipos para la ejecución del servicio integral, los participantes deberán integrar a su propuesta técnica, lo siguiente:

- Manuales, catálogos u hojas técnicas y en general documentación técnica generada por el fabricante de los bienes ofertados en forma impresa, misma que deberá contener como mínimo: Imagen, especificaciones técnicas, marca y modelo del producto ofertado, nombre del fabricante.

Se deberá destacar mediante numeración y en COLOR ROJO cada una de las características de los equipos ofertados conforme a las especificaciones del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de tal manera que se correlacionen las especificaciones contenidas con la oferta técnica del licitante. En caso de que el Manual o catálogo indique como opcional alguna característica solicitada por la CONVOCANTE, deberá indicar expresamente en su proposición técnica que incluye dicha especificación.

En caso de que el manual, catálogo o documentación técnica no indique alguna característica solicitada por la convocante, el licitante deberá acreditar la misma mediante carta original de el fabricante, firmada por el representante legal, donde manifieste y demuestre el cumplimiento de dicha característica, pudiendo presentarla en copia simple debiendo entregar el original en caso de resultar adjudicado. *Cabe señalar que se aceptará un máximo de 3 características no mencionadas en la documentación a que refiere este punto, acreditadas mediante la carta del fabricante.

Los documentos que se presenten en un idioma diferente al español deberán entregarse acompañados por traducción simple de las partes que se requiera para llevar a cabo una evaluación completa y precisa de la oferta, en caso que dichos documentos no se encuentren a acompañados con traducción simple o no cumpla con los requisitos técnicos solicitados en el Anexo 1. Carta de Requerimientos técnicos, estos serán motivo de desechamiento.

- Anexo 29. CARTA DEL FABRICANTE EN ORIGINAL DE LOS EQUIPOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Carta del fabricante y/o titular del registro sanitario, carta en formato libre en papel membretado en la que señala que los equipos que se instalarán para prestar el servicio objeto de la presente licitación, serán de reciente creación, de con tecnología de punta, cumpliendo con las especificaciones técnicas mínimas QUE CUMPLAN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN CONCORDANCIA CON LAS UNIDADES DE TRABAJO que se señalan en estas bases; así mismo deberán ser ensamblados de manera integral en el país de origen, no se aceptan propuestas de equipos reconstruidos, ni de servicios correspondientes a saldos o remanentes o equipos que contenga leyendas “ONLY FOR EXPORT” ni “ONLY FOR RESEARCH/DEVELOPMENT”, descontinuados o por descontinuarse, o que no se encuentre autorizado su uso en su país de origen, o que se encuentren con alertas médicas o en concentración por parte de las autoridades sanitarias contados a partir del acto de presentación y apertura de la presente licitación, además manifestando que no existe ninguna restricción para el uso de cada equipo que se instale para la prestación del presente servicio y que cuenta con la capacidad para proveer todos los equipos necesarios para la óptima prestación del servicio.

La carta deberá hacer mención expresa al número de procedimiento de licitación que se convoque, deberá estar suscrita por persona facultada para el efecto (no necesariamente el representante legal de la empresa). El documento deberá estar firmado por el Representante legal de los señalados en el párrafo anterior.

- Anexo 30. CERTIFICADO DE LIBRE VENTA.

El PARTICIPANTE deberá presentar copia simple del Certificado de libre venta expedido en el país de origen de fabricación del bien que vaya a instalarse para la prestación del presente servicio, expedido por un organismo de certificación a nombre del fabricante. Los certificados deberán presentarse en el idioma original y con la debida traducción simple al idioma español, será motivo de desechamiento el no cumplir este requisito.

El texto de los certificados que se presenten no deberá contener ningún tipo de restricción para su libre comercio en el país de origen, por lo que el ORGANISMO no aceptará leyendas “only export”, ni “only investigation” o alguna otra que indique la restricción para la comercialización del equipo que se oferta para la prestación del servicio.

Solo aplica para equipos que cuenten con registro sanitario o publicación en el Diario oficial de la Federación.

La falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos será motivo de desechamiento, así mismo el error en su presentación, las inconsistencias o discrepancias en los datos contenidos en los escritos, así como la omisión parcial o total de las manifestaciones.

Dos o más personas podrán presentar CONJUNTAMENTE una PROPOSICIÓN sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas jurídicas; para tales efectos, en la PROPOSICIÓN y en el CONTRATO se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigiría su cumplimiento. En este supuesto la PROPOSICIÓN deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas; esto último en apego al artículo 64 apartado 3 de la LEY y 79 de su REGLAMENTO.

De conformidad con el artículo 79 del REGLAMENTO de la LEY, a la PROPOSICIÓN conjunta deberá de adjuntarse un documento que cumpla con lo siguiente:

- Deberá estar firmado por la totalidad de los asociados o sus representantes legales.

- Deberá plasmarse claramente los compromisos que cada uno de los asociados asumirá en caso de resultar adjudicados.

- Deberá plasmarse expresamente que la totalidad de los asociados se constituyen en obligados solidarios entre sí.

- Deberá indicarse claramente a cargo de qué PARTICIPANTE correrá la obligación de presentar la garantía, en caso de que no sea posible que se presente de manera conjunta.

- Deberá señalarse el representante común para efectos de las notificaciones.

En caso de no presentarse la documentación antes señalada no se considerará que constituye una PROPUESTA conjunta.

    - Este acto se llevará de la siguiente manera:

- A este acto deberá asistir el PARTICIPANTE por sí mismo o mediante Representante Legal y/o Apoderado de la empresa y presentar con firma autógrafa el “Manifiesto de Personalidad” anexo a estas BASES, así como una copia de su Identificación Oficial vigente (pasaporte, credencial para votar con fotografía, cédula profesional o cartilla del servicio militar).

- Los PARTICIPANTES que concurran al acto firmarán un registro para dejar constancia de su asistencia;

- Los PARTICIPANTES registrados entregarán su PROPUESTA en sobre cerrado en forma inviolable.

- Se procederá a la apertura del sobre con las PROPUESTAS, verificando la documentación solicitada en el numeral 9 de las presentes BASES, sin que ello implique la evaluación de su contenido;

- Un miembro del COMITÉ dará lectura al total de su oferta económica I.V.A. incluido;

- Cuando menos uno de los integrantes del COMITÉ asistentes y uno de los PARTICIPANTES presentes (primero o el último de la hoja de registro, cuando aplique), rubricaran la primera hoja de los documentos solicitados en el numeral 9 de estas BASES;

- Todos los documentos presentados quedarán en poder de la CONVOCANTE para su análisis, constancia de los actos y posterior FALLO;

- En el supuesto de que algún PARTICIPANTE no cumpla con la obligación de sostener todas y cada una de las condiciones de sus propuestas, o las retire antes de la emisión de la resolución que recaiga en el presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, el titular de la Dirección de Gestión Administrativa o el funcionario que éste designe para tal efecto podrá iniciar el trámite ante la Secretaría de Administración para suspender o cancelar el registro del Padrón, conforme a la normatividad aplicable.

Si por cualquier causa el COMITÉ no cuente con quorum legal para sesionar en la fecha establecida para el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, o se deba suspender la sesión por causas justificadas, se solicitará a los PARTICIPANTES que hayan comparecido, que procedan al registro y a entrega de los sobres con sus propuestas, firmándose estos en su presencia por al menos uno miembros del COMITÉ, quedando a resguardo del Secretario del COMITÉ junto con la lista de asistencia, bajo su más estricta responsabilidad, y hasta el momento de su apertura, debiéndose proceder a la apertura de los sobres en la Sesión inmediata siguiente, para lo cual se notificará a los PARTICIPANTES el día y hora en que se celebrará.

  - Criterios para la evaluación de las propuestas y la adjudicación.

El presente PROCESO DE ADQUISICION se adjudicará la PARTIDA con la totalidad de los renglones que la integran, al PARTICIPANTE que cumpla con los requisitos legales, administrativos y Técnicos y además de la evaluación económica cuente con el precio más económico.

Una vez revisado y analizados los servicios a contratar el ÁREA REQUIRENTE, así como la UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS, considera que para el presente proceso resulta conveniente utilizar el criterio binario en lugar del criterio de puntos y porcentajes o de costo beneficio. “Toda vez que los servicios a contratar tienen características, metodologías o procesos semejantes, estandarizados y homologados, sin que exista una diferencia sustancial en la oferta posible, por lo que no existe una vinculación entre las características del PROVEEDOR y el resultado final, en tal sentido el precio constituye el principal diferenciador entre ellos.

En este contexto y para no limitar la participación de los licitantes, la evaluación se procederá conforme a lo señalado en el apartado 2 del Artículo 66 de la LEY, en los Procedimientos de Licitación Pública y en el artículo 69 de su REGLAMENTO, en donde se aceptarán las ofertas que cumplan con los requerimientos establecidos en este procedimiento y cubran las características técnicas establecidas en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

Se establece como criterio de evaluación el BINARIO, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla con los requisitos establecidos por el CONVOCANTE (PROPUESTA TÉCNICA) y oferte el precio más bajo por renglón que integre la partida (PROPUESTA ECONÓMICA), considerando los criterios establecidos en la propia LEY, en este supuesto, el CONVOCANTE evaluará al menos las dos PROPOSICIONES cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar estas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio. Para lo cual será indispensable cumplir con los requisitos especificados en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.

El ÁREA REQUIRENTE emitirá un Dictamen Técnico, en el cual se señalará si los PARTICIPANTES cumplen con los requisitos especificados en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, y en caso de que estos no cumplan, deberá estar debidamente justificado, una vez emitido dicho dictamen, el ÁREA CONTRATANTE elaborará un Dictamen Económico, el cual deberá contener la evaluación de los PARTICIPANTES que cumplieron con los requerimientos técnicos mínimos solicitados por el ÁREA REQUIRENTE.

Durante la evaluación de la PROPUESTA económica, se efectuará el cálculo para determinar que la PROPUESTA económica presentada por los renglones que integran la partida no resulte superior en un 10% o inferior en un 40% respecto de la media de precios que arroje la Investigación de Mercado, en tal sentido se actuará conforme a lo señalado por el artículo 71 de la LEY.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la CONVOCANTE que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción; así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

9.2.1 CRITERIOS DE PREFERENCIA, EMPATE Y PRECIOS NO CONVENIENTE

De acuerdo con el apartado 1 del artículo 68 de la LEY, el ORGANISMO o el COMITÉ, según sea el caso, podrán distribuir la adjudicación de los bienes o servicios entre los PARTICIPANTES empatados, bajo los criterios señalados en el apartado 2 del artículo 49 y 68 de la LEY y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 70 de su REGLAMENTO.

Para aplicar los criterios de preferencia señalados en el artículo 49 de la LEY, cuando se establezca que la adjudicación será en su totalidad a un solo PARTICIPANTE la diferencia de precios, deberá analizarse respecto del importe total de las propuestas y cuando sea por partidas, la diferencia de precios deberá analizarse respecto de las mismas partidas en cada una de las proposiciones.

En caso de resultar aplicable, para efecto de determinar los mejores grados de protección al medio ambiente, deberá escucharse la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; mientras que para determinar los grados de preferencia y respecto de innovaciones tecnológicas, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, habrá de proponer los lineamientos que para tal efecto emita el COMITÉ.

Para determinar el precio no conveniente o no aceptable se verificará que el precio de los renglones que compone la partida ofertada no sea superior al 10% ni inferior al 40% del precio promedio de la investigación de mercado, de conformidad a lo establecido en los artículos 71 y 69 apartado 1, fracción III de la LEY, en relación con su correlativo 69, segundo párrafo de su REGLAMENTO.

Derivado del análisis económico la convocante podrá desechar renglones de la(s) PARTIDA(s), cuando no cumpla el precio resulte no conveniente o no aceptable, sin que se deseche la totalidad de los renglones que integran la(s) PARTIDA(s).

- ACLARACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

La Dirección de Gestión Administrativa, o el funcionario que esta designe, o por conducto del comprador o responsable del procedimiento de contratación, en su caso, podrán solicitar aclaraciones relacionadas con las propuestas, a cualquier PARTICIPANTE por el medio oficial que disponga, con fundamento en lo previsto en el artículo 69 apartado 6 de la LEY.

- COMUNICACIÓN.

Salvo lo dispuesto en el párrafo que antecede, desde la apertura de las propuestas y hasta el momento de la notificación de la adjudicación, los PARTICIPANTES no se podrán poner en contacto con la CONVOCANTE, para tratar cualquier aspecto relativo a la evaluación de su propuesta. Cualquier intento por parte de un PARTICIPANTE de ejercer influencia sobre la CONVOCANTE para la evaluación o adjudicación, dará lugar a que se deseche su PROPUESTA.

- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES.

La CONVOCANTE a través del COMITÉ, desechará total o parcialmente las PROPUESTAS de los PARTICIPANTES que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:

- Se encuentren en alguno de los casos previstos por el Artículo 52 de la LEY, o se compruebe su incumplimiento o mala calidad como PROVEEDOR del Gobierno del Estado, y las sanciones aplicadas con motivo de su incumplimiento se encuentren en vigor.

- Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos.

- Si un socio o administrador forma parte de dos o más de las empresas PARTICIPANTES, o forma parte de alguna empresa a la que se le haya cancelado o suspendido el registro en el Padrón.

- Cuando la PROPUESTA presentada no esté firmada por la persona legalmente facultada para ello.

- La falta de cualquier documento solicitado.

- La presentación de datos falsos.

- Cuando de diversos elementos se advierta la posible existencia de arreglo entre los PARTICIPANTES para elevar los precios objeto del presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

- Si se acredita que al PARTICIPANTE que corresponda se le hubieren rescindido uno o más contratos por causas imputables al mismo y/o las sanciones aplicadas con motivo de incumplimiento se encuentren en vigor.

- Si el PARTICIPANTE no demuestra tener capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica, de producción o distribución adecuada para atender el requerimiento de los servicios en las condiciones solicitadas.

- Si las ofertas presentadas no se realizan con estricto apego a las necesidades mínimas planteadas por el CONVOCANTE en las presentes BASES de acuerdo con la descripción de las especificaciones y servicios requeridos.

- Si la PROPUESTA económica del PROVEEDOR en este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN resulta superior a la del mercado a tal grado que la CONVOCANTE presuma que no representa una opción que convenga a los mejores intereses del ORGANISMO, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 24, apartado 1, fracción VII de la LEY, para la adjudicación de los bienes o servicios materia de este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

- Si el importe de la PROPUESTA presentada es de tal forma inferior a la del mercado a tal grado, que la CONVOCANTE considere que el PARTICIPANTE no podrá prestar los servicios, por lo que incurrirá en incumplimiento.

- Cuando el PARTICIPANTE se niegue a que le practiquen visitas de verificación o inspección por parte de la CONVOCANTE, en caso de que ésta decida realizar visitas.

- Cuando el carácter de la LICITACIÓN sea local y el PARTICIPANTE no cuente con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco.

- Cuando las PROPUESTAS presentadas sean superiores al presupuesto asignado.

- Cuando la propuesta económica resultara no aceptable o no conveniente del precio estimado de contratación obtenido de la investigación de mercado o que dicha propuesta económica supere el presupuesto máximo autorizado.

- En el supuesto de que el PARTICIPANTE   se encuentre dentro de las listas a que se refiere el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación.

- Cuando el PARTICIPANTE no oferte en su propuesta técnica y/o económica la totalidad los RENGLONES que integran la PARTIDA.

- Cuando no exista congruencia entre la descripción técnica del PARTICIPANTE y los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante o cartas, que presenten los PARTICIPANTE como sustento de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados para la correcta prestación del servicio.

- Cuando los manuales, folletos, catálogos, fotografías, fichas técnicas, etc. no se encuentren debidamente referenciadas y señaladas resaltadas en color preferentemente en color rojo.

- Cuando los documentos que por su naturaleza la versión original se encuentre redactada en un idioma distinto al español, como catálogos, certificaciones, folletos, etc., y estos no vengan acompañados de su traducción simple al español.

- SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

La CONVOCANTE a través del COMITÉ, podrá cancelar o suspender parcial o totalmente el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, de acuerdo con las causales que se describen en el apartado 3 del artículo 71 de la LEY y en el artículo, 74, 75 y 76 de su Reglamento o los supuestos que a continuación se señalan:

- Por caso fortuito o fuerza mayor o cuando ocurran razones de interés general.

- Cuando se advierta que las BASES difieren de las especificaciones de los servicios que se pretenden adquirir.

- Si se presume o acredita la existencia de irregularidades.

- Si ninguna de las ofertas propuestas en este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, aseguran al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco las mejores condiciones disponibles para la adjudicación de los servicios materia de este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, por resultar superiores a los del mercado o ser inferiores a tal grado que la CONVOCANTE presuma que ninguno de los PARTICIPANTES podrá cumplir con el suministro de estos.

- Por orden escrita debidamente fundada y motivada o por resolución firme de AUTORIDAD JUDICIAL; por la CONTRALORÍA con motivo de inconformidades; así como por la DIRECCIÓN, en los casos en que tenga conocimiento de alguna irregularidad.

- A solicitud del AREA REQUIRENTE, cuando dicha solicitud se encuentre debidamente justificada.

En caso de que el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN sea suspendido o cancelado se avisará a todos los PARTICIPANTES.

- DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DESIERTO.

El COMITÉ, podrá declarar parcial o totalmente desierto el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN de conformidad con el artículo 71, apartado 1 de la LEY o los supuestos que a continuación se señalan:

- Cuando no se reciba por lo menos una PROPUESTA en el acto de Presentación y Apertura de Propuestas.

- Cuando ninguna de las PROPUESTAS cumpla con todos los requisitos solicitados en estas BASES.

- Si a criterio de la Direccion de Gestión Administrativa ninguna de las propuestas cubre los elementos que garanticen al ORGANISMO las mejores condiciones.

- Si la oferta del PARTICIPANTE que resulte ser más económica y que cumpla técnicamente, excede el 10% o inferior en un 40% respecto de la media de precios que arroje la investigación de mercado del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

- Si después de efectuada la evaluación técnica y económica no sea posible adjudicar a ningún PARTICIPANTE.

- REDUCCIÓN DE CANTIDADES.

El COMITÉ podrá autorizar a solicitud del ÁREA REQUIRENTE, y cuando se encuentre debidamente justificado, reducciones de las cantidades o bienes o servicios materia de la licitación pública, cuando el presupuesto asignado al procedimiento de contratación sea rebasado por las proposiciones presentadas. Al efecto, los responsables del dictamen económico verificarán previamente que los precios de la misma son aceptables; el ÁREA REQUIRENTE emitirá oficio en el que se indique la necesidad y conveniencia de efectuar la reducción respectiva, así como la justificación para no reasignar recursos a fin de cubrir el faltante.

- NOTIFICACIÓN DEL FALLO O RESOLUCIÓN.

Será dentro de los veinte días naturales siguientes al Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 69 de la LEY, se dará a conocer la resolución del presente procedimiento en el ORGANISMO ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga # 107, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, donde se les entregará una copia de este. Además, a través de la página web del ente, o por correo electrónico manifestado por el PARTICIPANTE en el numeral 9 (nueve) del Anexo 4 Carta de Proposición.

Así mismo se fijará un ejemplar del Acta de Fallo en el tablero de notificaciones de la COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, durante un periodo mínimo de 10 días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR el acudir a enterarse de su contenido.

La notificación del FALLO o RESOLUCIÓN podrá diferirse o anticiparse en los términos del artículo 65 fracción III de la LEY.

Con la notificación del FALLO o RESOLUCIÓN por el que se adjudica el CONTRATO, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles de conformidad al artículo 77 apartado 1 de la LEY.

- FACULTADES DEL COMITÉ

El COMITÉ resolverá cualquier situación no prevista en estas BASES y tendrá las siguientes facultades:

- Dispensar defectos de las propuestas, cuya importancia en sí no sea relevante, siempre que exista la presunción de que el PARTICIPANTE no obró de mala fe.

- Rechazar propuestas cuyo importe sea de tal forma inferior, que la CONVOCANTE considere que el PARTICIPANTE no podrá prestar los servicios, por lo que incurrirá en incumplimiento.

- Si al revisar las propuestas existiera error aritmético y/o mecanográfico, se reconocerá el resultado correcto y el importe total será el que resulte de las correcciones realizadas.

- Cancelar, suspender o declarar desierto el procedimiento.

- Verificar todos los datos y documentos proporcionados en la PROPUESTA correspondiente, y si se determina que por omisión o dolo el PARTICIPANTE, no estuviera en posibilidad de cumplir con lo solicitado en estas BASES y sus anexos, el COMITÉ podrá adjudicar al PARTICIPANTE que hubiera obtenido el segundo lugar de acuerdo con la evaluación que se practique a las propuestas presentadas o convocar a un nuevo PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN si así lo considera conveniente.

- Solicitar el apoyo a cualquiera de las áreas técnicas del gobierno del estado o del ORGANISMO, con el fin de emitir su resolución;

- Solicitar al personal del ORGANISMO que hagan las visitas de inspección - en caso de ser necesarias - a las instalaciones de los PARTICIPANTES, con el fin de constatar su existencia, capacidad de producción, y demás elementos necesarios, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de una posible adjudicación, o a llegarse de elementos para emitir su resolución. Emitir su RESOLUCIÓN sobre las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago y tiempo de entrega ofertadas por los PROVEEDORES, con motivo de las solicitudes de aprovisionamiento, materia de su competencia, para la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes muebles y la contratación de servicios.

- Realizar las aclaraciones pertinentes respecto a lo establecido en las presentes BASES; y

- Demás descritas en el artículo 24 de la LEY.

De conformidad con los artículos 23, 24 y 31 de la LEY, las consultas, asesorías, análisis opinión, orientación y RESOLUCIONES que son emitidas por el COMITÉ de Adquisiciones son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que lo sustenten o fundamente y que son presentados por parte de los LICITANTES  y los Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

- FIRMA DEL CONTRATO.

Para estar en condiciones de suscribir el CONTRATO, el PARTICIPANTE deberá tener público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. En caso de no encontrarse público, se entenderá actualizado el supuesto del artículo 77 numeral 2 de la LEY.

El PARTICIPANTE adjudicado se obliga a proporcionar la documentación que le sea requerida por el ÁREA CONTRATANTE por medio que esta disponga y firmar el CONTRATO en un plazo de 1 a 5 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del FALLO o RESOLUCIÓN, conforme al numeral 16 de las presentes BASES. Una vez firmado en su totalidad se le proporcionará un ejemplar, esto de conformidad con el artículo 76 de la LEY.  El CONTRATO podrá ser modificado de acuerdo con lo establecido en los artículos 80 y 81 de la LEY.

La persona que deberá acudir a la firma del CONTRATO tendrá que ser el PARTICIPANTE (persona física) y tratándose de personas morales el Representante Legal y/o Apoderado Legal con facultades para contratar y obligarse, acreditando su personalidad jurídica mediante los poderes que integró a su propuesta y el original de su Identificación Oficial vigente (cartilla, pasaporte o credencial para votar con fotografía).

El CONTRATO deberá suscribirse en los formatos, términos y condiciones que determine la Dirección Jurídica del ORGANISMO, mismo que corresponderá en todo momento a lo establecido en las presentes BASES, el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos y la PROPUESTA del PROVEEDOR adjudicado.

Si el interesado no firma el CONTRATO por causas imputables al mismo, EL ORGANISMO por medio de la Dirección de Gestión Administrativa a través de la Coordinación de Adquisiciones, sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el CONTRATO al PARTICIPANTE que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la PROPOSICIÓN inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento (10%). En caso de que hubiera más de un PARTICIPANTE que se encuentre dentro de ese margen, se les convocará a una nueva sesión en donde podrán mejorar su oferta económica y se adjudicará a quien presente la de menor precio.

Si no existieren propuestas solventes en los términos del párrafo anterior, la licitación podrá declararse desierta.

De resultar conveniente se podrá cancelar e iniciar un nuevo PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

Si el monto máximo adjudicado resulta igual o inferior a trecientas UMAS, la CONVOCANTE emitirá un PEDIDO u Orden de compra sin necesidad de elaborar el instrumento contractual.

- VIGENCIA DEL CONTRATO.

El CONTRATO para celebrarse con el PARTICIPANTE que resulte adjudicado en el presente procedimiento, tendrá una vigencia a partir del día siguiente hábil a la notificación y publicación del FALLO y hasta el 5 de diciembre  de 2024 o  a la conclusión de la entrega de los bienes/prestación del servicio objeto del CONTRATO, en atención a los plazos establecidos en las presentes BASES, sus anexos y la PROPUESTA del PROVEEDOR adjudicado, y podrá prorrogarse a solicitud del ORGANISMO siempre y cuando se encuentre debidamente justificado, conforme a lo previsto en el artículo 80 de la LEY.

Para el tiempo de entrega de bienes y/o realización del servicio objeto de esta LICITACIÓN el licitante deberá considerar lo establecido en el Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos, mismo que podrá prorrogarse conforme a lo previsto en el artículo 80 de la LEY.

- ANTICIPO.

No aplica.

- GARANTÍAS.

En caso de que el monto total del CONTRATO incluyendo el I.V.A., sea superior a el equivalente a cuatro mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, el PROVEEDOR deberá entregar una garantía del 10% (diez por ciento) del monto total del CONTRATO con el I.V.A. incluido, para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes BASES y en el CONTRATO respectivo, de conformidad a la normatividad vigente. La entrega de la garantía será dentro de los 10 días naturales posteriores a la emisión y publicación del FALLO.

La garantía deberá ser a través de fianza, cheque certificado o de caja. la fianza deberá ser expedida por afianzadora nacional y contener el texto del Anexo 15 de estas BASES denominado TEXTO DE LA FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (fianza del 10% del cumplimiento del CONTRATO) a favor del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, previsto en el artículo 76 fracción IX y 84 de la LEY. Dichas garantías deberán constituirse en Moneda Nacional y estarán en vigor desde el primer día de la contratación y hasta 12 meses posteriores a la fecha de vencimiento del CONTRATO, pudiendo ser exigibles en cualquier tiempo, en la cual, la Compañía Afianzadora se deberá sujetar a la Competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, así como aceptar el afianzamiento en caso de que se otorgue alguna prórroga a su fiado, o se celebre acuerdo modificatorio al CONTRATO principal con éste, sin necesidad de que se notifique a la afianzadora las prórrogas que en su caso se otorguen al fiado.

21.1. LIBERACIÓN DE GARANTÍAS.

Una vez transcurrido el termino establecido en la garantía de cumplimiento y/o de anticipo, para su liberación el PROVEEDOR deberá presentar en la COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES una solicitud de liberación mediante escrito libre en el que señale razón social o nombre de la persona física, número y nombre del procedimiento de contratación, número de contrato, número de fianza, monto además deberá anexar copia simple de la garantía de cumplimiento y/o de anticipo firmado por el representante legal.

La COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES será la encargada de notificar al ÁREA REQUIRENTE la solicitud de liberación, la Dirección de Gestión Administrativa y/o la Coordinación de Adquisiciones del Organismo emitirá el oficio de liberación de garantía de cumplimiento y/o de anticipo una vez que el ÁREA REQUIRENTE emita la carta de entera satisfacción a la COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES.

- SANCIONES.

Se podrá cancelar/rescindir el PEDIDO y/o CONTRATO y podrá hacerse efectiva la garantía de cumplimiento de CONTRATO si el PROVEEDOR infringe las disposiciones contenidas en el artículo 116 de la LEY y los siguientes supuestos:

- Cuando el PROVEEDOR no cumpla con alguna de las obligaciones estipuladas en el CONTRATO.

- Cuando hubiese transcurrido el plazo adicional que se concede a los PROVEEDORES, para corregir las causas de rechazos que en su caso se efectúen.

- En caso de entregar productos o servicios con especificaciones diferentes a las ofertadas, el ORGANISMO considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de CONTRATO y la cancelación total del PEDIDO y/o CONTRATO, aun cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procedimientos legales que se originen.

- En caso de rescisión del CONTRATO por parte del ORGANISMO por cualquiera de las causas previstas en las presentes BASES o en el CONTRATO.

- DE LA PENALIZACIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA / EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

En caso de que el PROVEEDOR tenga atraso en el inicio de la prestación del servicio objeto de la presente licitación por cualquier causa que no sea derivada del ORGANISMO, el ÁREA REQUIRENTE aplicará una pena convencional de conformidad a la siguiente tabla:

| DÍAS DE ATRASO | % DE LA SANCIÓN SOBRE EL MONTO DE LA PARCIALIDAD/TOTAL |
| --- | --- |
| (NATURALES) |  |
| De 01 uno hasta 05 cinco | 3% tres por ciento |
| De 06 seis hasta 10 diez | 6% seis por ciento |
| De 11 diez hasta 20 veinte | 10% diez por ciento |
| De 21 veintiún días de atraso en adelante | Se rescindirá el CONTRATO a criterio del ORGANISMO |

Asimismo, en caso de que el PROVEEDOR no cumpla con los términos señalados en el Anexo 1 - Carta de Requerimientos Técnicos de las bases de la licitación, el ÁREA REQUIRENTE aplicará las sanciones establecidas conforme a los porcentajes establecidos en dicho documento.

- DEL RECHAZO Y DEVOLUCIONES.

En caso de que los servicios entregados por el PROVEEDOR sean defectuosos, faltos de calidad en general o tenga diferentes especificaciones a las solicitadas, el ORGANISMO podrá rechazarlos, ya sea que no los reciba, o los regrese por haber detectado el incumplimiento posterior a la recepción, en caso de haberse realizado el pago, el PROVEEDOR se obliga devolver las cantidades pagadas con los intereses correspondientes, aplicando una tasa equivalente al interés legal sobre el monto a devolver, y a recibir a su costa los servicios que sean rechazados por el ORGANISMO, lo anterior sin perjuicio de que se pueda hacer efectiva la garantía señalada en el numeral 21 de las presentes BASES,  y ejercerse las acciones correspondientes por daños y perjuicios.

Aunado a lo anterior, se deberá dar vista a la Dirección Jurídica del ORGANISMO, de la dependencia competente para efectos de que se proceda a llevar a cabo el procedimiento correspondiente en términos de la normatividad aplicable por el incumplimiento del proveedor.

- DE LA OPINIÓN POSITIVA DE LAS OBLIGACIONES FISCALES (SAT).

El PARTICIPANTE deberá presentar el documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emita una opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales, la cual podrá obtenerse por Internet en la página del SAT, en la opción “Mi portal”, con la Clave de Identificación Electrónica Fortalecida.

Dicho documento se deberá presentar en sentido positivo con vigencia no mayor a 30 días de la fecha establecida para la Presentación y Apertura de Propuestas, el cual se verificará el código QR contenido en el documento, para lo cual el PARTICIPANTE deberá cerciorarse de que la impresión del mismo sea legible para llevar a cabo la verificación.

Las inconsistencias en este punto serán motivo de desechamiento de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.

- DE LA OPINIÓN POSITIVA DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS).

Dicho documento se deberá presentar en sentido positivo y con fecha de expedición dentro del periodo comprendido a partir de la publicación de las BASES hasta el día del acto de PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, el cual se verificará el código QR contenido en el documento, para lo cual el PARTICIPANTE deberá cerciorarse de que la impresión de este sea legible para llevar a cabo la verificación.

El PARTICIPANTE deberá autorizar al IMSS a hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, según el siguiente procedimiento:

I.     Ingresar al Buzón IMSS, por la página electrónica del Instituto (www.imss.gob.mx/buzonimss), a través del medio de autenticación correspondiente.

II.     Del menú, seleccionar la opción "Cobranza".

III.    Del menú, seleccionar la opción "32D Autorización de Opinión Pública" y después la opción "Autorizo hacer pública mi opinión del cumplimiento".

IV.   Dar clic en el botón "Guardar" y firmar mediante la e.firma.

V.    El Buzón IMSS generará el acuse correspondiente, mismo que se deberá presentar dentro de la PROPUESTA del participante, como parte del ANEXO 9.

Asimismo, el PARTICIPANTE deberá, mediante la suscripción del ANEXO 9, manifestar su consentimiento expreso para que el ORGANISMO, a través de sus áreas competentes, lleve a cabo la consulta en línea de su opinión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social o del resultado de dicha opinión.

Las inconsistencias en este punto serán motivo de desechamiento de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.

- DE LA OPINIÓN POSITIVA DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DEL INFONAVIT.

Dicho documento se deberá presentar en sentido positivo con vigencia no mayor a 30 días de la fecha establecida para la presentación y apertura de propuestas, el cual se verificará el código QR contenido en el documento, para lo cual el PARTICIPANTE deberá cerciorarse de que la impresión del mismo sea legible para llevar a cabo la verificación.

Las inconsistencias en este punto serán motivo de desechamiento de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.

Lo anterior en términos del ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 veintiocho de junio del 2017 dos mil diecisiete.

- INCONFORMIDADES

Ante el Órgano Interno de Control en el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Dr. Baeza Alzaga 107, colonia centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, o la Contraloría del Estado, con domicilio en Av. Ignacio L. Vallarta número 1252, Col. Americana. Teléfono 01-(33)1543-9470.

Se dará curso al procedimiento de inconformidad conforme a lo establecido por los artículos 91 y 92 de la LEY.

- DERECHOS DE LOS LICITANTES Y PROVEEDORES.

- Inconformarse en contra de los actos de la LICITACIÓN, su cancelación y la falta de formalización del CONTRATO en términos de los artículos 90 a 109 de la LEY;

- Tener acceso a la información relacionada con la CONVOCATORIA, igualdad de condiciones para todos los interesados en participar y que no sean establecidos requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia.

- Derecho al pago en los términos pactados en el CONTRATO, o cuando no se establezcan plazos específicos dentro de los 30 días hábiles siguientes a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del CONTRATO de conformidad con el artículo 87 de la LEY, En caso de que las facturas entregadas para su pago presenten errores o deficiencias, la convocante indicará al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega de la indicación y hasta que el PROVEEDOR presente las correcciones no se computará para efectos del plazo de pago estipulado;

- Solicitar el procedimiento de conciliación ante cualquier diferencia derivada del cumplimiento del CONTRATO o PEDIDOS en términos de los artículos 110 a 112 de la LEY;

- Denunciar cualquier irregularidad o queja derivada del procedimiento ante el órgano correspondiente.

- DECLARACIÓN DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR PARA EL FONDO IMPULSO JALISCO.

De conformidad con el artículo 149 de la LEY los PARTICIPANTES deberán de manera obligatoria declarar por escrito en los términos del Anexo 7, su voluntad o su negativa para la aportación/retención cinco al millar del monto total del CONTRATO antes de I.V.A., para que sea destinado al FONDO. Bajo ningún supuesto dicha aportación/retención deberá incrementar su PROPUESTA económica ni repercutir en la calidad de los bienes y/o servicios a entregar, su contravención será causa de desechamiento de la PROPUESTA presentada.

En caso de aceptar realizar dicha aportación, la misma le será retenida por la Dirección de Finanzas del ORGANISMO en una sola ministración en el primer pago, por lo que deberá señalar el concepto de retención del cinco al millar en el CFDI que se emita para efectos de pago.

En caso de aceptar realizar dicha aportación, esta deberá ser en los términos establecidos en el Acuerdo número PF/AS/169/2021, suscrito por el C.P.C. Juan Partida Morales, en su carácter de Secretario de la Hacienda Pública, y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el día 05 de agosto del año 2021.

Guadalajara, Jalisco; 17 de octubre del 2024.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO”

RELACIÓN DE ANEXOS

| DOCUMENTACIÓN QUE CONTENDRÁ LA OFERTA A PRESENTAR EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA | Punto de referencia 9.1 inciso | Entrega |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | No |
| Anexo 2. (Propuesta Técnica). | a) |  |  |
| a.1. Adjuntar al anexo 2 (propuesta técnica) la transcripción del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos. |  |  |  |
| Anexo 3. (Propuesta Económica). | b) |  |  |
| Anexo 4. (Carta de Proposición). Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas. | c) |  |  |
| Anexo 5. (Acreditación) o documentos que lo acredite. - Presentar copia vigente del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), (en caso de contar con él). - Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además: - Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la LEY General de Sociedades Mercantiles. - Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno. Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio. - Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del Acto) y copia simple y ordenada (Asambleas Extraordinarias, etc.) de la documentación con la que acredite la personería jurídica de su Representante. - Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. - Copia simple del comprobante de domicilio de los PARTICIPANTES, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del PARTICIPANTE. - Declaración Anual del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023, con sus anexos y acuse, a excepción de las empresas constituidas en el año en curso. - Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además: - Copia de acta de nacimiento. - Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. - Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre del PARTICIPANTE. - Última declaración del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023, en donde se observe el ingreso acumulado del ejercicio fiscal en comento, a excepción de las personas físicas que iniciaron o reactivaron actividades en el año en curso. | d) |  |  |
| Anexo 6. (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de PROVEEDORES). | e) |  |  |
| Anexo 7. (Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco). | f) |  |  |
| Anexo 8. (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales) 8.1. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT en los términos del numeral 25 de las presentes BASES. | g) |  |  |
| Anexo 9 Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social. 9.1 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS en los términos del numeral 26 de las presentes bases. 9.2 Constancia Emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ACUSE). | h) |  |  |
| Anexo 10. (Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos INFONAVIT, en los términos del numeral 27 de estas bases. 10.1. Constancia de opinión en materia de Aportaciones Patronales emitida por el INFONAVIT. | i) |  |  |
| Anexo 11. (Copia simple de Identificación Oficial Vigente). | j) |  |  |
| Anexo 12. (Estratificación) y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2. A falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos a excepción de los documentos que acrediten lo establecido en el numeral 2 del anexo 12, será motivo de desechamiento de la propuesta del participante. | k) |  |  |
| Anexo 13. (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación). | l) |  |  |
| Anexo 14. (Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales). | m) |  |  |
| Anexo 16. Formato libre a través del cual el PROVEEDOR se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 21 de conformidad con lo establecido en el Anexo 15. | n) |  |  |
| Anexo 17. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado en coordinación con la empresa que represento, asumo la responsabilidad total que resulte de cualquier violación al fundamento legal las disposiciones legales reguladas en la Ley de la Propiedad Industrial y en la Ley Federal de Derechos de Autor que surjan con motivo de la contratación de servicios motivo de la presente Licitación. | o) |  |  |
| Anexo 18. El PARTICIPANTE deberá presentar escrito en formato libre en papel preferentemente membretado, firmado por su representante o apoderado legal, en la que señale los datos para notificaciones de entregas de los bienes, insumos, material, etc., objeto de la presente licitación. | p) |  |  |
| Anexo 19. REGISTROS SANITARIOS. Los LICITANTES deberán acompañar a su propuesta técnica según aplique para los insumos, bienes, equipos médicos o de laboratorio, reactivos, consumibles, etc., por la PARTIDA en la que participe, establecidos en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, que se utilizarán para la prestación del servicio integral, por lo que deberá presentar la siguiente documentación: Los documentos siguientes: - Copia legible del Registro Sanitario vigente, expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años. - En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar: a) Copia simple legible del Registro Sanitario sometido a prórroga. b) Copia simple legible del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentada ante la COFEPRIS. c) Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde bajo protesta de decir verdad manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga. Nota: Los documentos presentados deberán estar referenciados con el nombre de los insumos, bienes, equipos médicos o de laboratorio, reactivos, consumibles, etc. En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, deberá presentar constancia oficial, expedida por la Secretaría de Salud, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo. Así como identificar lo siguiente: •Marcar e identificar en la relación de COFEPRIS los productos que no requieren de Registro Sanitario por no ser de dispositivos médicos. •Marcar e identificar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario. | q) |  |  |
| Anexo 20. CARTA DE DEVOLUCIONES El LICITANTE deberá entregar carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que realizará el canje de los insumos y/o bienes dentro de los tres días hábiles siguiente a la notificación, ya sea por vía correo electrónico o mediante oficio del encargado de la unidad médica del ORGANISMO o titular del ÁREA REQUIRENTE, cuando se presenten problemas de calidad, en los insumos, equipos, bienes, etc. solicitados en el servicio integral, obligándose a responder por su cuenta y riesgo de los daños o perjuicios que, por la inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al ORGANISMO y/o a terceros. | r) |  |  |
| Anexo 21. ESCRITO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O EN SU CASO DE LAS NORMAS DEL PAÍS DE ORIGEN. El PARTICIPANTE deberá de presentar un escrito en formato libre en papel preferentemente membretado, firmado por su representante o apoderado legal, en el que manifieste que el servicio integral que oferta y prestará para la PARTIDA, en caso de resultar adjudicado, se realizará en las condiciones de calidad solicitadas, los cuales deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas, normas internacionales o, en su caso, las normas de referencia de acuerdo a lo solicitado en la presente CONVOCATORIA y su Anexo 1. Carta De Requerimientos Técnicos. | s) |  |  |
| Anexo 22. CALIDAD DE LOS SERVICIOS El PARTICIPANTE deberá presentar un escrito en formato libre en papel preferentemente membretado, firmado por su representante o apoderado legal, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad el cual garantizará la calidad de los servicios a realizar, señalando que cuenta con la infraestructura necesaria, personal especializado en el ramo y equipos adecuados y en las condiciones y características solicitadas, para cumplir con el servicio a entera satisfacción del ORGANISMO misma que estará en vigor durante la vigencia del contrato que se derive de esta licitación. Asimismo, que acepta que, si, durante la vigencia del contrato se identifican deficiencias en el servicio, falta de materiales, personal o cualquier otra situación, se procederá a no aceptar los trabajos del periodo de que se trate, obligándose el prestador de servicio a realizarlos nuevamente, acorde a las especificaciones requeridas por la CONVOCANTE y hasta obtener el visto bueno del encargado de unidad médica, laboratorio, hospital, etc., y además que a falta de eso le apliquen las penalizaciones o deductivas señaladas en las presente convocatoria. | t) |  |  |
| Anexo 23. CARTA LOGISTICA DE TRANSICIÓN El PARTICIPANTE deber presentar manifiesto en formato libre en papel preferentemente membretado, firmado por su representante o apoderado legal, que en caso de resultar adjudicado en este proceso de contratación, se compromete a que, al término de la vigencia del contrato, en el supuesto de transición de integrador, se compromete a que en un lapso de 05 días hábiles continuarán los equipos hasta completar la transición. | u) |  |  |
| Anexo 24. MANIFIESTO DE RELACIONES LABORALES. El PARTICIPANTE deber presentar escrito en formato libre en papel preferentemente membretado, firmado por su representante o apoderado legal del participante, en el que manifieste que para la ejecución de los servicios objeto de este procedimiento de contratación, en caso de ser adjudicado, a nombre propio y de los socios que integran la persona jurídica que represento, manifiesto bajo protesta de decir verdad que seré patrón del personal que en caso de ser adjudicado contratará para la ejecución del objeto del contrato que se derive, el cual será especializado y autorizado por el área requirente. Por lo que manifestarán que serán los únicos responsables de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo seguridad social, asimismo reconocen y aceptan que, con relación al instrumento Jurídico que en caso de resultar ganador se formalice actuare como independiente, por lo que nada de su contenido, ni la practica o relación comercial entre las partes, creará una relación laboral o de intermediación en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre su representada y el ORGANISMO , incluyendo a los trabajadores, profesionistas o empleados y las Unidades Médicas, hospitales o laboratorios en donde interactúan, por lo anterior en caso de cualquier reclamación o demanda, relacionada con los supuestos establecidos o derivado de la contratación y provenientes de cualquier persona contratada por mi representada, que pueda afectar a los intereses del ORGANISMO o se involucre a éste, quedará obligado a sacar al ORGANISMO en paz y a salvo de dicha reclamación o demanda, obligándose a resarcir de cualquier cantidad que llegare a erogar por tal concepto. Asimismo, deberá manifestar que se compromete a cumplir con sus obligaciones económicas y patronales oportunamente, evitando con ello la falta de personal en los inmuebles en que se presta el servicio, quedando obligado conforme a la Ley Federal del Trabajo y a Ley del Seguro Social a mantener afiliadas a la seguridad social a las personas que proporcionen el servicio durante la vigencia del contrato. | v) |  |  |
| Anexo 25. MANIFIESTO DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES. El PARTICIPANTE deber presentar manifiesto en formato libre en papel preferentemente membretado, firmado por su representante o apoderado legal bajo protesta de decir verdad al ORGANISMO, en el que se manifieste bajo protesta de decir verdad su aceptación para que en caso de que, por necesidades de las unidades médicas, hospitales, laboratorios, etc., se incremente la cantidad de equipos ofertados en el servicio integral, sin que se incremente el importe total de los servicios contratados. | w) |  |  |
| Anexo 26. MANIFIESTO DE ACEPTACIÓN DE LOS DESPERFECTOS OCASIONADOS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS El PARTICIPANTE deber presentar manifiesto bajo protesta de decir verdad al ORGANISMO, el cual deberá estar firmado autógrafamente por el LICITANTE o el representante legal o la persona facultada, en el que se manifieste bajo protesta de decir verdad, en caso de que por causas imputables al prestador de servicios se dañen las instalaciones o equipos propiedad del ORGANISMO, el proveedor que resulte adjudicado se obliga durante la vigencia del CONTRATO a corregir los desperfectos sin cargo para la CONVOCANTE. | x) |  |  |
| Anexo 27. CURRÍCULUM DEL LICITANTE El PARTICIPANTE deberá presentar Currículum vitae y croquis (el tamaño del croquis deberá ser en tamaño carta, legible y sin tachaduras o enmendaduras) de localización: - El currículum deberá incluir como mínimo: los datos generales de la empresa, organigrama, instalaciones y de equipamiento con los que cuenta, y relación de principales clientes con antigüedad de al menos un año, que contendrá datos actualizados de: giro de la empresa, nombre del responsable, puesto, dirección, teléfono y preferentemente dirección de correo electrónico. - Contrato de servicio: El licitante deberá contar con experiencia para la prestación del servicio integral objeto de esta LICITACIÓN, por lo que deberá de presentar copia simple de al menos 1 contrato, el cual deberá contener como mínimo: carátula, objeto del contrato, hoja de firmas, formalizados, alcances del servicio y señalar para cual partida se presentan. | y) |  |  |
| Anexo 28. CATÁLOGOS, MANUALES Y HOJAS TÉCNICAS. Para verificar las características de los equipos para la ejecución del servicio integral, los participantes deberán integrar a su propuesta técnica, lo siguiente: -Manuales, catálogos u hojas técnicas y en general documentación técnica generada por el fabricante de los bienes ofertados en forma impresa, misma que deberá contener como mínimo: Imagen, especificaciones técnicas, marca y modelo del producto ofertado, nombre del fabricante. Se deberá destacar mediante numeración y en COLOR ROJO cada una de las características de los equipos ofertados conforme a las especificaciones del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de tal manera que se correlacionen las especificaciones contenidas con la oferta técnica del licitante. En caso de que el Manual o catálogo indique como opcional alguna característica solicitada por la CONVOCANTE, deberá indicar expresamente en su proposición técnica que incluye dicha especificación. En caso de que el manual, catálogo o documentación técnica no indique alguna característica solicitada por la convocante, el licitante deberá acreditar la misma mediante carta original de el fabricante, firmada por el representante legal, donde manifieste y demuestre el cumplimiento de dicha característica, pudiendo presentarla en copia simple debiendo entregar el original en caso de resultar adjudicado. *Cabe señalar que se aceptará un máximo de 3 características no mencionadas en la documentación a que refiere este punto, acreditadas mediante la carta del fabricante. Los documentos que se presenten en un idioma diferente al español deberán entregarse acompañados por traducción simple de las partes que se requiera para llevar a cabo una evaluación completa y precisa de la oferta, en caso que dichos documentos no se encuentren a acompañados con traducción simple o no cumpla con los requisitos técnicos solicitados en el Anexo 1. Carta de Requerimientos técnicos, estos serán motivo de desechamiento. | z) |  |  |
| Anexo 29. CARTA DEL FABRICANTE EN ORIGINAL DE LOS EQUIPOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Carta del fabricante y/o titular del registro sanitario, carta en formato libre en papel membretado en la que señala que los equipos que se instalarán para prestar el servicio objeto de la presente licitación, serán de reciente creación, de con tecnología de punta, cumpliendo con las especificaciones técnicas mínimas QUE CUMPLAN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN CONCORDANCIA CON LAS UNIDADES DE TRABAJO que se señalan en estas bases; así mismo deberán ser ensamblados de manera integral en el país de origen, no se aceptan propuestas de equipos reconstruidos, ni de servicios correspondientes a saldos o remanentes o equipos que contenga leyendas “ONLY FOR EXPORT” ni “ONLY FOR RESEARCH/DEVELOPMENT”, descontinuados o por descontinuarse, o que no se encuentre autorizado su uso en su país de origen, o que se encuentren con alertas médicas o en concentración por parte de las autoridades sanitarias contados a partir del acto de presentación y apertura de la presente licitación, además manifestando que no existe ninguna restricción para el uso de cada equipo que se instale para la prestación del presente servicio y que cuenta con la capacidad para proveer todos los equipos necesarios para la óptima prestación del servicio. La carta deberá hacer mención expresa al número de procedimiento de licitación que se convoque, deberá estar suscrita por persona facultada para el efecto (no necesariamente el representante legal de la empresa). El documento deberá estar firmado por el Representante legal de los señalados en el párrafo anterior. | aa) |  |  |
| Anexo 30. CERTIFICADO DE LIBRE VENTA. El PARTICIPANTE deberá presentar copia simple del Certificado de libre venta expedido en el país de origen de fabricación del bien que vaya a instalarse para la prestación del presente servicio, expedido por un organismo de certificación a nombre del fabricante. Los certificados deberán presentarse en el idioma original y con la debida traducción simple al idioma español, será motivo de desechamiento el no cumplir este requisito. El texto de los certificados que se presenten no deberá contener ningún tipo de restricción para su libre comercio en el país de origen, por lo que el ORGANISMO no aceptará leyendas “only export”, ni “only investigation” o alguna otra que indique la restricción para la comercialización del equipo que se oferta para la prestación del servicio. Solo aplica para equipos que cuenten con registro sanitario o publicación en el Diario oficial de la Federación. | bb) |  |  |

SOLICITUD DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO”

| NOTAS ACLARATORIAS |  |
| --- | --- |
| 1 | La CONVOCATORIA no estará a discusión en la Junta de Aclaraciones, ya que el objetivo de esta es EXCLUSIVAMENTE la aclaración de las dudas formuladas en este documento. |
| 2 | Solo se considerarán las solicitudes recibidas en tiempo y forma, conforme a las características del numeral 5 de la CONVOCATORIA. |
| 3 | Para facilitar la respuesta de sus preguntas deberá de presentarlas en formato digital en Word. |
| De conformidad al artículo 63 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 64 de su Reglamento, en mi calidad de persona física/representante legal de la empresa, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Es mi interés en participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ. |  |
| Licitante: Dirección: Teléfono: Correo: No. De PROVEEDOR: (Nota: En caso de no contar con él, manifestar bajo protesta de decir verdad que se compromete a inscribirse en el RUPC en caso de resultar adjudicado) Firma: |  |

| CONSECUTIVO | PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA | PREGUNTA |
| --- | --- | --- |

ATENTAMENTE

___________________________________

Nombre y firma del Participante o Representante Legal

MANIFIESTO DE INTERÉS EN PARTICIPAR

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO”

(Nombre (licitante Persona física) o nombre ( Representante legal o apoderado) de la persona moral (nombre de la empresa), manifiesto mi interés en participar en el procedimiento de contratación de la  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ “SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO” y en su junta de aclaraciones, así mismo cuento con facultades suficientes para comprometerme en este procedimiento de licitación pública.

| Persona Moral | Registro Federal de Contribuyentes, con Homoclave: _______________________________________________ Nombre o razón social: _____________________________________________________________________________________ Domicilio Fiscal: Calle y número: ________________________________________________________________ Colonia: _______________________________ Municipio: ___________________________ Código Postal: __________________________ Teléfonos: _______________________________________________Correo Electrónico : ________________________________ No. De la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: _____________________fecha: ___________ Relación de Accionistas: _______________________________________________________________________ Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombres: R.F.C. ________________ ______________ _______________ _________________ ________________ ______________ _______________ _________________ Descripción del objeto social: ___________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Datos del Representante Legal | Nombre del apoderado o representante: _____________________ R.F.C._______________ Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. ______________ Escritura pública número: ______________________________Fecha: __________________________________ |
| Persona física | Registro Federal de Contribuyentes, con Homoclave: _______________________________________________ Nombre: _____________________________________________________________________________________ Domicilio Fiscal: Calle y número: ________________________________________________________________ Colonia: _______________________________ Municipio: ___________________________ Código Postal: __________________________Teléfonos:__________________________________ Correo electrónico: ____________________________________________________________________________ No. De folio del Acta de Nacimiento: _____________________fecha: ___________ Descripción de la Actividad Empresarial: ___________________________________________________________________ |

ATENTAMENTE

__________________________________

Nombre y firma del Participante o Representante Legal

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO”

MANIFIESTO DE PERSONALIDAD

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2024.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Mtra. Maribel Becerra Bañuelos

Directora de Gestión Administrativa

Declaro bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y presentar la PROPUESTA en sobre cerrado (a nombre propio/a nombre de mi representada) en mi carácter de (persona física/representante legal/apoderado) asimismo, manifiesto que (no me encuentro/mi representada no se encuentra) en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

RELACION DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y, PRINCIPALES ÓRGANOS DE DIRECCIÓN (ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO O, CONSEJO DE ADMINSTRACIÓN).

| NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | CARGO |
| --- | --- | --- | --- |

La presentación de este documento es de carácter obligatorio. Sin él no se podrá participar ni entregar PROPUESTA alguna ante la UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS, de conformidad con el artículo 59, numeral 1 párrafos VI y VIII de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nota: en caso de no ser el representante legal, este documento fungirá como Carta Poder simple, por lo que la figura de la persona que asista será la de “Apoderado”, y en cuyo caso, este documento deberá ser firmado también por el Representante Legal.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ATENTAMENTE

___________________________________

Nombre y firma de quien recibe el poder

ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO”

El presente PROCESO contempla la adquisición de un “SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DE ESTADO DE JALISCO” en la modalidad de instalación de equipos en demostración permanente bajo la contratación de precio por prueba realizada y reportada para lo cual se deberá incluir dentro de su propuesta económica todo lo necesario para la obtención, traslado, preparación, distribución, tratamiento, análisis, reporte y resguardo de una muestra. La prestación del servicio de este procedimiento de contratación tendrá una vigencia a partir del día siguiente hábil a la notificación y publicación del FALLO y hasta el 5 de diciembre de 2024. Por lo que el proveedor que resulte adjudicado deberá de iniciar con la prestación del servicio a partir del día siguiente hábil a la notificación y publicación del FALLO, de acuerdo con las características y especificaciones de este anexo técnico.

Condiciones en la prestación del servicio

El “PROVEEDOR” que resulte adjudicado deberá contemplar lo que se describe a continuación:

Fase Preanalítica: Deberá instalar y entregar todos los equipos e insumos necesarios, en cantidad y forma suficiente para llevar a cabo la preparación del paciente, la obtención de las muestras y su tratamiento antes de ser analizadas.

- Abate lenguas

- Alcohol

- Algodón en torunda

- Aplicadores de madera

- Bata desechable

- Cajas Petri

- Caretas

- Cepillos citológicos

- Cinta micropore 2.5 cm

- Contenedores para el transporte de muestras

- Contenedores para recolección de muestra sanguínea

- Cubre objetos

- Cubre zapato o cubre bota

- Dispositivos de punción para la toma de muestra

- Espejo vaginal

- Etiqueta para identificación del paciente

- Guantes

- Hisopos

- Lentes de seguridad/gogles

- Medios de cultivo

- Medios de transporte para muestras microbiológicas

- Porta objetos

- Torniquete

- Traje tipo Vitek

- Tubos con medio de transporte viral

- Vaso recolector estéril

- Vaso recolector no estéril

Solicitudes para estudios de laboratorio, mismas que el proveedor deberá de entregar de acuerdo con un formato que será proporcionado por el OPD Servicios de Salud Jalisco, el cual deberá ir foliado conforme a los números solicitados y será incluido como obligación del proveedor su impresión de acuerdo con lo solicitado por la convocante.

Fase Analítica: Deberá de instalar, capacitar y poner en marcha todo lo necesario para el análisis de una muestra, lo que incluye:

Equipos analizadores: Plataformas analíticas necesarias para llevar a cabo el análisis de un espécimen.

Reactivos: Deberá de contemplar la dotación de los reactivos necesarios con una caducidad no menor a 6 meses y 1 mes (sólo en el caso de sangre control) para la realización de las pruebas objeto de la presente “LICITACIÓN”.

Consumibles de operación:

- Calibradores

- Contenedores de reacción

- Contenedores para envase de muestras y reactivos.

- Controles de calidad interno

- Controles positivos.

- Líquidos de lavado

- Líquidos para desinfección

- Líquidos para reconstitución

- Puntas desechables

- Reactivos secundarios

- Soluciones estándares

- Soluciones para dilución

Fase analítica y post analítica: Deberá contemplar bajo la modalidad de demostración permanente la entrega, instalación y de ser necesario la adecuación de las áreas para la instalación, verificación, calificación, calibración, capacitación y puesta a punto de todo el equipamiento o insumos necesarios para el tratamiento, conservación o distribución de una muestra posterior a su análisis, lo que incluye sin ser limitativo:

- Cartuchos de impresión

- Computadoras

- Contenedores para almacenaje y conservación de muestras

- Fotocopiadoras

- Impresoras

- Papel para impresión de resultados

- Lector de código de barras

- Red fría

El PROVEEDOR deberá considerar para el reabastecimiento de que cada Unidad médica, incluyendo el Laboratorio Estatal, deberá contar con los insumos y materiales necesarios para sus pruebas asignadas con cantidad suficiente que para el proceso analítico de un mes.

Personal especializado: Solo si por alguna emergencia sanitaria o epidemiológica fuera necesario de apoyo para el procesamiento de las muestras y del área administrativa que permita garantizar la eficiencia del servicio así como la oportunidad en la entrega de resultados del Laboratorio Estatal de Salud Pública, el proveedor deberá proporcionar por su cuenta y cargo la contratación de personal técnico especializado previa autorización de la Dirección del LESP, por el tiempo que se requiera, este personal de ninguna manera será para cubrir vacaciones, licencias, incapacidades, comisiones o permisos personales del personal adscrito a la Unidad.

Además, el PROVEEDOR deberá contar con mecanismos de control para la realización y registro de las rutinas de servicio tomando como base el programa de trabajo previamente establecido, además sus elementos deberán portar en todo momento durante su jornada de trabajo un gafete de identificación.

Para efectos de lo anterior se deberá considerar el siguiente personal:

| ORDEN | PUESTO | JORNADA | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANALISTA | LUNES A VIERNES | LABORATORIO ESTATAL |
| 2 | ANALISTA | LUNES A VIERNES | LABORATORIO ESTATAL |
| 3 | ANALISTA | LUNES A VIERNES | LABORATORIO ESTATAL |
| 4 | ANALISTA | LUNES A VIERNES | LABORATORIO ESTATAL |
| 5 | ANALISTA | LUNES A VIERNES | LABORATORIO ESTATAL |
| 6 | ANALISTA | LUNES A VIERNES | LABORATORIO ESTATAL |
| 7 | MÉDICO GENERAL | LUNES A VIERNES | LABORATORIO ESTATAL |
| 8 | CAPTURISTA | LUNES A VIERNES | LABORATORIO ESTATAL |
| 9 | CAPTURISTA | LUNES A VIERNES | LABORATORIO ESTATAL |
| 10 | CAPTURISTA | LUNES A VIERNES | LABORATORIO ESTATAL |
| 11 | CAPTURISTA | LUNES A VIERNES | LABORATORIO ESTATAL |
| 12 | CAPTURISTA | LUNES A VIERNES | LABORATORIO ESTATAL |
| 13 | ANALISTA | FIN DE SEMANA | LABORATORIO ESTATAL |
| 14 | ANALISTA | FIN DE SEMANA | LABORATORIO ESTATAL |
| 15 | ANALISTA | FIN DE SEMANA | LABORATORIO ESTATAL |
| 16 | ANALISTA | FIN DE SEMANA | LABORATORIO ESTATAL |
| 17 | CAPTURISTA | FIN DE SEMANA | LABORATORIO ESTATAL |
| 18 | CAPTURISTA | FIN DE SEMANA | LABORATORIO ESTATAL |
| 19 | CAPTURISTA | FIN DE SEMANA | LABORATORIO ESTATAL |
| 20 | CAPTURISTA | FIN DE SEMANA | LABORATORIO ESTATAL |
| 21 | CAPTURISTA | LUNES A SÁBADO | HGO |
| 22 | ANALISTA | LUNES A DOMINGO | ZAPOTLANEJO |
| 23 | ANALISTA | LUNES A DOMINGO | ZAPOTLANEJO |
| 24 | ANALISTA | LUNES A DOMINGO | ZAPOTLANEJO |
| 25 | ANALISTA | LUNES A DOMINGO | ZAPOTLANEJO |

El personal señalado se deberá considerar desde el inicio del servicio.

Plataformas Analíticas Accesorias: Deberá de instalar bajo la modalidad de demostración permanente, capacitación y puesta en marcha todo el equipamiento necesario que intervenga de manera directa o indirecta con el procesamiento de la muestra hasta la entrega de su resultado. Por lo que deberá contemplar la instalación de plataformas como mezcladores, incubadoras, estufas, cabinas de bioseguridad, material para la medición volumétrica y de masas, sistemas ópticos de lectura, red fría para preservación de las muestras o reactivos, monitores de temperatura, presión y humedad, así como todo aquello que se requiera para mantener y realizar las tareas con los más altos estándares de calidad.

Equipo y Mobiliario: Deberá de instalar el equipo y mobiliario bajo la modalidad de demostración permanente para asegurar la óptima operación de los servicios, contemplando en este rubro muebles y equipos periféricos como: Mesas para toma de muestras, Microscopios binoculares de luz, Centrifugas con y sin refrigeración , Agitadores de placa, Vórtex, Placas de cerámica, Mezcladores de tubo, Pianos cuenta células, Estufas de cultivos, Baños maría, Refrigeradores, Congeladores, Campanas de flujo laminar, Campanas de Bioseguridad Tipo 2, Campanas de extracción de humos, Espectrofotómetros de UV/VIS, Balanzas analíticas, Balanzas granatarias, Cabinas de PCR, Termocicladores, Termoblocks Extractores de Ácidos Nucleicos, Ultracongeladores, Destiladores, Columnas cromatográficas, etc.

Nota: las listas anteriores son enunciativas más no limitativas, en el supuesto de que los Servicios de Salud requieran materiales adicionales el “PROVEEDOR” tendrá que abastecer lo necesario sin cargo extra al “ORGANISMO”.

Sistemas Informáticos y sistemas de cómputo asociados:

Deberá de instalar bajo la modalidad de demostración permanente, capacitar y poner a punto todos los Software y el Hardware con la inclusión de periféricos en número y capacidad suficiente para la correcta prestación de los servicios. El proveedor deberá considerar por su cuenta y cargo que las Unidades Médicas Hospitalarias equipadas tengan conexión a internet para uso exclusivo del laboratorio y de manera independiente del internet de la Unidad. El proveedor deberá entregar un software que opere preferentemente en ambiente WEB y las bases de datos deberán mantener una integridad referencial entre sus datos. Con interfase a plataformas federales del Sector Salud en caso de que así lo requiera el “ORGANISMO”. El proveedor deberá entregar equipos de cómputo con procesadores eficientes, con capacidad de almacenamiento, con paquetes de programas y de ser necesario con cámaras en monitores para videoconferencias.

Es necesario que cumpla con los siguientes requisitos: Actualizaciones de software para su compatibilidad con los exploradores más recientes, eficientes y compatibles en el mercado.

Deberá cumplir con accesibilidad, compatibilidad y trazabilidad de datos, esto con el fin de que cubra las necesidades e infraestructura propia de cada Unidad, así como las del Laboratorio Estatal de Salud Pública.

El “PROVEEDOR” deberá considerar por su cuenta y cargo que las Unidades Médicas Hospitalarias equipadas deberán tener conexión a internet acorde al número de usuarios y deberá ser validado el ancho de banda suministrado por la Dirección de Informática de la contratante, asegurando que el servicio ofertado cumpla con la demanda requerida para la operación de los sistemas a operar.

El “PROVEEDOR” adjudicado deberá garantizar la integridad de la información capturada en sus sistemas informáticos. El software deberá permitir la descarga de la información a necesidad de cada Unidad operativa, con la finalidad de integrar la información a las diferentes plataformas federales.

El “PROVEEDOR” deberá prever la cobertura del servicio de internet disponible por localidad, donde se ubican las unidades operativas.

El sistema de software no deberá tener limitaciones en cuanto a la cantidad de usuarios conectados y deberá permitir la creación de diferentes perfiles de acuerdo con necesidades y demandas de las Unidades Médicas.

El sistema informático deberá ser eficiente y permitir la conexión intrahospitales, para todas las Unidades Médicas.

Acceso al Sistema de Gestión de Calidad: Deberá contratarse para el Laboratorio Estatal de Salud Pública el servicio de una Plataforma que permita el control de documentos, su distribución, historial de las actualizaciones, gestión de elaboración, revisión y autorización de documentos con niveles de acceso, que cuente además con módulos de gestión de auditorías internas, evaluación de indicadores, manejo de quejas, seguimiento de acciones correctivas y preventivas, control y seguimiento de equipos; disponible para todo el personal del Laboratorio.

El “PROVEEDOR” deberá proporcionar al Laboratorio Estatal de Salud Pública para el control de muestras y reporte de resultados el servicio de contratación y mantenimiento, del acceso para el control y elaboración de informes de pruebas de las muestras que ingresan para sus análisis provenientes de los programas de Vigilancia epidemiológica y Vigilancia sanitaria, que incluya la capacitación online y soporte técnico:

Lo anterior para los siguientes módulos: Recepción de Muestras, Control de muestras, Captura de Resultados, Seguimiento de la muestra (Trazabilidad), Reportes, Entrega de resultados, Herramientas, Página de consulta de resultados, Diseño de Reporte, Formatos de reporte que integre todas las determinaciones incluidas en el marco analítico del Laboratorio Estatal de Salud Pública.

El “PROVEEDOR” deberá proveer al Laboratorio Estatal de Salud Pública las interfases requeridas para transmitir la información generada por las plataformas automatizadas instaladas hacia el Software empleado para el ingreso, control y elaboración de informes de pruebas de las muestras que entran para sus análisis provenientes de los programas de Vigilancia epidemiológica que permitan:

- Ingresar el folio del paciente manualmente o escaneando la etiqueta (código de barras) generada por el Software en uso.

- Especificar los estudios a realizar en el Equipo de Laboratorio.

- Al término del proceso el equipo deberá enviar resultados numéricos a la interfase y la interfase deberá enviar en tiempo real el resultado al Software ligado al folio del paciente correspondiente.

- Los equipos en los que se requiere establecer las interfases para la transmisión de información hacia el Software en uso serán:

- Analizador automatizado para inmunoensayos correspondiente al Paquete 7 Inmunología Tipo 1.

- Analizador automatizado para inmunoensayos para el Paquete 7 Inmunología Tipo 2.

- Sistema automatizado de citometría de flujo para pruebas de inmunofenotipo, cuenta absoluta de Linfocitos T y determinación de CD4/CD8 para el Paquete 15 Citometría de Flujo Tipo.

El “PROVEEDOR” deberá proveer al Laboratorio Estatal de Salud Pública la instalación de equipos de cómputo y asociados requeridos para el funcionamiento del software administrativo para ingreso, control y elaboración de informes de pruebas. Instalados bajo la modalidad demostración permanente, capacitar y poner a punto todo el Hardware con la inclusión de periféricos en número y capacidad suficiente para la correcta prestación de los servicios.

El “PROVEEDOR” deberá inscribir al Laboratorio Estatal de Salud Pública en un Programa de Control de Calidad Externo acreditado bajo la norma ISO 17043 y la Entidad Mexicana de Acreditación (ema) que realice al menos una evaluación  durante la vigencia del contrato y proporcione los resultados obtenidos en idioma español para las determinaciones serológicas de: Chagas, VIH, Hepatitis B, Hepatitis C y Sífilis, que permitan identificar oportunamente las desviaciones en las pruebas de detección de enfermedades infecciosas, para implementar las acciones adecuadas en el laboratorio. Así como proporcionar los siguientes paneles de evaluación de desempeño para los métodos moleculares en los siguientes diagnósticos:

- Panel de Evaluación de Desempeño EQA acreditado con ISO 17043 para detección por métodos moleculares que incluya los siguientes: Influenza A y B and, Virus sincitial respiratorio. Con reporte individual de resultados para cada prueba.

- Panel de Evaluación de Desempeño EQA acreditado con ISO 17043 para detección por métodos moleculares que incluya los siguientes: Metapneumovirus, Adenovirus, Rhinovirus, Coronavirus, Enterovirus and Parainfluenza virus. Con reporte individual de resultados para cada prueba.

- Panel de Evaluación de Desempeño EQA acreditado con ISO 17043 para detección por métodos moleculares de Sarampión/Paperas MM22. Con reporte individual de resultados para cada prueba.

El “PROVEEDOR” deberá proveer al Laboratorio Estatal de Salud Pública los siguientes materiales de control de tercera opinión para asegurar la calidad de los resultados de los diagnósticos moleculares:

- Control Positivo de Adenovirus (ADV) tipo 1, dedicado para monitorear el rendimiento de los ensayos moleculares. Medio de transporte viral. Control de un solo uso diseñado para usarse inmediatamente minimizando el riesgo de contaminación. Vida útil hasta 2 años desde la fecha de fabricación.

- Control Positivo de Rinovirus (RV) tipo 1, dedicado para monitorear el rendimiento de los ensayos moleculares. Medio de transporte viral. Control de un solo uso diseñado para usarse inmediatamente minimizando el riesgo de contaminación. Vida útil hasta 2 años desde la fecha de fabricación.

- Control Positivo de Hepatitis B (HBV), dedicado para monitorear el rendimiento de los ensayos moleculares. Medio de transporte viral. Control de un solo uso diseñado para usarse inmediatamente minimizando el riesgo de contaminación. Vida útil hasta 2 años desde la fecha de fabricación.

- Control Positivo de Hepatitis C (HCV), dedicado para monitorear el rendimiento de los ensayos moleculares. Medio de transporte viral. Control de un solo uso diseñado para usarse inmediatamente minimizando el riesgo de contaminación. Vida útil hasta 2 años desde la fecha de fabricación.

- Control Positivo de Virus de la Inmunodeficiencia Humana 1 (HIV-1), dedicado para monitorear el rendimiento de los ensayos moleculares. Medio de transporte viral. Control de un solo uso diseñado para usarse inmediatamente minimizando el riesgo de contaminación. Vida útil hasta 2 años desde la fecha de fabricación.

- Control Positivo de Virus del Oeste del Nilo (WNV), dedicado para monitorear el rendimiento de los ensayos moleculares. Integrado por 5 Controles Positivos y 5 controles negativos. Medio de transporte viral. Control de un solo uso diseñado para usarse inmediatamente minimizando el riesgo de contaminación. Vida útil hasta 2 años desde la fecha de fabricación.

- Control Positivo de Virus Sincitial Respiratorio A o B (RSV A o RSV B), dedicado para monitorear el rendimiento de los ensayos moleculares. Integrado por 5 Controles Positivos y 5 controles negativos. Medio de transporte viral. Control de un solo uso diseñado para usarse inmediatamente minimizando el riesgo de contaminación. Vida útil hasta 2 años desde la fecha de fabricación.

- Control respiratorio múltiple y positivo que comprende una variedad de patógenos virales y bacterianos comunes. Como control integral de patógenos, adecuado para su uso como control de proceso completo. Que incluya los siguientes: Parainfluenza 1, Adenovirus 1, Mycoplasma pneumoniae, Coronavirus (OC43) Matriz. Estabilidad del medio de transporte viral: Control de un solo uso diseñado para usarse inmediatamente y minimizar el riesgo de contaminación. Vida útil: hasta 2 años a partir de la fecha de fabricación.

- Control respiratorio múltiple positivo que comprende una variedad de patógenos virales y bacterianos comunes. Como control integral de patógenos, adecuado para su uso como control de proceso completo. Que incluya los siguientes: Parainfluenza 2, Metapneumovirus (A2), Enterovirus (A16), Coronavirus (229E). Estabilidad del medio de transporte viral: Control de un solo uso diseñado para usarse inmediatamente y minimizar el riesgo de contaminación. Vida útil: hasta 2 años a partir de la fecha de fabricación.

- Control respiratorio múltiple positivo que comprende una variedad de patógenos virales y bacterianos comunes. Como control integral de patógenos, adecuado para su uso como control de proceso completo. Que incluya los siguientes: Parainfluenza 3, Rhinovirus (16), Legionella pneumophila, Coronavirus (NL63). Estabilidad del medio de transporte viral: Control de un solo uso diseñado para usarse inmediatamente y minimizar el riesgo de contaminación. Vida útil: hasta 2 años a partir de la fecha de fabricación.

- Control respiratorio múltiple positivo que comprende una variedad de patógenos virales y bacterianos comunes. Como control integral de patógenos, adecuado para su uso como control de proceso completo. Que incluya los siguientes: Parainfluenza 4, Adenovirus (14), Respiratory Syncytial Virus B (RSV B), Enterovirus. Estabilidad del medio de transporte viral: Control de un solo uso diseñado para usarse inmediatamente y minimizar el riesgo de contaminación. Vida útil: hasta 2 años a partir de la fecha de fabricación.

- Control respiratorio múltiple positivo que comprende una variedad de patógenos virales y bacterianos comunes. Como control integral de patógenos, adecuado para su uso como control de proceso completo. Que incluya los siguientes: Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Influenza A H3N2, Chlamydophila pneumoniae. Estabilidad del medio de transporte viral: Control de un solo uso diseñado para usarse inmediatamente y minimizar el riesgo de contaminación. Vida útil: hasta 2 años a partir de la fecha de fabricación.

El “PROVEEDOR” deberá entregar al Laboratorio Estatal de Salud Pública los certificados de calidad, hojas de seguridad química y hojas de seguridad biológica según el caso de todos los reactivos, estándares de referencia o cepas de microorganismos que entregue para la realización de exámenes de laboratorio.

Instalación: El “PROVEEDOR” adjudicado deberá considerar bajo la modalidad de demostración permanente la entrega, instalación y puesta en marcha del equipamiento pre-analítico, equipamiento analítico, equipamiento accesorio, reguladores de corriente eléctrica, almacenadores temporales de energía, sistemas de tecnología de la información, equipo de cómputo y periféricos, mobiliario, reactivos, materiales e insumos necesarios para la correcta prestación del servicio, en un plazo no mayor a 15 días naturales posteriores a la notificación de la adjudicación sin interrupción de los SERVICIOS. Los equipos que el “PROVEEDOR” integre como parte de su propuesta técnica para la prestación del servicio, deberán ser de reciente creación, ser con tecnología de punta, cumpliendo con las especificaciones técnicas mínimas QUE CUMPLAN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN CONCORDANCIA CON LAS UNIDADES DE TRABAJO que se señalan en estas bases; así mismo deberán ser ensamblados de manera integral en el país de origen, no se aceptan propuestas de equipos reconstruidos, ni de servicios correspondientes a saldos o remanentes o equipos que contenga leyendas “ONLY FOR EXPORT” ni “ONLY FOR RESEARCH/DEVELOPMENT”, descontinuados o por descontinuarse, o que no se encuentre autorizado su uso en su país de origen, o que se encuentren con alertas médicas o en concentración por parte de las autoridades sanitarias. Todos los equipos deberán ser entregados a las áreas usuarias con certificado de calibración, verificación o calificación vigente según corresponda y con el documento soporte por parte de la marca instaladora en el que se especifique que el equipo se encuentra operando y en condiciones adecuadas de uso. Los equipos nuevos deben incluir Certificado de fabricación. Los informes de mantenimiento, verificación, calibración y/o calificación deberán de contar con los parámetros establecidos por las autoridades federales de acuerdo con el tipo de instrumento del que se trate.

Capacitación: El “PROVEEDOR” adjudicado deberá proporcionar en cada unidad médica, sin costo para el “ORGANISMO”, la capacitación requerida para el manejo y funcionamiento de los equipos, así como también la capacitación técnica de los sistemas informáticos y programas de cómputo asociados, al personal que sea designado por el “ORGANISMO”. Para tales efectos el “PROVEEDOR” adjudicado se coordinará con el director del Laboratorio Estatal de Salud Pública y/o Jefe de Laboratorio de la Unidad Médica, a fin de conjuntar acciones encaminadas al cumplimiento del programa de capacitación y adiestramiento propuesto en este proceso. La capacitación a que se refiere este capítulo deberá ser otorgada por el “PROVEEDOR” adjudicado en las propias Unidades Médicas y deberá otorgarse a más tardar 15 días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud, misma que será dentro de los 15 días a la firma del contrato por parte del “ORGANISMO” siendo dirigida al proveedor de manera escrita.

Asistencia técnica: El “PROVEEDOR” adjudicado deberá proporcionar durante el periodo de la contratación y sin cargo adicional para el “ORGANISMO”, asistencia técnica que sea requerida para el manejo y operación de los equipos e insumos que se requiera en las unidades médicas equipadas, para lo cual pondrá a disposición del “ORGANISMO” una dirección electrónica y número telefónico de lada gratuita el cual deberá de estar disponible las 24 horas del día durante el tiempo que dure la contratación del servicio. El “PROVEEDOR” adjudicado deberá realizar durante la vigencia del contrato, visitas de monitoreo a los laboratorios de las unidades médicas con una frecuencia mínima de 15 días naturales y durante el horario matutino 8:00 a 13:00 hrs. de lunes a viernes.

Mantenimiento Preventivo, Calificación, Calibración y/o Verificación: El “PROVEEDOR” adjudicado proporcionará según lo recomendado por el fabricante, durante la vigencia de la contratación, el mantenimiento preventivo y al finalizar ésta se deberá realizar la calificación, verificación y/o calibración del equipo, según corresponda, los cuales deberán incluir la mano de obra por personal especializado, todas las refacciones, accesorios, materiales, controles, consumibles y actividades que en su caso sean necesarias para garantizar EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TODOS LOS EQUIPOS EN DEMOSTRACIÓN PERMANENTE QUE SE NECESITAN PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DENTRO DEL LABORATORIO, ASÍ COMO el correcto funcionamiento de los equipos, las bases de datos y toda la infraestructura que instale para la correcta prestación de los servicios. El PARTICIPANTE adjudicado, deberá entregar al administrador del contrato y a cada responsable de laboratorio de cada Unidad Médica, el Calendario de Mantenimientos preventivos, Calificación, Calibración y/o Verificación a realizar por Profesionales especializados, el proveedor deberá dejar constancia de su realización con la firma de aceptación por parte del Jefe de Laboratorio de la Unidad médica que corresponda. En caso de usarse equipos propiedad de las Unidades médicas, el proveedor deberá encargarse del mantenimiento preventivo, calificación, calibración y/o verificación de equipos por medio de personal especializado. Las empresas que lleven a cabo las verificaciones, calibraciones o calificaciones de los equipos según corresponda, deberán estar acreditada ante la entidad mexicana de acreditamiento (ema) en la unidad de medida que se requiera y entregar junto con los informes una copia de la Acreditación vigente por la ema.

Mantenimiento Correctivo: EN CASO DE FALLA EN CUALQUIERA DE LOS EQUIPOS EXISTENTES EN LOS LABORATORIOS QUE SON INDISPENSABLES PARA REALIZAR PRUEBAS ANALÍTICAS, deberá notificarse al proveedor, de manera escrita o por cualquier medio electrónico o vía telefónica a través de su centro de atención telefónica, siendo obligación del proveedor asignarle un número de reporte para su seguimiento. Durante el tiempo en el que el equipo permanezca fuera de servicio el proveedor deberá de proporcionar apoyo analítico con un laboratorio que cumpla con la normatividad vigente y él será responsable de realizar las labores de recepción y transportación de muestras para el envío a análisis, así como también la entrega de resultados analíticos a más tardar en 24 horas para pruebas de rutina y 8 horas para pruebas consideras como urgencias; para el caso específico de Laboratorio Estatal de Salud Pública, las muestras únicamente deberán referirse a Laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios del Sistema Federal Sanitario o a Laboratorios Terceros Autorizados. Si dentro del plazo anteriormente señalado el licitante ganador determina la necesidad de sustituir el equipo, lo deberá reemplazar y dejar instalado dentro de los 5 días naturales a la notificación de su reemplazo, por otro que proporcione los mismos parámetros y con sensibilidad y precisión igual o mayor al originalmente instalado, así como todos sus consumibles, insumos y materiales requeridos para su inmediato y correcto funcionamiento a partir de su instalación.

Adecuaciones físicas, ambientales, eléctricas, hidráulicas, sanitarias e infraestructura de red: El “PROVEEDOR” adjudicado deberá considerar la realización sin costo adicional para la Institución de todas las adecuaciones físicas, ambientales, eléctricas, hidráulicas, sanitarias e infraestructura de redes informáticas en cada una de las Unidades médicas e instalar de ser necesario unidades de energía ininterrumpida, aire acondicionado, línea eléctrica adecuada para los equipos EXISTENTES Y LOS QUE SE INSTALEN EN SU SITIO DE OPERATIVIDAD DE LOS ANTES MENCIONADOS, conforme a las especificaciones técnicas del fabricante de los equipos; para tal efecto las Unidades médicas por conducto de los Directores o quienes ellos designen, proporcionarán las facilidades e información correspondiente, con el propósito de que éstos identifiquen las adecuaciones que se requieran en sus respectivas Unidades para la instalación de los equipos con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento. El “PROVEEDOR” adjudicado deberá considerar que al término del contrato las adecuaciones físicas, ambientales, eléctricas, hidráulicas y redes informáticas pertenecerán al OPD Servicios de Salud Jalisco.

El “PROVEEDOR” adjudicado deberá de considerar el mantenimiento preventivo al GeneLab del Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Innovación tecnológica: En el caso de que, durante la vigencia de la contratación y/o sus modificaciones, el “PROVEEDOR” ganador acredite mejoras tecnológicas para reactivos y/o modelos de equipos por parte de los fabricantes y éstas estén autorizadas por el ministerio de salud o su equivalente en su país de origen y sean de mayores avances tecnológicos reconocidos en el ámbito internacional para el mejoramiento en la realización de las pruebas de laboratorio que requiere, el licitante ganador deberá notificarlo de manera escrita al administrador del contrato para su análisis y en su caso autorización; posterior a ésta, deben entregar al “ORGANISMO” el registro sanitario de dichas mejoras para su evaluación, y de resultar satisfactoria, el proveedor realizará los cambios pertinentes en los equipos, así como el suministro de los nuevos servicios y otorgar la capacitación a los usuarios de las Unidades médicas que lo requieran, para el “ORGANISMO”.

Logística y distribución: El “PROVEEDOR” ganador sin cargo extra para el “ORGANISMO” deberá de otorgar la logística de distribución de todas las muestras, reactivos, materiales e insumos a cada Unidad médica para la correcta ejecución de los servicios, ASÍ COMO ASEGURAR LA FECHAS DE CADUCIDADES CON UN MÍNIMO DE 6 MESES (A EXCEPCIÓN DE SANGRE CONTROL).

Criterios de cobro: Con el propósito de cuantificar las pruebas de laboratorio que realizará el organismo para la prestación del servicio, se aplicarán los siguientes criterios:

Se entenderá por prueba efectiva realizada al resultado preciso y exacto de un estudio o análisis de laboratorio, avalado por el personal del área correspondiente del organismo y el cual ha sido procesado y registrado como realizado en el equipo del prestador del servicio y reportado en el sistema de información, no serán consideradas para efecto de pago aquellas pruebas que:

- Se utilicen para el control de calidad interno y externo.

- Se utilicen para la calibración y puesta en marcha de los equipos.

- Cuando habiéndose obtenido un resultado con valores fuera de rango se requieran de dilución o ratificación.

- Las que efectúen los técnicos de la empresa con motivo de revisiones y reparaciones de los equipos.

- Las defectuosas o que se deriven de fallas de los equipos o reactivos. Las utilizadas con fines de acreditaciones o certificaciones.

Los equipos que así lo permitan, para la prestación del servicio, deberán incluir, un contador de pruebas, la información del contador de pruebas del equipo deberá cotejarse con la información del sistema de información, para revisión y conciliación junto con el proveedor y su consecuente autorización por el responsable del servicio.

Para aquellos equipos que no tengan contador de pruebas o cuyos resultados analíticos se deriven de la realización de pruebas manuales, la cuantificación de éstas se basará en la bitácora diaria del organismo la cual será proporcionada por el encargado del área que corresponda, el proveedor determinará por su parte las pruebas efectivas realizadas con base en el consumo de reactivos y sus rendimientos, debiendo coincidir ambas informaciones, con el sistema informático.

El pago de facturas por la prestación del servicio se efectuará bajo las condiciones y procedimientos siguientes:

Cada Unidad médica generará una bitácora diaria por equipo, compuesta por estadística que arrojen los equipos, sobre los estudios realizados a pacientes cortejados por los analistas del laboratorio, de donde se obtendrá el total de pruebas de cada tipo.

Por otra parte, mensualmente se obtendrá a través de los contadores de pruebas de los equipos el total, de estudios realizados.

El número de pruebas realizadas por el organismo solicitante deberá coincidir con las que el proveedor tenga registradas en el contador de pruebas de los instrumentos y/o en las bitácoras de control establecidas por los responsables de los Laboratorios en aquellos equipos que no cuenten con contador automático, para proceder a la conciliación de las pruebas efectivamente realizadas. Esta base de datos soporte, invariablemente, deberá ser presentada anexa a la factura respectiva para el trámite del pago correspondiente, denominándose “Estadística de Pruebas y Detalle de Paciente” misma que deberá realizar el proveedor con fecha de corte el día 25 de cada mes, debiendo ser cotejada, conciliada, aprobada y firmada a más tardar durante los siguientes 10 días hábiles posteriores al corte, por los Jefes o Responsables de los Laboratorios de las Unidades médicas y por el Director en los casos de las Unidades médicas equipadas; y por el Director y el Administrador de las Regiones Sanitarias Jurisdiccionales en los casos de las Unidades médicas NO equipadas. Finalmente, el representante del proveedor deberá firmar de igual manera el reporte de “Estadística de Pruebas y Detalle de Paciente” que será la base para la elaboración de la facturación y que deberá anexar a la factura para el trámite del pago.

Consideraciones adicionales:

Si por necesidad de alguna Alerta Epidemiológica o Pandemia propia de alguna de las regiones sanitarias y específicas de la Unidad Médica Hospitalaria equipada y una Unidad Médica Hospitalaria no equipada y/o Centro de Salud o Laboratorio Estatal de Salud Pública donde se requiera el servicio, el proveedor deberá considerar el proceso analítico de la prueba diagnóstica necesaria para la solución de la epidemia, no excediendo el 10% del monto adjudicado. La ejecución del servicio partirá de la solicitud por el área demandante a través del formato de solicitud de laboratorio otorgado por el área médica.

El proveedor deberá ofrecer una garantía de continuidad del servicio de acuerdo con el menú de pruebas ofertadas, así mismo, deberá considerar con base a las necesidades propias del Estado de Jalisco, el proceso de las pruebas diagnósticas que no se encuentren dentro del menú de pruebas ofertadas y se llevará a cabo a solicitud de la Coordinación de los Laboratorios de la SSA Jalisco, contemplando hasta en un 10% del monto adjudicado.

El “PROVEEDOR” se compromete bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado entregará e instalará en calidad de demostración permanente y sin costo extra para el “ORGANISMO” del siguiente listado de accesorios y mobiliario para las Unidades que lo requieran para la realización de actividades analíticas:

| CONSECUTIVO | CONCEPTO |
| --- | --- |
| 1 | AIRE ACONDICIONADO |
| 2 | CAJONERAS |
| 3 | CREDENZA |
| 4 | ESCRITORIO CHICO |
| 5 | GAVETA |
| 6 | IMPRESORA |
| 7 | IMPRESORA ETIQUETAS |
| 8 | LAVABOS |
| 9 | LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS |
| 10 | MESA DE ACERO INOXIDABLE CHICAS CON CAJONERAS |
| 11 | MESA DE ACERO INOXIDABLE CON CAJONERAS |
| 12 | MESA DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA DOBLE |
| 13 | MESA DE ACERO INOXIDABLE CON TARJA DOBLE CON CAJONERAS |
| 14 | MESA DE ACERO INOXIDABLE LARGAS CON CAJONERAS |
| 15 | PC ESCRITORIO |
| 16 | RACK |
| 17 | REFRIGERADOR |
| 18 | SANITARIOS (TAZA) |
| 19 | SERVIDOR |
| 20 | SILLAS ÁREA DE TRABAJO |
| 21 | SILLAS DE OFICINA |
| 22 | SILLAS DE TOMA MUESTRA |

El “PROVEEDOR” deberá entregar una carta bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado entregará e instalará en calidad de demostración permanente al Laboratorio Estatal de Salud Pública y sin costo extra para el “ORGANISMO”, los materiales e insumos del siguiente listado requeridos para la realización de los ensayos de laboratorio asignados en el marco analítico. Estos materiales e insumos también serán utilizados para procesos que evaluarán la aptitud y competencia técnica del laboratorio ante la COFEPRIS y el InDRE, asegurando la calidad y confiabilidad de los resultados emitidos por el laboratorio Estatal de Salud Pública.

MATERIALES E INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

- ACEITE DE INMERSIÓN TIPO A

- ACEITE MINERAL

- ACETATO DE ETILO GRADO CROMATOGRÁFICO FRASCO DE 1 LITRO;

- ACETONA

- ACETONITRILO

- ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL GRADO REACTIVO FRASCO DE 1 LITRO;

- ACIDO BÓRICO

- ÁCIDO CLORHÍDRICO

- ÁCIDO FÓRMICO

- ÁCIDO FOSFÓRICO

- ÁCIDO NÍTRICO

- ÁCIDO SULFANÍLICO

- ÁCIDO SULFÍDRICO

- ÁCIDO SULFÚRICO

- ÁCIDO TARTÁRICO

- ÁCIDO TRIFLUOROACÉTICO

- AGAR ASTEL

- AGAR AZUL DE TOLUIDINA

- AGAR BAIRD PARKER

- AGAR BASE CYE + SUPLEMENTO = AGAR BCYE MODIFICADO SIN CISTEINA (CATÁLOGO SR0175 MARCA OXOID)

- AGAR BASE PALCAM

- AGAR BCYE (BASE CYE, CATÁLOGO CM0655 MARCA OXOID)

- AGAR BCYE+SUPLEMENTO AGAR BCYE (CATÁLOGO SR0110 A, MARCA OXOID)

- AGAR BILIS ROJO VIOLETA

- AGAR CHARCOAL

- AGAR CITRATO DE SIMONS

- AGAR DEXTROSA SABOURAUD CON LECITINA Y POLISORBATO

- AGAR EOSINA Y AZUL DE METILENO

- AGAR GELOSA CHOCOLATE

- AGAR HIERRO Y LISINA

- AGAR HIERRO Y TRIPLE AZÚCAR (TSI)

- AGAR MACCONKEY

- AGAR MOVILIDAD (SIM)

- AGAR OXFORD

- AGAR PAPA DEXTROSA

- AGAR REGAN-LOWE-AKTIVKOHLE

- AGAR SALMONELLA Y SHIGELLA

- AGAR SANGRE

- AGAR SANGRE PLACA

- AGAR SOYA TRIPTICASEINA

- AGAR SULFITO Y BISMUTO

- AGAR TIOSULFATO CITRATO BILIS SACAROSA (TCBS)

- AGAR VERDE BRILLANTE

- AGAR XILOSA, LISINA, DESOXICOLATO (XLD)

- AGAROSA GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR, LIBRE DE NUCLEASA PARA ANÁLISIS DE ÁCIDOS NUCLEICOS.

- AGENTE LIMPIADOR DE SUPERFICIES RNA/DNA

- AGUA BIDESTILADA

- AGUA DESIONIZADA

- AGUA DESTILADA

- AGUA GRADO MOLECULAR LIBRE DE RNASAS/DNASAS EN VOLÚMENES DE 1.5 Y 5 mL

- AGUA LIBRE DE PIRÓGENOS

- AGUA MILLIQ PRESENTACIÓN DE 1L

- AGUA TRIDESTILADA

- ALCOHOL BLEND RINSE BD

- ALCOHOL ETÍLICO 96%

- ALCOHOL ETÍLICO ABSOLUTO

- ALCOHOL ETÍLICO GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR

- ALCOHOL ETÍLICO GRADO REACTIVO FRASCO DE 1 LITRO;

- ALCOHOL ISOPROPÍLICO GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR

- ALCOHOL METÍLICO ABSOLUTO

- ALKAZIME DETERGENTE DESINFECTANTE ENZIMÁTICO ALCALINO

- ALMIDÓN GRADO REACTIVO

- ALMIDÓN SOLUBLE

- ANTIBIÓTICO

- ANTIMICÓTICO

- ANTISERUM Poly Vibrio cholerae

- ANTISUERO Salmonella

- APLICADOR DE MADERA CON PUNTA DE ALGODÓN

- APLICADOR DE MADERA SIN PUNTA DE ALGODÓN

- AQUIOS TETRA PANEL KIT

- AQUIOS LYSIS REAGENT

- AQUIOS SHEATH SOLUTION

- AQUIOS CLEANING AGENT

- AQUIOS HIPOCLORITO DE SODIO

- AQUIOS DEEP WELL PLATES

- AQUIOS INMUNO TROL CELLS

- AQUIOS INMUNO TROL LOW CELLS

- ASAS BACTERIOLÓGICAS DE PLATINO O NÍQUEL DE 3 MM DE DIÁMETRO O 10 µL.

- ASAS DE PLÁSTICO ESTÉRILES

- ASPIRATOR TIPS 200µL

- ATRAZINA ESTÁNDAR ANALÍTICO

- AZOLECITINA (LECITINA DE SOYA)

- AZUL DE BROMOTIMOL

- BASE DE AGAR PÚRPURA DE BROMOCRESOL

- BATA DESECHABLE CON PUÑO (TALLA X)

- BATA DESECHABLE CON PUÑO (TALLA XL)

- BATA DESECHABLE CON PUÑO (TALLA XXL)

- BD DENSITY REAGENT

- BD SUREPATH LIQUID BASED PAP TEST

- BD SUREPATH PRECOAT SLIDES

- BD SUREPATH PRESERVATIVE FLUID

- BENCINA DE PETROLEO

- BENZALDEHIDO

- BICARBONATO DE SODIO

- BISTURÍ #23

- BLOQUE DE ENFRIAMIENTO (PCR COOLER)

- BOLSA DE LIGAS DE HULE NATURAL

- BOLSA PLÁSTICO NEGRA ALTA DENSIDAD

- BOLSA PLÁSTICO ROJA Y AMARILLA PARA COLECCIÓN DE RESIDUOS RPBI DE ALTA DENSIDAD

- BOLSAS DE POLIPAPEL ESTÉRILES.

- BOLSAS PARA STOMACHER

- BORATO DE SODIO DECAHIDRATADO

- BOTAS DE TELA DESECHABLES

- BUFFER DE FOSFATOS SALINO (PBS) pH 7 (LEPTOSPIROSIS)

- BUFFER DE FOSFATOS SALINO (PBS) pH 7.4 10X (RABIA)

- BULBOS DE SUCCIÓN DE 1 VÍA

- BURETAS VOLUMÉTRICAS DE VIDRIO

- CAJA DE ALMACENAMIENTO P/100 POZOS

- CAJAS DE ARCHIVO PARA BLOQUE DE PARAFINA

- CAJAS PARA TRASPORTE PARA PORTAOBJETOS

- CAJAS PETRI DE PLÁSTICO DESECHABLES ESTÉRIL

- CAJAS TÉRMICAS DE UNICEL

- CALDO BASE DE TETRATIONATO

- CALDO BASE MKTTN MULLER-KAUFFMANN

- CALDO BASE MOELLER DECARBOXYLASE

- CALDO BASE PÚRPURA DE BROMOCRESOL

- CALDO Brucella BD CAT 211088

- CALDO CARBOHIDRATOS (BASE PÚRPURA DE BROMOCRESOL)

- CALDO DE SOYA

- CALDO FRASER

- CALDO INFUSIÓN CEREBRO CORAZÓN (BHI)

- CALDO LACTOSADO

- CALDO LAURIL SULFATO DE SODIO

- CALDO MALONATO

- CALDO ROJO DE METILO Y VOGES PROSKAUER (MR-VP)

- CALDO SELENITO CISTINA

- CALDO SOYA TRIPTICASEINA CON 0.6% DE EXTRACTO DE LEVADURA

- CALDO TRIPTONA

- CALDO UREA

- CALDO VERDE BRILLANTE

- CÁMARA CROMATOGRÁFICA PARA CROMATOFOLIOS DE 20 X 20

- CÁMARA DE NEUBAUER

- CÁMARAS DE SEDIMENTACIÓN

- CAMPANAS DE DURHAM 6 X 50 MM

- CÁPSULA DE PLATINO

- CÁPSULAS DE PORCELANA

- CARBÓN ACTIVADO

- CARBONATO DE CALCIO

- CARETAS

- CARTUCHO PARA DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS MEDIANTE PCR (GENEXPERT)

- CARTUCHO PARA EL SISTEMA DE PURIFICACIÓN

- CARTUCHOS DE IMPRESIÓN PARA EQUIPOS AUTOMATIZADOS

- CARTUCHOS MPT64 AG TB (TUBERCULOSIS)

- CASSETES DE INCLUSIÓN HISTOLÓGICA

- CDTA (TRNAS-1,2, DIAMINOEYCHOHEXANE-N, N, N 1.N

- CELDAS PARA ESPECTROFOTÓMETRO UV-CUVETTE MICRO 12.5X12.5X45 MM 70 UL

- Cepa de Aerococcus virididans ATCC 10400

- Cepa de Bacillus spizizenii ATCC 6633

- Cepa de Bacillus subtilis ATCC 6633

- Cepa de Brucella spp

- Cepa de Candida albicans ATCC 10231

- Cepa de Citrobacter freundii ATCC 8090

- Cepa de Enterococcus faecalis ATCC 29212

- Cepa de Enterococcus faecium ATCC 35667

- Cepa de Escherichia coli ATCC 11229

- Cepa de Escherichia coli ATCC 25922

- Cepa de Geobacillus stearothermophilus ATCC 10149

- Cepa de Klebsiella aerogenes ATCC 13048

- Cepa de Klebsiella pneumoniae ATCC 13883

- Cepa de Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469

- Cepa de Legionella pneumophila ATCC 33152

- Cepa de Listeria innocua ATCC 33090

- Cepa de Listeria ivanovii ATCC 19199

- Cepa de Listeria monocytogenes ATCC 19115

- Cepa de Proteus hauserii ATCC 13315

- Cepa de Providencia rettgeri InDRE LEM -06071

- Cepa de Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

- Cepa de Rhodococcus equi ATCC 6969

- Cepa de Rhodococcus equi NCTC 1621

- Cepa de Salmonella bispebjerp ATCC 9842

- Cepa de Salmonella diarizonae ATCC 12325

- Cepa de Salmonella diarizonae ATCC 29934

- Cepa de Salmonella typhimurium ATCC 14028

- Cepa de Serratia marcescens ATCC 43862

- Cepa de Staphilococcus epidirmidis ATCC 12228

- Cepa de Staphilococcus xilosus OPS/OMS

- Cepa de Staphylococcus aureus ATCC 25923

- Cepa de Staphylococcus aureus ATCC 6538

- Cepa de Vibrio cholerae O1 Inaba InDRE LEM -04001

- Cepa de Vibrio cholerae O1 Ogawa CCAyAC 4257

- Cepa de Vibrio cholerae O1 Ogawa InDRE LCM -04002

- Cepa de Vibrio parahaemolyticus ATCC 17802

- Cepa de Vibrio parahaemolyticus CAIM 1772

- Cepa de Vibrio parahaemolyticus InDRE LCM -04004

- Cepa y serovares de Leptospira biflexa

- Cepa y serovares de Leptospira borgpetersenii

- Cepa y serovares de Leptospira interrogans

- Cepa y serovares de Leptospira kirschneri

- Cepa y serovares de Leptospira noguchii

- Cepa y serovares de Leptospira santarosai

- Cepa y serovares de Leptospira weilii

- CEPILLO ESTÉRIL PARA TOMAS DEL CUELLO DEL ÚTERO

- CHAROLA PARA ENTEROCOCOS CON 97 POCILLOS

- CINTA ADHESIVA TIPO MASKIN TAPE

- CINTA MICROPORE 2.5 CM

- CINTA MICROPORE 5.0 CM

- CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN

- CITRATO DE SODIO GRADO REACTIVO FRASCO DE 500 GRAMOS

- CLORHIDRATO DE LISOZIMA

- CLORHIDRATO TRIZMA

- CLORO AL 6%

- CLOROFORMO GRADO REACTIVO FRASCO DE 1 LITRO;

- CLORURO DE AMONIO ACS

- CLORURO DE BENZALCONIO

- CLORURO DE COBALTO HEXAHIDRATADO

- CLORURO DE MAGNESIO

- CLORURO DE MERCURIO

- CLORURO DE POTASIO GRADO REACTIVO

- CLORURO DE SODIO EN PELLETS

- CLORURO DE SODIO GRADO REACTIVO FRASCO DE 500 GRAMOS;

- COBAS OMNI AMPLIFICATION PLATE

- COBAS OMNI DILUYENTE

- COBAS OMNI LIQUID WASTE CONTAINER

- COBAS OMNI LYSIS REAGENT

- COBAS OMNI MGP REACTIVO

- COBAS OMNI MGP REAGENT

- COBAS OMNI PIPETTE TIPS

- COBAS OMNI PROCESSING PLATE

- COBAS OMNI REACTIVO DE LAVADO

- COBAS OMNI REACTIVO DE LISIS

- COBAS OMNI SPECIMEN DILUENT

- COBAS OMNI WASH REAGENT

- COBAS® PCR MEDIA DISPOSABLE TUBE STAND (OPTIONAL)

- COBAS® PCR MEDIA TUBE REPLACEMENT CAP KIT

- COBAS® SARS-CoV-2 (192 O 480 PRUEBAS)

- COBAS® SARS-CoV-2 & INFLUENZA A/B (384 PRUEBAS)

- COBAS® SARS-CoV-2 CONTROL NEGATIVO KIT

- COBAS® SARS-CoV-2 CONTROL POSITIVO KIT

- COFIA DE TELA DESECHABLE

- COLECTOR QUAD

- COLORANTE FENOLFTALEINA

- COLORANTE GIEMSA

- COLORANTE NEGRO DE ERIOCROMO

- COLORANTE ROJO DE METILO

- COLORANTES PATRÓN DE COMPARACIÓN GRADO ALTA PUREZA (FDA): AMARILLO 5, AMARILLO 6, ROJO 3, ROJO 5, ROJO 6, ROJO 40, RODAMINA B, AZUL 1 Y AZUL 2. FRASCOS DE 5 GRAMOS CADA UNO.

- COMBIRINGS PARA PIPETA DE REPETICIÓN QUE DISPENSE VOLUMEN DE 20 A 50 µL

- COMPLEMENTO DE CONEJO LÍOFILIZADO

- CONCENTRADOR KUDERNA-DANISH

- CONECTOR 1/16 (CONECTOR DE ACERO INOXIDABLE)

- CONECTOR 1/8

- CONJUGADO ANTIRRÁBICO CON ISOTIOCIANATO DE FLUORESCEÍNA (FITC) PARA EL DIAGNÓSTICO DE RABIA MEDIANTE INMUNOFLUORESENCIA INDIRECTA (IFD).

- CONTENEDOR RÍGIDO ROJO RPBI PARA DESECHO DE LÍQUIDOS

- CONTENEDOR ROJO RPBI PARA PUNZOCORTANTES

- CONTENEDORES DE RESIDUOS BD

- CONTROL KIT VPH-PCR

- CONTROL NEGATIVO MULTIMARCADOR 1

- CONTROL NEGATIVO MULTIMARCADOR 810

- CONTROL NEGATIVO/ANTI HCV (HEPATITIS C)

- CONTROL NEGATIVO/HBSAG (HEPATITIS B)

- CONTROL NEGATIVO/IGM AB ANTI-HAV IGM (HEPATITIS A)

- CONTROL POS/NEG (SÍFILIS)

- CONTROL POSITIVO 1 MULTIMARCADOR DE HEPATITIS 51

- CONTROL POSITIVO ANTI-TREPONEMA SERIE 2000 -155

- CONTROL POSITIVO DE REAGINAS (SÍFILIS) 156

- CONTROL POSITIVO MULTIMARCADOR SERIE 5600 -1

- CONTROLES POS/NEG P24 AG (HIV)

- CONTROLES POSITIVOS: VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL, METAPNEUMOVIURS, PARAINFLUENZA 1, 2, 3 Y 4, CORONAVIRUS: 229E, OC43, NL63 Y HKU1, ADENOVIRUS, RHINOVIRUS, ENTEROVIRUS, BOCAVIRUS Y RNAsa P.

- COOLERS PARA PLACAS DE 96 POZOS

- COVIDSeq ASSAY (96 MUESTRAS) v3

- COVIDSeq POSITIVE CONTROL

- CRIOTUBOS ESTERILES

- CROMATO DE POTASIO

- CROMATOFOLIOS DE CELULOSA 20 X 20 EASTMANN 13255 O SIMILAR;

- CROMATOFOLIOS DE SÍLICA GEL 20 X 20 EASTMAN 13179 O SIMILAR;

- CUBETAS DE ACERO INOXIDABLE

- CUBETAS DESECHABLES

- CUBREBOCAS DESECHABLES TRIPLE CAPA

- CUBREBOCAS LIBRE DE FIBRA DE VIDRIO 100% POLIPROPILENO

- CUBREOBJETOS

- CUENTA FÁCIL

- CULTIVO RPMI

- CYTOLOGY STAIN KIT

- DETERGENTE LÍQUIDO CONTRAD 70

- DEXTROSA ANHIDRA

- DIAMINO ÁCIDO HEXATETRACETICO MONOHIDRATADO CDTA

- DIAMINOBENCIDINA

- DIBROMOBIFENILO

- DICLOROMETANO

- DICROMATO DE POTASIO

- DNA MOLECULAR WEIGHT MARKER VIII 19-1114 PB

- DNASA

- EDTA EN POLVO

- ELECTRODO PARA pH

- EMBUDO DE FILTRACIÓN

- ENRIQUECIMIENTO PARA MEDIO EMJH (ELLINGHAUSEN, MCCULLOUGH, JOHNSON AND HARRIS) PARA LEPTOSPIROSIS

- ENTEROLERT, PRUEBA RÁPIDA PARA ENTEROCOCOS

- EOSINA

- EQUIPO AUTOMATIZADO PARA REALIZAR EL TREN DE TINCIÓN DE LAS LAMINILLAS PARA MUESTRAS DE CITOLOGÍA EN BASE LÍQUIDA.

- EQUIPO DE PIRAZINAMIDA

- EQUIPO DE TINCIÓN DE GRAM

- EQUIPO O REACTIVOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM IGG POR WESTERN BLOT.

- EQUIPO O REACTIVOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM IGM POR WESTERN BLOT.

- EQUIPO O REACTIVOS DE ELISA IGM PARA CHIKUNGUNYA

- EQUIPO O REACTIVOS DE ELISA IGM PARA DENGUE.

- EQUIPO O REACTIVOS DE ELISA IGM PARA RUBÉOLA.

- EQUIPO O REACTIVOS DE ELISA IGM PARA SARAMPIÓN.

- EQUIPO O REACTIVOS DE ELISA IGM PARA ZIKA

- EQUIPO O REACTIVOS DE ELISA LISADO PARA CHAGAS.

- EQUIPO O REACTIVOS DE ELISA NS1 PARA DENGUE.

- EQUIPO O REACTIVOS DE ELISA PARA LA DETECCIÓN DE ANTÍGENOS DE ROTAVIRUS.

- EQUIPO O REACTIVOS DE ELISA RECOMBINANTE PARA CHAGAS.

- EQUIPO O REACTIVOS PARA 2 MERCAPTO ETANOL (ANTÍGENO BLANCO) PARA BRUCELOSIS.

- EQUIPO O REACTIVOS PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IGM ANTI HAV. ROCHE.

- EQUIPO O REACTIVOS PARA DETECCIÓN DE ANTÍGENO VIH P24 MEDIANTE ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA.

- EQUIPO O REACTIVOS PARA DETECCIÓN DE ANTÍGENO VIH P24 MEDIANTE ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO PARA DIAGNÓSTICO DE VIH.

- EQUIPO O REACTIVOS PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS. ROCHE.

- EQUIPO O REACTIVOS PARA DIAGNÓSTICO DE VIH POR WESTERN BLOT.

- EQUIPO O REACTIVOS PARA HEMAGLUTINACIÓN INDIRECTA (HAI) PARA CHAGAS.

- EQUIPO O REACTIVOS PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ANTI HCV (II). ROCHE.

- EQUIPO O REACTIVOS PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ANTI HIV COMBI PT. ROCHE.

- EQUIPO O REACTIVOS PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS TOTALES CONTRA TREPONEMA PALLIDUM (TOTAL AB).

- EQUIPO O REACTIVOS PARA LA DETECCIÓN DE IgG MEDIANTE INMUNOFLUORESENCIA INDIRECTA PARA EL DIAGNÓSTICO DE RICKETTSIA RICKETTSI Y RICKETTSIA TYPHI.

- EQUIPO O REACTIVOS PARA LA DETECCIÓN DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE HBSAG (II) PARA DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS B. ROCHE.

- EQUIPO O REACTIVOS PARA ROSA DE BENGALA, (ANTÍGENO TEÑIDO) PARA BRUCELOSIS.

- EQUIPO PARA EL BARRIDO DE MUESTRAS DE CITOLOGÍA BASE LÍQUIDA PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE LA MUESTRA.

- EQUIPOS O REACTIVOS PARA AGLUTINACIÓN ESTÁNDAR (SAT) PARA BRUCELOSIS.

- ESPÁTULAS DE ACERO INOXIDABLE

- ESPÁTULAS DE MADERA

- ESPEJOS VAGINALES (CHICOS, MEDIANOS Y GRANDES)

- ESTÁNDAR ANALÍTICO DE CLORDANO

- ESTÁNDAR ANALÍTICO DE LINDANO

- ESTÁNDAR ANALÍTICO DE METOXICLORO

- ESTÁNDAR ANALÍTICO DE PENDIMETALINA

- ESTÁNDAR ANALÍTICO DE TERBUTILAZINA

- ESTÁNDAR ANALÍTICO DE TRIFLURALINA

- ESTÁNDAR DE ALUMINIO PARA ICP

- ESTÁNDAR DE ARSÉNICO PARA ICP

- ESTÁNDAR DE CARBONATO DE CALCIO

- ESTÁNDAR DE CROMO PARA ICP

- ESTÁNDAR DE FLUORURO DE SODIO

- ESTÁNDAR DE HEXAHIDRATO DE CLORURO DE COBALTO (III)

- ESTÁNDAR DE NITRITO DE SODIO

- ESTÁNDAR DE PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS

- ESTÁNDAR DE PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS

- ESTÁNDAR MIX DE PESTICIDAS ORGANOCLORADO PARA CG

- ESTÁNDAR SOLUCIÓN DE 1000 PPM DE ARSÉNICO

- ESTÁNDAR SOLUCIÓN DE 1000 PPM DE CADMIO

- ESTÁNDAR SOLUCIÓN DE 1000 PPM DE CALCIO

- ESTÁNDAR SOLUCIÓN DE 1000 PPM DE COBRE

- ESTÁNDAR SOLUCIÓN DE 1000 PPM DE FIERRO

- ESTÁNDAR SOLUCIÓN DE 1000 PPM DE MANGANESO

- ESTÁNDAR SOLUCIÓN DE 1000 PPM DE PLOMO

- ESTÁNDAR SOLUCIÓN DE 1000 PPM DE ZINC

- ESTÁNDAR SOLUCIÓN DE 1000 PPM DE MERCURIO

- ESTUCHE COMERCIAL PARA LA EXTRACCIÓN DE ADN GENÓMICO DE LAS MUESTRAS “HIGHT PURE TEMPLATE PREPARATION KIT”

- ESTUCHE COMERCIAL QIAAMP DNA BLOOD MINI KIT (250)

- ESTUCHE PARA LA EXTRACCIÓN DE RNA VIRAL (QIAGEN)

- ETANOL (ALCOHOL ETÍLICO) 70%

- ETANOL ANHIDRO-ALCOHOL

- ETER DE PETROLEO

- ETIQUETAS

- EXIPREP 96 VIRAL DNA/RNA EXTRACTION KIT (384 TEST)

- EXTRACTO DE LEVADURA 300 GR

- EXTRAN

- FAST OPTICAL 96 WELL REACTION PLATE C/20 PZAS

- FENANTRENO-D10

- FENIL FOSFATO DISÓDICO-2H2O LIBRES DE FENOL

- FENOFTALEINA

- FERRUL CIEGO 1/16 PARA CROMATÓGRAFO

- FILTER PLATES

- FILTRO PARA JERINGA

- FILTRO PROTECTOR PARA MICROPIPETA

- FILTROS CON MEMBRANA

- FOLIC ACID > 97% ESTÁNDAR

- FORMALDEHIDO

- FORMOL

- FOSFATO DE POTASIO DIBÁSICO ACS

- FOSFATO DE POTASIO MONOBÁSICO

- FOSFATO DE SODIO DIBÁSICO (NA2HPO4 7H2O)

- FOSFATO DE SODIO MONOBASICO (NAH2 PO4 H2O)

- FRASCO CON BASE PARA MEDIO LOWENSTEIN JENSEN

- FRASCO DE NALGENE

- FRASCOS DE VIDRIO CON TAPÓN DE ROSCA DE 500 ML.

- GAS ARGÓN PURO

- GAS HIDRÓGENO DE ALTA PUREZA

- GAS NITRÓGENO ALTA PUREZA

- GAS OXÍGENO ALTA PUREZA

- GASA EN ROLLO

- GEL ANTIBACTERIAL

- GLICERINA

- GRADILLAS PARA TUBOS DE ENSAYE

- GRADILLAS PORTA MUESTRAS

- GRADILLAS PORTA PUNTAS

- GUANTES DE NITRILO

- GUANTES ESTÉRILES DE LÁTEX

- GUANTES ESTÉRILES DE NITRILO

- HEMATOXILINA DE HARRIS

- HEPTANO

- HEXACLOROPLATINADO DE POTASIO

- HEXANO

- HIDRÓXIDO DE AMONIO GRADO REACTIVO FRASCO DE 1 LITRO;

- HIDRÓXIDO DE BARIO OCTAHIDRATADO

- HIDROXIDO DE POTASIO

- HIDRÓXIDO DE SODIO

- HIGH PURE PCR TEMPLE PREPARATION KIT

- HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%

- HIPOCLORITO DE SODIO AL 6%

- HISOPO DE CARY BLAIR

- HISOPO DE DACRÓN ESTÉRIL

- HISOPO ESTÉRIL DE PLÁSTICO PUNTA DE ALGODÓN

- HISOPO FLEXIBLE DE DACRÓN ESTÉRIL

- HISOPO FLEXIBLE PUNTA DE RAYÓN ESTÉRIL

- HISOPO PUNTA DE RAYÓN ESTÉRIL

- HLA COLOR CONTROL

- HLA FLUOGENE ABC

- HLA FLUOGENE DRDQ

- HOJA DE BISTURÍ

- INDICADORES DE pH

- JABÓN AVAGARD

- JABÓN LIBRE DE FOSFATOS

- JARRA PARA ANAEROBIOSIS Y MICROAEROFILIA

- JARRAS DE ANAEROBIOSIS CON UNA ATMOSFERA DE 2.5% CO2

- JARRAS TIPO COPLIN DE VIDRIO

- JERINGA DESECHABLES DE DIFERENTES VOLÚMENES

- JERINGA PARA CROMATÓGRAFO

- JERINGAS PARA EQUIPO BD TOTALYS SLIDEPREP

- JUEGO FILTRO DE GAS HELIO

- KIMWIPES

- KIT CLENBUTEROL

- KIT DE CALIBRACIÓN LUMINEX 100/200

- KIT DE EXTRACCIÓN MANUAL QIAAMP DNA MINI KIT

- KIT DE REACTIVOS PARA SECUENCIACIÓN DE MICROORGANISMOS

- KIT DE SEROTIPIFICACIÓN

- KIT DE VERIFICACIÓN LUMINEX 100/200

- KIT PARA DETERMIMACIÓN PARA DE ÁCIDO OKADAICO

- KIT PARA TINCIÓN BAAR

- KIT PARA TINCIÓN DE PAPANICOLAU

- KIT PARA TINCIÓN DE ZIEHL-NEELSEN

- KIT PARA TINCIÓN GRAM

- KIT TRIPLEX TAQMAN RT – qPCR PARA LA DETERMINACIÓN DE ARBOVIRUS (ZIKA, DENGUE CHIKUNGUNYA)

- L-ARGININA

- L-RHAMNOSE (L (+) RAMNOSA)

- LAMINILLAS ELECTROCARGADAS

- LÁMPARA DE MANO DE LUZ ULTRAVIOLETA;

- LANCETAS

- LÁPIZ CON PUNTA DE DIAMANTE

- LÁPIZ DE CARBURO DE TUNGSTENO

- LECITINA GRADO REACTIVO

- LIFECODES CLASE I ID

- LIFECODES CLASE II ID

- LIFECODES DONOR SPECIFIC ANTIBODY

- LIFECODES LIFESCREEN DELUXE

- LIFECODES LSA CLASS I

- LIFECODES LSA CLASS II

- LYNFOPREP

- LYSOZYMA

- MADEJA DE LANA 100% PURA BLANCA;

- MAGNA LYSER TUBOS GREAN BEADS

- MagNA PURE 96 DNA AND VIRAL NA SV KIT (576 AISLAMIENTOS)

- MagNA PURE 96 DROP CATCHER

- MagNA PURE 96 LÍQUIDO DEL SISTEMA

- MagNA PURE 96 PLACA DE PROCESAMIENTO

- MagNA PURE 96 PLACA DE SALIDA

- MagNA PURE 96 PUNTAS 1 mL

- MARCADOR DE PESO MOLECULAR XIV

- MASCARILLA N 95

- MASCARILLA QUIRÚRGICA SIN LÁTEX DE GOMA NATURAL

- MATRACES ERLENMEYER DE 500 ML

- MATRAZ AFORADO

- MATRAZ BOLA

- MATRAZ ERLENMEYER DE VARIAS MEDIDAS

- MATRAZ KITASATO

- MATRAZ VOLUMÉTRICO DE VARIAS MEDIDAS

- MECHERO FISHER

- MEDIO BASAL EMJH (ELLINGHAUSEN, MCCULLOUGH, JOHNSON AND HARRIS) PARA LEPTOSPIROSIS.

- MEDIO BASE EMJH PARA EL CULTIVO DE LEPTOSPIRA.

- MEDIO BRUCELLA BUAP MARCA LABORATORIO DE PATOGENICIDAD MICROBIANA-BUAP

- MEDIO CITRATO DE KOSHER

- MEDIO EC

- MEDIO MIO

- MEDIO RPMI 1640 CON L-GLUTAMINA

- MEMBRANAS DE FILTRACIÓN DE POLICARBONATO 0.2 µM

- METABISULFITO DE SODIO ACS.

- METABORATO DE SODIO

- METANOL AC

- METANOL HPLC

- MICRO AMP FAST 8 TUBE STRIP

- MICROAMP TRIFLEX 3 X 32-WELL PCR REACTION PLATE

- MICROPIPETA PIPETA MONOCANAL VOLUMEN FIJO

- MICROPIPETA PIPETA MONOCANAL VOLUMEN VARIADO

- MICROPIPETA PIPETA MULTICANAL VOLUMEN FIJO

- MICROPIPETA PIPETA MULTICANAL VOLUMEN VARIADO

- MICROPLACAS DE POLIPROPILENO 96 POZOS, NO ALTA ADHERENCIA, FONDO PLANO LEPTOSPIROSIS.

- MICROPLACAS FONDO U

- MICROPLACAS PARA EXTRACCIÓN DE DNA

- MICROTUBOS 0.6 ML PP NATURAL C/TAPA

- MOSCA PARA AGITADOR MAGNÉTICO

- MPA RACK 16 MM LIGHT GREEN 7001-7050*, **

- N-BUTANOL

- N-NAPHTYLETILENEDIAMINA ACS

- N-PROPANOL GRADO REACTIVO FRASCO DE 1 LITRO;

- NaOH 2,0 N GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR

- NARANJA DE METILO

- NAVAJAS PARA MICROTOMO

- NEGRO DE ERIOCROMO

- NITRATO DE PLATA

- ONPG DISKS

- OXIDASA

- OXIDO DE VANADIO

- PALILLOS DE MADERA.

- PAÑOS PARA TAREAS DELICADAS

- PAPEL ESTERAZA

- PAPEL FILTRO

- PAPEL FILTRO DISCOS DE 12.7 MM

- PAPEL KRAFT EN ROLLO

- PAPEL PARAFILM EN ROLLO

- PAPEL WHATMANN NO. 1

- PAPEL WHATMANN NO. 2

- PAPEL WHATMANN NO. 4

- PAPEL WHATMANN NO. 42

- PAPELERÍA PARA CITOLOGÍA

- PARAFINA HISTOLÓGICA CTQ

- PASTILLA BUFFER pH 7.2

- PENECILINA G POTASIUM SAL

- PENICILINASA (BETA-LACTAMASA)

- PEPTONA DE CARNE

- PEPTONA DE CASEÍNA

- PERA DE SEPARACIÓN 2 L

- PERILLAS DE ABSORCIÓN DE 3 VÍAS

- PERMANGANATO DE POTASIO

- PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 30%

- PHIX CONTROL v3

- PICETAS DE PLÁSTICO

- PIJAMA QUIRÚRGICA DE TELA

- PINZA DE RELOJERO CURVA

- PINZA PARA DESTAPAR SELLOS DE ALUMINIO PARA CROMATÓGRAFO

- PINZA SIN DIENTE

- PINZAS PARA CRISOL DE ACERO INOXIDABLE

- PIPET TIPS 1 ML NONPYROGENIC & RNASE/DNASE FREE

- PIPETA ESTÉRIL DESECHABLE DE 10 mL

- PIPETA GRADUADA CLASE A 5 ML

- PIPETAS AFORADAS

- PIPETAS BACTERIOLÓGICAS DE 1 ML CON DIVISIONES DE 0.5 ML

- PIPETAS BACTERIOLÓGICAS DE 10 ML CON DIVISIÓN DE 0.1 ML

- PIPETAS CAPILARES

- PIPETAS DE TRANSFERENCIA

- PIPETAS GRADUADAS DE VIDRIO PYREX DE 10 ML;

- PIPETAS PASTEUR DE CRISTAL

- PIPETAS SEROLÓGICAS GRADUADAS DESECHABLES

- PIPETAS VOLUMÉTRICAS CALIBRADAS DE DIFERENTES VOLÚMENES

- PIPETEADORES AUTOMÁTICOS

- PLACA CALIENTE DE 20 X 20 CON AGITACIÓN;

- PLACAS DE VIDRIO PARA REACCIONES SEROLUETICAS

- PLACAS VITRIAS PARA PROCESO

- PLASMA DE CONEJO

- POLISORBATO 80

- PORTAOBJETOS

- PRIMERS PARA V. CHOLERAE TOXIGÉNICO

- PRIMERS PARA V. PARAHAEMOLYTICUS

- PRIMERS Y SONDAS PARA BORDETELLA SPP

- PRIMERS Y SONDAS PARA BRUCELLA SPP

- PRIMERS Y SONDAS PARA INFLUENZA A H1 ESTACIONAL

- PRIMERS Y SONDAS PARA INFLUENZA A H3 ESTACIONAL

- PRIMERS Y SONDAS PARA INFLUENZA A PANDÉMICA

- PRIMERS Y SONDAS PARA INFLUENZA B

- PRIMERS Y SONDAS PARA INFLUENZA B LINAJE VICTORIA

- PRIMERS Y SONDAS PARA INFLUENZA B LINAJE YAMAGATA

- PRIMERS Y SONDAS PARA LEGIONELLA SPP

- PRIMERS Y SONDAS PARA LEPTOSPIRAS SPP

- PRIMERS Y SONDAS PARA OTROS VIRUS RESPIRATORIOS NO INFLUENZA (VRS, HAdV, HPIV 1, HPIV 2, HPIV 3, HPIV 4, hMPV, HRV, HCoV 229E, HCoV OC43, HCoV NL63, HCoV HKU1, HBoV Y RP)

- PRIMERS Y SONDAS PARA Rickettsias spp

- PRIMERS Y SONDAS PARA RUBÉOLA

- PRIMERS Y SONDAS PARA SARAMPIÓN

- PRIMERS Y SONDAS PARA TIPIFICACIÓN DE DENGUE PROTOCOLO SANTIAGO

- PRIMERS Y SONDAS PARA VIRUELA SÍMICA

- PRIMERS Y SONDAS PARA VIRUS CHIKUNGUNYA

- PRIMERS Y SONDAS PARA VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL

- PRIMERS Y SONDAS PARA VIRUS ZIKA

- PROBETAS GRADUADAS VIDRIO

- PROBETAS GRADUADAS VIDRIO

- PROPANOL 2 GRADO CROMATOGRÁFICO FRASCO DE 1 LITRO;

- PROPANOL 2 GRADO CROMATOGRÁFICO FRASCO DE 1 LITRO;

- PRUEBA COBAS® HBV

- PRUEBA COBAS® HCV

- PRUEBA COBAS® HPV PARA LOS SISTEMAS 6800/8800, CE-IVD

- PRUEBA DE OXIDASA

- PRUEBA PARA DETECCIÓN DE DENGUE SEROTIPING (LP) POR PCR EN TIEMPO REAL. KIT PARA 48 PRUEBAS

- PRUEBA PARA DETECCIÓN DE ZIKA, DENGUE Y CHIKUNGUNYA POR PCR EN TIEMPO REAL (LP) KIT PARA 96 PRUEBAS

- PUNTILLAS CON FILTRO de: 10µL, 20µL, 100µL, 200 µL y1000µL RNASE, DNASE, PROGEN, DNA FREE

- PUNTILLAS DESECHABLES DE 10µL XL PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS PRESTERILES CON FILTRO Y LIBRES DE DNASAS, RNASAS Y ENDOTOXINAS

- PUNTILLAS DESECHABLES DE 200µL XL PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS CON FILTRO ESTÉRILES

- PUNTILLAS DESECHABLES PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS (BLANCAS, AMARILLAS, AZULES)

- PUNTILLAS DESECHABLES PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS CON FILTRO NO ESTÉRILES

- PUNTILLAS DESECHABLES PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS SIN FILTRO ESTÉRILES

- PUNTILLAS DESECHABLES PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS SIN FILTRO NO ESTÉRILES

- QIAamp MINI ELUTE VIRUS SPIN KIT (50)

- QUBIT ASSAY TUBES

- QUBIT DSDNA HS ASSAY KIT

- RADIZOTATO DE SODIO

- RAMNOSA

- RD5 RACK – RD STANDARD RACK 0001-0050 LR*, **

- REACTIVO DE CLORO LIBRE DPD

- REACTIVO DE EHRLICH

- REACTIVO FLU-COVID PARA SARS-CoV-2/INFLUENZA A/B DE VITRO

- REACTIVO LOGIX SMART ABC PARA INFLUENZA A/B, SARS-CoV-2)

- REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE CLENBUTEROL POR ELISA

- REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE TOXINA ESTAFILOCOCCICA POR ELISA

- RESINA SINTÉTICA

- RIDA SAMPLE DECOLORANT

- ROJO DE METILO

- SAFRANINA AL 1%

- SANGRE FRESCA DE CARNERO

- SEALING TEPE ALUMINIUM

- SELLO PARA PLACAS

- SEPTA (DISCO DE PLÁSTICO PARA FIJAR COLUMNA DE CROMATÓGRAFO)

- SOBRES GENERADORES DE GAS PARA ANAEROBIOSIS

- SOBRES GENERADORES DE GAS PARA MICROAEROFILIA

- SOLID WASTE BAG AND SOLID WASTE CONTAINER OR SOLID WASTE BAG WITH INSERT AND KIT DRAWER COBAS OMNI SECONDARY TUBES 13X75 (OPTIONAL)

- SOLUCIÓN AMORTIGUADORA DE FOSFATOS PBS

- SOLUCIÓN DE ALMACENAJE DE ELECTRODO

- SOLUCIÓN DE BUFFER DE REFERENCIA DE pH 10

- SOLUCIÓN DE BUFFER DE REFERENCIA DE pH 4

- SOLUCIÓN DE BUFFER DE REFERENCIA DE pH 7

- SOLUCIÓN DE BUFFER PSP AOAC

- SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN THERMO SCIENTIFIC EUTECH KCL US/CM

- SOLUCIÓN DE LAVADO PARA TÉCNICA DE INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA (IFD) PARA DIAGNÓSTICO DE RABIA.

- SOLUCIÓN DE LAVADO SYS

- SOLUCIÓN DE LIMPIEZA SYS

- SOLUCIÓN DE PERÓXIDO

- SOLUCIÓN LIMPIADORA CONTRAD

- SOLUCIÓN REGULADORA DE FOSFATOS (PBS) 10x pH 7.4 SIN ARNASAS

- SOLUCIÓN SALINA TAMPONADE DE TRIS PH8

- STARMag 96

- STERIKON PLUS BIOINDICADOR

- SUERO DE CONEJO.

- SULFATO CÚPRICO HEPTAHIDRATADO

- SULFATO DE SODIO ANHIDRO

- SULFATO DE ZINC 7-HIDRATADO

- SULFATO FERROSO HEPTAHIDRATADO ACS

- SULFITO DE BISMUTO

- SUPERSCRIPT III PLATINUM KIT TRANSCRIPCIÓN REVERSA ONE STEP RNASA AWAY

- SUPLEMENTO FRASER SELECTIVE SUPPLEMENT (OXFORD)

- SUPLEMENTO PARA AGAR OXFORD

- SUPLEMENTO PARA AGAR PALCAM

- SUPLEMENTO PARA CALDO Brucella

- SUPLEMENTO SELECTIVO MODIFICADO PARA BRUCELLA MARCA OXOID NO. CATÁLOGO SR0209

- SYBER GREEN PARA ELECTROFORESIS

- TAMPÓN DE CARGA 6x

- TAMPÓN TRIS ACETATO-EDTA (TAE) CONCENTRADO 10X LIBRE DE ARNASA

- TANQUE CON AIRE EXTRA-SECO VOL. 9.37 m3

- TANQUE CON GAS ARGÓN VOL. 9.37 m3

- TANQUE CON GAS HELIO VOL. 4.8 M3 A

- TANQUE CON GAS NITRÓGENO VOL. 4.8 M3 A

- TAPAS DE LAS CUBETAS DE LA CENTRIFUGACIÓN

- TAPAS SELLO DE VIALES PARA CROMATÓGRAFO

- TAQMAN FAST UNIVERSAL PCR MASTER MIX (CONTIENE MgCl2 25 mM o 50 mM)

- TAQMAN GENE EXPRESSION MASTER MIX

- TECA TIPS 1000µL

- TIOSULFATO DE SODIO 1 NORMAL

- TIRA INDICADORA DE pH 0-14

- TIRAS CON ESPORAS DE Bacillus atrophaeus

- TIRAS DE 8 TAPAS DE CALIDAD ÓPTICA

- TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS

- TORUNDAS DE ALGODÓN

- TRAJE DE TELA COMPLETOS DESECHABLES

- TRIS-HIDROXIMETILAMINOMETANO

- TUBO ACD BD VACUTAINER

- TUBO CENTRIFUGA 15 ML FONDO CÓNICO

- TUBO DE ENSAYO 13x17 VIDRIO

- TUBO DE PLÁSTICO DE 10 * 13 (FALCON)

- TUBO DE POLIPROPILENO 50 ML.

- TUBO DE POLIPROPILENO DE 1.5 MILILITROS

- TUBO DE VIDRIO CÓNICO CON LABIO DE 15 mL

- TUBO EPPENDORF 1.5ML

- TUBO TIPO EPPNDORF 2.0 mL

- TUBO ROJO POLIPROPILENO

- TUBO UNIVERSAL TRANSPORTE DE VIRUS

- TUBO VIDRIO 16 x 150 MM

- TUBOS CAPILARES

- TUBOS CON MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL, CON 2.5 ML DE MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL CON INDICADOR (COLOR ROJO).

- TUBOS CON TAPÓN DE ROSCA DE 20 X 100 MM.

- TUBOS DE 2ML TAPA CON ROSCA CÓNICO

- TUBOS DE CENTRIFUGA DE 50 ML

- TUBOS DE ENSAYE DE VIDRIO DE 5 ML;

- TUBOS DE SEROLOGÍA DE 10 X 75 MM.

- TUBOS DE SEROLOGÍA DE 13 X 100 MM.

- TUBOS DE VIDRIO CON ROSCA Y TAPÓN DE BAQUELITA

- TUBOS DE VIDRIO PARA MEDIO DE CULTIVO

- TUBOS EPPENDORF

- TUBOS NESSLER

- TUBOS PARA PCR DE 0.2ML

- TUBOS PARA REACTIVOS GRANDES 100 ML

- TWEEN 20 GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR

- UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS (PARA EL EXTRACTOR DE CARGA VIRAL)

- VARILLA DE VIDRIO DE 0.5 A 0.7 CM DE DIÁMETRO

- VASO DE LICUADORA DE ALUMINIO

- VASOS DE PRECIPITADO DE PLÁSTICO

- VASOS DE PRECIPITADO DE VIDRIÓ

- VASOS DE PRECIPITADO DE VIDRIO PYREX DE 100 ML

- VERDE MALAQUITA

- VIAL DIFFUSER MOLDIN (TAPON PARA VIALES) CROMATÓGRAFO

- VIRUS VIRUELA DEL MONO KIT DE DETECCIÓN DE PCR4 EN TIEMPO REAL 6 TIRAS, BAJO PERFIL

- VITA PCR, INFLUENZA/SARS/COV/S (FLU/SC2) ASSAY

- VITA PCR, SARS-CoV-2 GEN 2 EXTERNA CONTROL SET

- XILOL

- XILOSA

- XMAP SHEAT FLUID

- YEMA DE HUEVO CON TELURITO DE POTASIO

- YODATO DE POTASIO

- YODO LUGOL

- YODO RESUBLIMADO

- YODURO DE POTASIO ACS

- ZINC EN POLVO

Laboratorios Concentradores: El “PROVEEDOR” deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad donde manifiesta que en caso de resultar adjudicado hará extensivo el Servicio Integral de Pruebas de Laboratorio Clínico a todas las sedes no equipadas dentro de los Servicios de Salud Jalisco a través de una solicitud de estudios expedida por el área demandante del servicio y a necesidad del “ORGANISMO”, en donde se deberá llevar a cabo las siguientes acciones:

Revisión y validación de la documentación pertinente, con previa autorización de la Institución (Formato de Solicitud de Estudio):

- Toma de la muestra en cada una de las sedes.

- Logística y distribución de las muestras recolectadas en estas sedes.

- Procesamiento analítico de las muestras.

- Retorno de resultados analíticos a la sede origen de recolección.

En caso de que el “PROVEEDOR” se apoye en un Laboratorio Tercero, este deberá cumplir e integrar como parte de su propuesta técnica los siguientes documentos mínimos:

- Carta Original de apoyo solidario en formato libre, emitida a nombre del “ORGANISMO”., mencionando el nombre del “PROVEEDOR” al que respalda y el PROCESO para cual brinda el respaldo.

- Deberá integrar evidencia documental, fotos, imágenes, dirección Web, del Laboratorio de Referencia.

- Copia simple de la Constancia de inscripción a un programa de control de calidad externo.

- Copia simple de la Cedula profesional del responsable sanitario.

- Copia simple del Aviso de funcionamiento sanitario.

- Organigrama de la organización en original, en papel membretado y rubricado por su Represente Legal.

- Sistemas de gestión de Calidad y Servicios de Consultoría: El “PROVEEDOR” ganador deberá considerar durante el periodo de la contratación y/o sus modificaciones, la cobertura de todos los gastos derivados de los servicios de consultoría y/o por servicios de acreditación para la implementación o mantenimiento al interior del Hospital General de Occidente y el Laboratorio Estatal de Salud Pública, de los sistemas de calidad ISO 9001:2015 y la norma ISO: 15189:2022 bajo las Normas: NMX-EC-17025-IMNC-2018. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayos y de calibración; NMX-EC-15189-IMNC-2015. Laboratorios clínicos – Requisitos particulares para la calidad y la competencia y NMX-CC-9001-IMNC-2015. Sistema de gestión de la calidad – Requisitos; ISO 35001:2019 Gestión de riesgo biológico en el laboratorio, en los diferentes Procesos de la Organización, así como también la inscripción a un programa ensayos de aptitud (Control de calidad externo) acreditado bajo la norma NMX-EC-17043-IMNC-2010 y la implementación de un Sistema Integral de Control de Calidad Interno para cada uno de los paquetes objeto del presente PROCESO. Por lo que deberá de integrar a su propuesta técnica copia simple de la información comercial del proveedor del programa de ensayos de aptitud, así como también copia simple el certificado de la acreditación bajo la norma NMX-EC-17043-IMNC-2010 para los paquetes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 15 y original de la carta de respaldo de dicho proveedor donde manifieste que respalda de manera solidaria al “PARTICIPANTE”, manifestando en su contenido el número PROCESO licitatorio de referencia y dirigida a nombre de la “CONVOCANTE”. El “PROVEEDOR” deberá de integrar dentro de su propuesta técnica copia certificada de su constancia de certificación en sistema de gestión de calidad ISO9001:2015 y de al menos una carta de recomendación original a favor del PARTICIPANTE expedida por un organismo público, la cual deberá de estar dirigido al “ORGANISMO”.

El “PROVEEDOR” deberá proponer técnicamente para Sistemas de gestión de Calidad un Sistema informático de control de calidad integral que cuente con las siguientes características:

Control de Calidad Externo, se requiere la suscripción por equipo a un programa de control de calidad externo reconocido nacional o internacionalmente, que proporcione.

- Informes mensuales de resultados por prueba para el laboratorio.

- Resumen de desempeño mensual por grupo de laboratorios para la institución.

- Programa de capacitación.

- Centro de atención para los usuarios.

Control de Calidad Interno:

- Diagnóstico Situacional (Auditoria de entrada): para identificar las áreas de mejora necesarias para la implementación de las buenas prácticas de laboratorio.

- Software en línea para el análisis y administración de los datos de control de calidad interno que muestre gráficas de Levey Jennings e histogramas que permita aplicar las Reglas Sigma, Westgard, requisitos de calidad y error total. El software deberá proporcionar informes mensuales en línea de comparación interlaboratorio que permita la evaluación del desempeño de cada una de las pruebas licitadas. La inscripción a estos programas continuará hasta la terminación del contrato. Dicho software deberá estar interfazado con el instrumento correspondiente, cuando el equipo lo permita.

Programa de capacitaciones: Como parte del sistema de control de calidad, se deberá proveer, una vez adjudicado el contrato, un programa calendarizado de análisis de la información obtenida de todas las herramientas informáticas y capacitación continua por parte de un asesor especialista en control de calidad.

Indicadores de desempeño: Un software en línea para el cálculo de los indicadores de desempeño cuantitativos para imprecisión, veracidad, error total y six sigma con sus gráficas correspondientes.

El proveedor adjudicado deberá entregar al OPD Servicios de Salud Jalisco de manera mensual un reporte que incluya los estudios realizados a cada uno de los usuarios, el costo unitario por estudio y deberá desagregarlo por cada una de las unidades médicas incluidas en el presente.

CÉDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PAQUETE 1

QUÍMICA CLÍNICA

SISTEMA PRE-ANALÍTICO TIPO

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Módulo pre analítico |
| 2 | Que las muestras cerradas pueden abrirse automáticamente. Los tubos primarios pueden taparse con el módulo de unidad retapador (opcional), para poder ser enviados o archivados posteriormente. |
| 3 | Que cuente con una unidad de clasificación que transfiere los tubos de muestras a los destinos de clasificación, completamente configurables (workplaces). |
| 4 | Que cuente con un lector de códigos de barras integrado lee los códigos de barras de las muestras. |
| 5 | Que contenga un área capaz de detectar las muestras por los tapones del tubo (color y forma). |
| 6 | Que cuente con un LED que indica el estado de funcionamiento del sistema. |
| 7 | Que sea posible utilizar diferentes tipos de tubos en un ciclo de trabajo. |
| 8 | Que pueda realizarse el mantenimiento remoto mediante módem |
| 9 | Que el usuario no entra en contacto con posibles muestras infecciosas. |
| 10 | Que la detección de nivel de líquido a través de un láser |
| 11 | Que cuente con Módulo de calidad QS I / QS I-LLD |

PAQUETE 1

QUÍMICA CLÍNICA

SISTEMA PRE-ANALÍTICO TIPO 2

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Equipo portátil para la visualización de las venas. |
| 2 | Equipo libre de mantenimiento |
| 3 | Que funcione a través de luz infrarroja para detectar las venas debajo de la piel. |
| 4 | Libre de calibración por parte del operador. |
| 5 | Que sea un procedimiento no invasivo. |
| 6 | Con opción a colocarse en un soporte sobre ruedas y/o un soporte de mesa. |
| 7 | Pantalla y teclado integrados en el equipo. |
| 8 | Que cuente con una batería recargable integrada. |

PAQUETE 1

QUÍMICA CLÍNICA

SISTEMA POST-ANALÍTICO

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Que cuente con capacidad de almacenamiento de tubos 13,500. |
| 2 | Que cuente con velocidad de almacenamiento 800 tubos/hr |
| 3 | Que acepte dimensiones de los tubos 13 - 16 mm (ø), 75 - 100 mm (h) |
| 4 | Que cuente con almacenamiento En racks de alta densidad con 41 posiciones |
| 5 | Que cuente con temperatura de almacenamiento controlada 4 – 8 °C |
| 6 | Que cuente con almacenamiento refrigerado de tubos primarios y secundario así como de cualquier tipo de tubo (suero, plasma, EDTA, orina,…) |
| 7 | Que cuente con detección del tamaño del tubo y de la presencia de tapón |
| 8 | Que cuente con entrega automatizada de tubos para pruebas adicionales en ≤ 3 min |

PAQUETE 1

QUÍMICA CLÍNICA TIPO 1

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Analizador automatizado, para pruebas de química clínica. |
| 2 | Que cuente con alguna de las siguientes metodologías: colorimetría, enzimática, potenciometría, turbidimetría, quimioluminiscencia o quimioluminiscencia amplificada. |
| 3 | Contar con módulo de ISE para Na, K y Cl |
| 4 | Realizar mínimo 900 pruebas por hora. |
| 5 | Sistema expandible, reconfigurable y/o integrado. Opcional. |
| 6 | Volumen de muestra de entre 1 y 80 uL |
| 7 | Que cuente con al menos 60 posiciones o canales de reactivo |
| 8 | Lector de código de barras o radiofrecuencia para la identificación de la muestra integrado o adicional. |
| 9 | Carga de reactivos. |
| 10 | Que procese muestras de urgencia. |
| 11 | Que tenga la capacidad de procesar suero, plasma, orina y otros líquidos |
| 12 | Que contenga sistema fotométrico con 12 longitudes de onda. |
| 13 | Que cuente con un sistema que permita eliminar arrastre. |
| 14 | Detección de coagulo, burbuja, baja y alta viscosidad, fluido de capa delgada, nivel de líquido, al menos dos de las anteriores |
| 15 | Que cuente con interfaz bidireccional. |
| 16 | Control de calidad con gráfico. |
| 17 | Que acepte muestras en tubo primario, copa y/o micro copa |
| 18 | Pc, pantalla, teclado e impresora integrados o adicionales. |
| 19 | Dilución automática |

PAQUETE 1

QUÍMICA CLÍNICA TIPO 2

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Equipo totalmente automatizado para pruebas de química clínica. |
| 2 | Que cuente con alguna de las siguientes metodologías: colorimetría, enzimática, potenciometría o turbidimetría. |
| 3 | Que realice un mínimo de 400 - 600 pruebas por hora. |
| 4 | Con capacidad mínima de carga de 100 muestras. |
| 5 | En caso de requerir agua deberá tener un sistema de agua integrado o adicional |
| 6 | Volumen de muestra de entre 1 - 80 uL |
| 7 | Que tenga la capacidad de procesar suero, plasma, orina, LCR u otros líquidos. |
| 8 | Capacidad de contar con mínimo 40 posiciones de reactivo abordo. |
| 9 | Sistema de incubación a 37 °C |
| 10 | Que contenga sistema fotométrico con 12 longitudes de onda. |
| 11 | Que cuente con algún sistema de eliminación de arrastre o alarmas del estado del equipo |
| 12 | Detección de coagulo, nivel de líquido. |
| 13 | Que cuente con interfaz bidireccional. |
| 14 | Control de calidad con grafico |
| 15 | Que acepte muestras en tubo primario, copa y/o microcopa |
| 16 | Pc, pantalla, teclado e impresora integrados o adicionales. |
| 17 | Memoria de resultados. |
| 18 | Que cuente con calibración automática |

PAQUETE 1

QUÍMICA CLÍNICA TIPO 3

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Equipo automatizado para pruebas de química clínica. |
| 2 | Que cuente con alguna de las siguientes metodologías: colorimetría, enzimática o potenciometría. |
| 3 | Velocidad mínima de 300 pruebas por hora. |
| 4 | Volumen de muestra de entre 1 - 35 uL |
| 5 | Capacidad de muestras a bordo como mínimo de 40. |
| 6 | Capacidad de contar con un mínimo de 25 posiciones para reactivos a bordo. |
| 7 | Que acepte muestras en tubo primario, copa y/o microcopa. |
| 8 | Control de calidad con gráfico. |
| 9 | Memoria mínima de 5,000 resultados o capacidad de ejecutar copias de seguridad. |
| 10 | Sistema de incubación a 37 grados centígrados. |
| 11 | Reactivos listos para su uso y de la misma marca. |
| 12 | Sistema de agua integrado o adicional |
| 13 | Que tenga la capacidad de procesar suero, plasma, orina y LCR. |
| 14 | Detección de coagulo |
| 15 | Que cuente con algún mecanismo de eliminación o detección de arrastre |
| 16 | Que cuente con capacidad de interfaz |

PAQUETE 1

QUÍMICA CLÍNICA TIPO 4

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Analizador para química clínica. |
| 2 | Velocidad mínima de 100 pruebas por hora. |
| 3 | Que tenga la capacidad de procesar suero, plasma. |
| 4 | Que cuente con alguna de las siguientes metodologías: absorbancia, cinético, turbidimétrico, ensayo fotométrico inmunoturbidimétrico, colorimetría, enzimática o potenciometría. |
| 5 | Control de calidad con grafico o control de calidad con intervalos regulares para verificar la integridad de todo el sistema de medida. |
| 6 | Sistema de incubación a 37 grados centígrados. |
| 7 | Volumen de muestra de entre 1.0 a 100 uL |
| 8 | Que cuente con capacidad de posiciones para reactivos. |
| 9 | Que acepte diferentes dimensiones de tubo y/o copa o copilla |
| 10 | Que cuente con capacidad de interfaz |

PAQUETE 1

QUÍMICA CLÍNICA TIPO 5

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Equipo totalmente automatizado para la realización de electrolitos. |
| 2 | Que procese los siguientes tipos de muestra: sangre entera, suero, plasma y orina |
| 3 | Que tenga la capacidad de procesar los siguientes parámetros: Sodio, Potasio y Cloro. |
| 4 | Que tenga la capacidad de procesar mínimo 30 muestras por hora. |
| 5 | Que utilice un volumen de muestra de 95 uL como mínimo. |
| 6 | Que tenga la capacidad de extraer las muestras directamente de: jeringas, tubos y capilares. |
| 7 | Control de calidad mínimo dos niveles |
| 8 | Calibración automática por cada muestra procesada o requerida por el usuario. |
| 9 | Electrodos libres de mantenimiento. |
| 10 | Que cuente con interfaz. |
| 11 | Idioma en español. |

PAQUETE 2

HEMOGLOBINA GLUCOSILADA

TIPO 1

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Se correrán en los equipos de química clínica propuestos de Tipo 1 ,Tipo 2 , Tipo 3 y/o 4 |

Conforme a las necesidades operativas de la unidad médica, en acuerdo con el jefe de laboratorio.

PAQUETE 2

HEMOGLOBINA GLUCOSILADA

TIPO 2

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Equipo totalmente automatizado. |
| 2 | Que cuente con la siguiente metodología: cromatografía líquida de alta resolución. |
| 3 | Que tenga la capacidad de analizar entre 1 y 10 muestras por serie. |
| 4 | Dilución automática |
| 5 | Software en español |
| 6 | Con lector de código de barras. |
| 7 | Impresora integrada y/o adicional. |
| 8 | Pantalla táctil integrada |
| 9 | Capacidad de interfaz |

PAQUETE 2

HEMOGLOBINA GLUCOSILADA

TIPO 3

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Analizador de mesa para la determinación de Hemoglobina Glucosilada. |
| 2 | Que cuente con la siguiente metodología: reflectometría espectral |
| 3 | Que emita resultado en un máximo de 5 minutos. |
| 4 | Que cuente con reactivo de pruebas individuales. |
| 5 | Que cuente con certificación NGSP. |
| 6 | Que cuente con reacción Colorimétrica |
| 7 | Que cuente con ajuste electrónico. |
| 8 | Que cuente con aprobación FDA o ISO 13485 |
| 9 | Software en español. |
| 10 | Que cuente con interfaz |

PAQUETE 3

HEMATOLOGÍA

TIPO 1

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Analizador totalmente automatizado. |
| 2 | Capaz de reportar mínimo 30 parámetros: WBC; RBC; HGB; HCT; MCV; MCH; MCHC; PLT (PLT-I, PLT-F); NEUT#, %; IG #, %; LYMPH #, %; MONO#, %; EO#, %; BASO #, %; NRBC #; RDW-SD; RDW-CV; MPV; RET#, %; IRF, RET-He; IPF. |
| 3 | Que cuente con al menos dos de los siguientes principios de medición: análisis diferencial, Rayo láser, impedancia, pulsos cumulativos, cito química, absorción de luz, dispersión de luz, citometría de flujo, análisis celular alta definición o morfología digital. |
| 4 | Reactivos libres de cianuro. |
| 5 | Identificación de reactivos por código de barras. |
| 6 | Con una velocidad de procesamiento de mínimo 100 pruebas por hora y 200 pruebas por hora en dos módulos o equipos. |
| 7 | Volumen de muestra mínimo de 70 a 90 uL |
| 8 | Capacidad de procesar otros fluidos. |
| 9 | Control de calidad con gráficas Levey-Jennings. |
| 10 | Capacidad de interfaz |
| 11 | Tipo de muestra: sangre total, seroso, sinovial, cefalorraquídeo |
| 12 | Capacidad de almacenamiento de datos |
| 13 | Que cuente con un automuestreador con capacidad mínima de 50 muestras. |
| 14 | Con opción a conectarse a un teñidor de laminillas manejado por el mismo ordenador. |
| 15 | Reporte de resultados en pantalla e impresión |
| 16 | Pantalla e impresora integrados o adicionales. |

PAQUETE 3

HEMATOLOGÍA

TIPO 2

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Analizador totalmente automatizado. |
| 2 | Capaz de reportar mínimo 30 parámetros: WBC; RBC; HGB; HCT; MCV; MCH; MCHC; PLT (PLT-I, PLT-F); NEUT#, %; IG #, %; LYMPH #, %; MONO#, %; EO#, %; BASO #, %; NRBC #; RDW-SD; RDW-CV; MPV; RET#, %; IRF, RET-He; IPF. |
| 3 | Que cuente con al menos dos de los siguientes principios de medición: análisis diferencial, Rayo láser, impedancia, pulsos cumulativos, citoquímica, absorción de luz, dispersión de luz, citometría de flujo, análisis celular alta definición o morfología digital, citometría de flujo fluorescente, Corriente directa y enfoque hidrodinámico, SLS libre de cianuro. |
| 4 | Reactivos libres de cianuro. |
| 5 | Identificación de reactivos por código de barras. |
| 6 | Con una velocidad de procesamiento de mínimo 100 pruebas por hora. |
| 7 | Volumen de muestra mínimo de 70 a 90 uL |
| 8 | Capacidad de procesar otros fluidos. |
| 9 | Control de calidad con gráficas Levey-Jennings. |
| 10 | Con capacidad de interfaz |
| 11 | Tipo de muestra: sangre total, seroso, sinovial, cefalorraquídeo |
| 12 | Capacidad de almacenar resultados. |
| 13 | Que cuente con un Automuestreador con capacidad mínima de 50 tubos. |
| 14 | Reporte de resultados en pantalla e impresión |
| 15 | Pantalla e impresora integrados o adicionales. |

PAQUETE 3

HEMATOLOGÍA

TIPO 3

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Analizador hematológico automatizado con diferencial de 3 o 5 partes. |
| 2 | Capacidad de reportar mínimo 19 parámetros: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, LY%, #, MO%, #, NE%, #, EO %, #, BA %, # o % GR |
| 3 | Que cuente con al menos dos de los siguientes principios de medición: Citometría de flujo, detección de corriente, sls libre de cianuro, pulsos acumulativos, HB fotométrica, rayo láser, detección óptica de cianometahemoglobina o impedancia. |
| 4 | Velocidad mínima de 60 muestras por hora. |
| 5 | Volumen de muestra entre 20 - 70 uL |
| 6 | Control de calidad con gráficas de Levey- Jennings. |
| 7 | Memoria mínima de 10,000 resultados. |
| 8 | Proceso de muestra semi automatizado o automatizado |
| 9 | Pantalla e impresora integrados o adicionales. |

PAQUETE 3

HEMATOLOGÍA

TIPO 4

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Analizador Hematológico automatizado |
| 2 | Capacidad de reportar mínimo 18 parámetros incluyendo: WBC, LY %, #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PCT, MPV, PDW |
| 3 | Que cuente con al menos uno de los siguientes principios de medición: impedancia, óptico, detección de corriente o sls libre de cianuro |
| 4 | Velocidad mínima de 60 muestras por hora. |
| 5 | Remoción de obstrucción automática o análisis en tiempo real que previene fallas y garantiza la productividad o autocomprobación de que no haya ninguna anomalía en el instrumento. |
| 6 | Volumen de muestra de mínimo 25 uL en sangre total y/o mínimo 10 uL en modo pre-dilución. |
| 7 | Control de calidad L-J |
| 8 | Que utilice máximo 2- 3 reactivos para el análisis de todos los parámetros |
| 9 | Capacidad de auto verificación, que pueda emitir una alarma. |
| 10 | Con capacidad para interfaz |
| 11 | Pantalla e impresora integrados o adicionales. |

PAQUETE 4/PAQUETE 5

COAGULACIÓN/ COAGULACIÓN ESPECIAL

TIPO 1

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Equipo totalmente automatizado para realizar ensayos de coagulación. |
| 2 | Que cuente con la metodología: coagulométrico, cromogénico e inmunológico. |
| 3 | Que tenga la capacidad de procesar mínimo 180 pruebas por hora simultaneas TP/APTT. |
| 4 | Que cuente con mínimo 10 canales de lectura. |
| 5 | Que cuente como mínimo con 3 longitudes de onda para su medición. |
| 6 | Que tenga la capacidad de perforar tapones de los tubos. |
| 7 | Que tenga la capacidad de procesar muestras en tubo primario. |
| 8 | Capacidad a bordo con mínimo de 600 cubetas de reacción con acceso continuo. |
| 9 | Que sea capaz de procesar muestras urgentes. |
| 10 | Capacidad de carga de muestras de mínimo 60 tubos. |
| 11 | Que cuente con refrigeración las posiciones de reactivos. |
| 12 | Que cuente con posiciones de almacenamiento de reactivo mínimo de 30 posiciones refrigeradas. |
| 13 | Identificación de muestras por código de barras. |
| 14 | Control de calidad con gráficas Levey-Jennings. |
| 15 | Capacidad de calibración |
| 16 | Que cuente con sondas de reactivos y muestras |
| 17 | Capacidad de interfaz |
| 18 | Pantalla e impresora integrados o adicionales. |

PAQUETE 4/PAQUETE 5

COAGULACIÓN/ COAGULACIÓN ESPECIAL

TIPO 2

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Equipo totalmente automatizado para realizar ensayos de coagulación. |
| 2 | Que cuente con la metodología: coagulometrico, cromogénico e inmunológico. |
| 3 | Que tenga la capacidad de procesar mínimo 110 pruebas de TP por hora y 110 pruebas de TTPA por hora. |
| 4 | Que cuente mínimo con 2 canales de medición: coagulométrico e inmunológico. |
| 5 | Que cuente como mínimo con 2 longitudes de onda. |
| 6 | Capacidad de ingresar muestras de urgencia o carga continua |
| 7 | Que tenga la capacidad de procesar muestras en tubo primario |
| 8 | Capacidad mínimo 20 reactivos a bordo. |
| 9 | Capacidad mínima de 40 muestras a bordo. |
| 10 | Capacidad mínima de 200 cubetas de reacción a bordo. |
| 11 | Identificación de reactivos por código de barras. |
| 12 | Control de calidad con gráficas Levey-Jennings. |
| 13 | Calibración automática. |
| 14 | Que cuente con capacidad de interfaz. |
| 15 | Pantalla e impresora integrados o adicionales. |

PAQUETE 4/PAQUETE 5

COAGULACIÓN/ COAGULACIÓN ESPECIAL

TIPO 3

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Equipo automatizado o semiautomatizado para la realización de pruebas de coagulación |
| 2 | Con alguno de los siguientes principios de medición: Fotométrico, opto-mecánico, cromogénico o inmunológico. |
| 3 | Que cuente mínimo con canales de medición. |
| 4 | Rendimiento de PT 60/Hr, a PTT 30/Hr |
| 5 | Control de calidad siguiendo los lineamientos de uso proporcionados por el fabricante del reactivo. |
| 6 | Que cuente mínimo con 9 posiciones de muestras y 4 posiciones de reactivo. |
| 7 | Temperatura de incubación de 37° C. |
| 8 | Que cuente con curvas de calibración. |
| 9 | Capacidad de interfaz |
| 10 | Medición simultanea de dos muestras y auto pipeteado opcional |
| 11 | Pantalla e impresora integrados o adicionales. |

PAQUETE 6

GASES EN SANGRE

TIPO 1

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Analizador de gases en sangre automatizado. |
| 2 | Que sea capaz de realizar como mínimo los siguientes parámetros: pH, pCO2, pO2, Na, K, Ca iónico, Glucosa, Lactato, Hematocrito. Parámetros calculados: HCOᶾ, HCOᶾ std, TCO2, BEecf, EB, SO2, THb, Ca ++ a Ph 7.4 A – a DO2, PaO2 / PaCO2, IR. |
| 3 | Que tenga la capacidad de procesar muestras máximo 3 minutos. |
| 4 | Que acepte muestras en: jeringa y capilar y capilar heparinizados. |
| 5 | Que acepte mínimo el siguiente tipo de muestras: sangre total. |
| 6 | Volumen de muestra: máximo 150 uL |
| 7 | Control de calidad interno integrado. |
| 8 | Que tenga la capacidad de Calibración automática, calibración de un punto, calibración de dos puntos y/o calibración de oxígeno. |
| 9 | Que cuente con un lector de código de barras. |
| 10 | Que cuente con interfaz, para comunicación mínima con la LIS, ASTM Y HL7. |
| 11 | Software en español |
| 12 | Que utilice cartuchos donde incluyan reactivos, sensores, electrodos o biosensores |
| 13 | Resultados impresos y en pantalla. |
| 14 | Libre de mantenimientos, sin cambio de electrodos y membranas |

PAQUETE 7

INMUNOLOGÍA

TIPO 1

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Analizador automatizado para inmunoensayos. |
| 2 | Que cuente con alguna de las siguientes tecnologías: quimioluminiscencia amplificada o electroquimioluminiscencia. |
| 3 | Que realice mínimo 170 pruebas por hora. |
| 4 | Volumen de muestra mínimo de 4 uL |
| 5 | Que cuente con mínimo 25 posiciones de reactivo. |
| 6 | Que sea capaz de programar mínimo los ensayos solicitados en el panel de pruebas de la presente licitación. |
| 7 | Detección de coagulo y detección de nivel de líquido. |
| 8 | Control de calidad con gráfico |
| 9 | Que acepte muestras en tubo primario, copillas , micro copa, cubilete y/o microcubilete |
| 10 | Que utilice puntas desechables individual |
| 11 | Con una temperatura de incubación de 37 °C |
| 12 | Con capacidad de interfaz o envío al host. |

PAQUETE 7

INMUNOLOGÍA

TIPO 2

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Analizador automatizado. |
| 2 | Que cuente con alguna de las siguientes tecnologías: quimioluminiscencia amplificada o electro quimioluminiscencia. |
| 3 | Que realice mínimo 90 pruebas por hora. |
| 4 | Que sea capaz de procesar suero, plasma y orina. |
| 5 | Volumen de muestra entre 1-50 uL |
| 6 | Que cuente con mínimo 18 posiciones de reactivo. |
| 7 | Que cuente con un lector de código de barras. |
| 8 | Que sea capaz de programar mínimo los ensayos solicitados en el panel de pruebas de la presente licitación. |
| 9 | Detección de coagulo y detección de nivel de líquido |
| 10 | Control de calidad con gráfico. |
| 11 | Que acepte muestras en tubo primario, copillas y/o micro cubeta |
| 12 | Con una temperatura de incubación de 37 °C |
| 13 | Pc, pantalla, teclado e impresora integrados o adicionales. |
| 14 | Capacidad de interfaz |

INMUNOLOGÍA

INMUNOLOGÍA

TIPO 3

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Analizador automatizado para inmunoensayos de sobremesa |
| 2 | Verificación integrada de compatibilidad de tiras y SPR, detección óptica de muestras. |
| 3 | Que realice 36 ensayos por modulo, ampliable de 1 a 6 módulos. |
| 5 | Que cuente con todo incluido dentro del kit. |
| 6 | Verificación de compatibilidad de tiras y conos a bordo. |
| 7 | Reactivos listos para su uso. |
| 8 | Calibración compartida entre módulos |
| 9 | Alertas en caso de problemas con las muestras. |
| 10 | Con capacidad de interfaz. |

PAQUETE 8

UROANÁLISIS TIPO 1

| EQUIPAMIENTO PARA LA LECTURA DE SEDIMENTO URINARIO |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Principio de medición: microscopia automatizada y evaluación automática de imágenes |
| 2 | Sistema totalmente automatizado. |
| 3 | Analitos o estudios mínimos para determinar: Eritrocitos, leucocitos, células epiteliales no escamosas, células epiteliales escamosas, cilindros hialinos, cilindros patológicos, bacterias, espermatozoides, filamento mucoso, cristales y levaduras. |
| 4 | Capacidad de procesamiento de muestra: mínimo 90 muestras por hora. |
| 5 | Que cuente con un lector de código de barras. |
| 6 | Volumen de muestra de entre 2 y 3 mililitros. |
| 7 | Que cuente con un control de calidad |
| 8 | Que sea capaz de almacenar entre 2,000 y 10,000 resultados incluyendo imágenes. |
| 9 | Software en español. |
| 10 | Que cuente con interfaz bidireccional. |
| 11 | Que tenga la capacidad de conectarse a un modular de lector de tiras reactivas para orina controlado por el mismo ordenador. |

| EQUIPO LECTOR DE TIRAS REACTIVAS PARA ORINA |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Que cuente con alguno de los siguientes principios de medición: fotometría de reflectancia, refractometría o turbidimetría. |
| 2 | Que cuente con mínimo tres longitudes de onda para la medición fotométrica. |
| 3 | Capacidad de procesamiento de mínimo 210 muestras por hora. |
| 4 | Analitos o estudios mínimos para determinar: Gravedad específica, pH, Leucocitos, Nitritos, Proteína, Glucosa, cetonas, urobilinogeno, bilirrubina, eritrocitos y hemoglobina o sangre, color, aspecto (turbidez o claridad). |
| 5 | Volumen mínimo de muestra de 2ml |
| 6 | Que cuente con un lector de código de barras. |
| 7 | Que cuente con la capacidad de carga mínimo de 60 muestras. |
| 8 | Software en español. |
| 9 | Que cuente con interfaz |
| 10 | Pc, pantalla, teclado e impresora integrados o adicionales. |
| 11 | Control de calidad |
| 12 | Capacidad de almacenamiento de datos. |
| 13 | Que tenga la capacidad de conectarse a un modular para lectura de sedimento urinario controlado por el mismo ordenador. |

PAQUETE 8

UROANÁLISIS

TIPO 2

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Analizador semiautomatizado |
| 2 | que cuente con alguna de las siguientes metodologías: fotometría de reflectancia o con luz monocromática |
| 3 | Que cuente con longitudes de onda, de acuerdo con las especificaciones del fabricante. |
| 4 | Que cuente mínimo con los siguientes parámetros: Bilirrubina, Urobilinógeno, Cetonas Glucosa, Proteínas, Sangre, pH, Nitritos, Leucocitos, Gravedad Específica. |
| 5 | Que sea capaz de procesar mínimo 500 pruebas por hora. |
| 6 | Que cuente con una memoria mínima de 900 resultados de pacientes. |
| 7 | Que cuente con un lector de código de barras |
| 8 | Pantalla e impresora integrados o adicionales. |

PAQUETE 9

MICROBIOLOGÍA CLÍNICA

TIPO 1

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Sistema automatizado para microbiología que proporcione resultado de identificación y sensibilidad. |
| 2 | Que cuente con capacidad de realizar identificación y susceptibilidad de gram negativos, gram positivos. |
| 3 | Paneles o tarjeta para identificación y susceptibilidad |
| 4 | Que cuente con un sistema de gestión de datos. |
| 5 | Detección de crecimiento por a través de sistemas ópticos de fluorescencia, transmitancia o turbidimetría. |
| 6 | Capaz de realizar mínimo 50 test de identificación y/o susceptibilidad al mismo tiempo. |
| 7 | Que cuente con sistemas de incubación a temperatura de 35°C |
| 8 | Que cuente con interfaz y conexión bidireccional a LIS. |
| 9 | Alarma sonora y visual integrada en el equipo |
| 10 | Pantalla y teclado integrados o adicionales. |

PAQUETE 9

MICROBIOLOGÍA CLÍNICA

TIPO 2

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Sistema automatizado para identificación de microorganismos incluyendo micobacterias, nocardia y hongos. |
| 2 | Que cuente con una tecnología de espectrometría de masas. |
| 3 | Capacidad de identificación especifica de microorganismos en minutos. |
| 4 | Que utilice portaobjetos o tarjeta desechable con mínimo 48 pocillos. |
| 5 | Capacidad para para procesar mínimo 90 muestras por corrida. |
| 6 | Que cuente identificación de código de barras. |
| 7 | Que utilice análisis mediante espectrometría de masas MALDI (ionización/desorción laser aislada por matriz) TOF (tiempo de vuelo) |

PAQUETE 9

MICROBIOLOGÍA CLÍNICA

TIPO 3

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Sistema automatizado para crecimiento, detección y drogosensibilidad de micobacterias. |
| 2 | Que cuente con la tecnología fluorométrica. |
| 3 | Tecnología no invasiva. |
| 4 | Tecnología no radiométrica |
| 5 | Que cuente con un lector de código de barras. |
| 6 | Que cuente con Calibración |
| 7 | Que cuente con control de calidad. |
| 8 | Que cuente con interfaz. |
| 9 | Pantalla e impresora integrados o adicionales. |

PAQUETE 9

MICROBIOLOGÍA CÍNICA

TIPO 4

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Sistema automatizado para la detección de microorganismos. |
| 2 | Que cuente con alguna de las siguientes metodologías: sistema de detección de crecimiento por fluorescencia, sistema de detección colorimétrica o concentración de CO2. |
| 3 | Método no invasivo. |
| 4 | Con capacidad de vista preliminar del informe. |
| 5 | Que utilice botellas o frascos con resinas o perlas poliméricas para neutralizar el efecto de los antibióticos. |
| 6 | Que cuente con un lector de código de barras. |
| 7 | Que cuente con control de calidad. |
| 8 | Que cuente con interfaz para comunicación a LIS. |
| 9 | Alarma sonora y/o visual integrada en el equipo. |

PAQUETE 10

MARCADORES CARDIACOS

TIPO 1

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Analizador portátil para marcadores cardiacos. |
| 2 | Metodología: lectura por inmunofluorescencia. |
| 3 | Memoria mínima de 700 resultados. |
| 4 | Que sea capaz de obtener resultados en tiempo de 15-20 minutos |
| 5 | Que cuente con tarjetas que contienen todos los reactivos necesarios para efectuar el inmunoanalisis |
| 6 | Con opción a utilizar perfiles de pruebas en un solo cartucho. |
| 7 | Que cuente con control de calidad. |
| 8 | Que cuente con un lector de código de barras adicional o integrado. |
| 9 | Que utilice sangre total con EDTA. |
| 10 | Que utilice máximo 300 uL de sangre. |
| 11 | Que utilice un chip de codificación desechable para realizar la lectura. |
| 12 | Pantalla e impresora integrados o adicionales. |

PAQUETE 11

DROGAS TERAPÉUTICAS Y DE ABUSO

TIPO 1

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Sistema totalmente automatizado con capacidad de procesar drogas terapéuticas. |
| 2 | Que cuente con alguna de las siguientes metodologías: colorimetría, enzimática, y/o turbidimetría. |
| 3 | Compartimiento de reactivos refrigerados. |
| 4 | Que contenga sistema fotométrico con 12 longitudes de onda. |
| 5 | Volumen de muestra de entre 2 y 40 uL |
| 6 | Que tenga la capacidad de procesar suero y plasma. |
| 7 | Calibración automática y /o manual. |
| 8 | Que cuente con dilución automática. |
| 9 | Con temperatura de incubación de 37° C. |
| 10 | Que cuente con sensor de nivel de reactivo. |
| 11 | Que acepte muestras en tubo primario, copa o copilla. |
| 12 | Que cuente mínimo con 75 posiciones de muestras. |
| 13 | Control de calidad con gráficas Levey-Jennings. |
| 14 | Software en español. |
| 15 | Que cuente con capacidad de interfaz |
| 16 | Que cuente con un lector de código de barras. |

*Nota: Las pruebas del paquete de Drogas se podrán realizar en equipos de los Paquetes 1 de Química Clínica, Paquete 7 de Inmunología o en pruebas especiales.

PAQUETE 12

RUPTURA DE MEMBRANA

TIPO 1

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Ensayo de inmunocromático. |
| 2 | Prueba rápida que detecte cantidades minúsculas de líquido amniótico en el flujo vaginal |
| 3 | Capaz de detectar trazas de PAMG-1 (Placenta Alfa Micro Globulina -1) que determine la ruptura prematura de membranas fetales. |
| 4 | En líquido amniótico de muestras cérvicovaginales |
| 5 | Toma de muestra no invasiva. |
| 6 | Con rango de medida de 5 ng/ml hasta 100 ug/ml. |
| 7 | Con sensibilidad de un 98.9% |
| 8 | Con especificidad 98.1% |
| 9 | Que utilice la metodología cualitativa por inmunocromatografía. |

PAQUETE 13

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

TIPO 1

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Sistema automático multiuso diseñado para generar portaobjetos mediante la transferencia de muestras del tubo al portaobjetos y la tinción de Papanicolaou estándar |
| 2 | Que realice los procesos de preparación de la muestra, enriquecimiento celular/Preprocesamiento y Tinción de portaobjetos. Que se cuente con el material extra requerido para la obtención muestras, enriquecimiento celular/Preprocesamiento y Tinción de portaobjetos |
| 3 | Que cuente con la tecnología para generar portaobjetos con la química de tinción de Papanicolaou a partir de las muestras ginecológicas en contenedor con vial de recogida base liquida. Capacidad de que, en caso de falla del equipo, la técnica deberá contar con opción de poderse continuar de manera manual, con el mismo reactivo. |
| 4 | Que utilice reactivos de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Con vigencia mínima de 6 meses. |
| 5 | Que acepte muestras en contenedor con vial de recogida base liquida |
| 6 | Volumen de procesamiento mínimo de 48 pruebas de manera simultánea en un solo instrumento. |
| 7 | Que cuente con un lector de código de barras para las muestras. |
| 8 | Que cuente con un lector de código de barras para los reactivos. |
| 9 | Que cuente con interfaz bidireccional. |
| 10 | Que cuente con material de referencia (control de calidad externo) para evaluación del desempeño y exactitud de las pruebas. |

PAQUETE 13

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

EQUIPO DE SOPORTE

| CABINA DE SEGURIDAD |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Nivel II clase A2 |
| 2 | Medidas. Ancho exterior 42,3 in, 54,3 in, 66,3 in, 78,3 in. Profundidad exterior 31,2 in. Altura exterior 61,8 in, 89,3 in, 95,3 in. |
| 3 | Este aire contaminado es aspirado por el soplador a través del plénum trasero de la cabina, donde aproximadamente el 70% del aire es recirculado a través del filtro HEPA de suministro y de nuevo sobre el área de trabajo. El resto del aire contaminado se expulsa al medio ambiente después de pasar por el filtro HEPA de escape. |

| AGITADOR VORTEX |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Control análogo. |
| 2 | Velocidad de 600 a 3200 rpm. |
| 3 | Inicia la agitación al tocar la plataforma (Touch On). Almohadilla circular (75mm de diámetro). Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz. |

PAQUETE 14

CARGA VIRAL TIPO 1

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Equipo de aislamiento total y automatizado de los ácidos nucleicos y PCR automatizada de tiempo real. |
| 2 | Preparación de muestras universales. Amplificación y detección mediante PCR. |
| 3 | Que utilice la tecnología de macropartículas magnéticas para facilitar la captura, el lavado y la elución del ácido nucleico. |
| 4 | Elución de los ácidos nucleicos purificados. |
| 5 | Capaz de cargar en una serie analítica de hasta 144 muestras de pacientes. |
| 6 | Identificación por códigos de barras. |
| 7 | Que pueda procesar simultáneamente hasta 6 protocolos de ensayo diferentes. |
| 8 | Los reactivos y controles deben almacenarse en el sistema, reactivos de amplificación liofilizados en dosis unitarias |
| 9 | Que cuente con la capacidad para alojar todos los reactivos, materiales, consumibles, muestras y controles para una autonomía operativa. |
| 10 | Que cuente con controles y calibradores cada 48 horas por ensayo y cada 6 meses la calibración por ensayo |
| 11 | Carga continua de reactivos. |
| 12 | Deberá detectar grupos y subgrupos de HIV-1 subtipos del grupo M (A,BF,C,D, CRF01-AE, F, CRF02-AG,G Y H); GRUPO O, GRUPO N |
| 13 | Con pantalla táctil que Muestra información sobre el funcionamiento del sistema |
| 14 | Que cuente con opción de interfaz a LIS. |
| 15 | Los reactivos y controles deben almacenarse en el sistema |
| 16 | Mantenimiento diario 0 minutos, semanal 40 minutos, mensual 90 minutos |

PAQUETE 15

CITOMETRÍA DE FLUJO TIPO 1

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Citómetro de Flujo compacto de sobremesa que combina la preparación de muestras automatizada con el análisis celular |
| 2 | Laser de diodos de estado sólido de 488 nm, cubeta de flujo triangular para recopilar mediciones de volumen electrónico y óptico. |
| 3 | Parámetros de medición: dispersión frontal, dispersión lateral, volumen electrónico y hasta cuatro parámetros de fluorescencia. |
| 4 | Autocargador con capacidad para 40 tubos a la vez y cargador de tubo único, cassette para cargar los tubos de muestras en el autocargador. |
| 5 | La muestra se puede aspirar desde un tubo abierto o mediante la perforación de un tubo cerrado. |
| 6 | Ordenador con pantalla táctil todo en uno para seleccionar opciones y mostrar datos, ratón y teclado inalámbrico, impresora. |
| 7 | Incluya placas de 96 cavidades profundas con identificador de etiqueta de código de barras único, anticuerpo monoclonal CD45-FITC/CD4-RD1/CD8-ECD/CD3-PC5, solución envolvente, reactivos lisantes, agente limpiador, solución de hipoclorito sódico. |
| 8 | Reactivos con identificación de código de barras único para la comprobación de la fecha de caducidad del reactivo cargado y de los números de lote. |
| 9 | Controles de sangre total para comprobar la estabilidad óptica, fluídica y electrónica del sistema antes del procesamiento de muestras. |
| 10 | Introducción automática de los datos del control en las tablas de Levey-Jennings en las pantallas del control de calidad. |
| 11 | Sistema de alimentación ininterrumpida. |
| 12 | Evaluación técnica del INDRE. |
| 13 | Participación en pruebas interlaboratorio. |

PAQUETE 16

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

| EQUIPOS PARA INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA PARA RICKETTSIOSIS |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Baño hidrotérmico (Baño María) de acero inoxidable, pantalla digital, capacidad 5-10 lt, temperatura ajustable de ambiente a 100° C, con cubierta de policarbonato. |
| 2 | Bomba de vacío. Velocidad de flujo de 30 l/min, presión máxima 4 bar, vacío máximo 100 mbar. |
| 3 | Agitador magnético para soluciones, velocidad variable, con agitación suave y de alta velocidad, hasta 3000 rpm. |
| 4 | Micro centrífuga Velocidad máxima 13300 rpm. Capacidad para hasta 24 tubos de 1.5 a 2 ml, con temporizador y con tapa de biocontención. |
| 5 | Desecador de vidrio borosilicato con llave, capacidad 7 lt, con bridas (uniones) planas y perilla para manipulación, con placa interior de porcelana para sostener muestras, y espacio para sílica gel. |
| 6 | Baño hidrotérmico (Baño María) de acero inoxidable, pantalla digital, capacidad 5-10 lt, temperatura ajustable de ambiente a 100° C, con cubierta de policarbonato. |

| LAVADOR SEMIAUTOMÁTICO PARA PLACAS DE ELISA |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Lava placas y tiras de fondo plano o redondo. |
| 2 | Memoria que puede almacenar mínimo 50 protocolos de lavado ingresados por el usuario. |
| 3 | Ciclo de enjuagado automático: programable. |
| 4 | Volumen residual: < 3 ul. |
| 5 | Pantalla y teclado integrados o adicionales. |
| 6 | Que cuente con monitoreo constante de aspiración y presión. |

| LECTOR AUTOMÁTICO PARA PLACAS DE ELISA |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Rango de medición lineal: 0,0 a 4,0 unidades de absorbancia (A). |
| 2 | Fuente de luz: Fuente remota de lámpara halógena |
| 3 | Mínimo de 4 longitudes de onda |
| 4 | Impresora térmica integrada o adicional. |
| 5 | Que cuente con lectura de mínimo 90 pozos. |
| 6 | Transporte de placas. |

| PROCESADOR DE PRUEBAS POR EL MÉTODO ELISA |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Aparato Automatizado para procesar muestras por la técnica ELISA. |
| 2 | Equipo abierto para VIH, Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, con un rango de lectura de 450-620 nm. |
| 3 | Capacidad de dilución vía tubos/placa 72/192 |
| 4 | Que cuente con interfaz bidireccional. |
| 5 | Capacidad primaria para mínimo de 140 muestras. |

| MICROSCOPIO ÓPTICO DE FLUORESCENCIA PARA SEROLOGÍA |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Soporte para microscopio, FL-LED, 5x H Z-drive con mando de unidad fina izquierda y disco fino de disco derecho, plano con escala. |
| 2 | Módulo LED 470 nm para fluorescencia de filtros 470. |
| 3 | Módulo LED 365 nm |
| 4 | Módulo reflector. Pantalla antirreflejo. |
| 5 | Equipo óptico Objetivo A-Plan 10x / 0,25 M27 Objetivo A-Plan 40x / 0.65 M27 Objetivo A-Plan 100x / 1.25 Aceite M27 Condensador 0.9 / 1.25 H Ocular PL 10x / 22 Br.f 2x Ocular 2x. |

| EQUIPO PARA PCR PARA MICROBACTERIUM TUBERCULOSIS |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Equipo automatizado para la preparación de muestras la multiplicación de ácido nucleico y la detección de la secuencia DIANA en muestras sencillas y complejas mediante una reacción en cadena de la polimerasa. |
| 2 | Que utilice cartucho individual desechable |
| 3 | Que no requiera equipo adicional para extracción de ADN |
| 4 | Que sea capaz de procesar muestras de hisopados, sangre, heces, LCR, hemocultivos |
| 5 | Que cuente con lector de código de barras. |
| 6 | Resultados máximos en 2.5 horas. |
| 7 | Que cuente con lector de código de barras. |

| EQUIPO PARA PCR MULTIPLEX PARA ENCEFALITIS |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Equipo que utiliza paneles de reactivos para purificar los ácidos nucleicos y amplificar secuencias diana mediante PCR en un sistema cerrado. |
| 2 | Sistema PCR multiplex |
| 3 | Que permita la prueba simultánea de bacterias, virus, levaduras, parásitos y/o genes resistentes a los antimicrobianos. |
| 4 | Que utilice paneles integrales que permite la realización de pruebas para diferentes grupos de patógenos |
| 5 | Resultados de pruebas que no excedan los 70 minutos. |
| 6 | Configuración escalable de hasta 8 equipos con acceso aleatorio |

| MICROSCOPIO ÓPTICO BINOCULAR DE CAMPO CLARO Y CAMPO OSCURO PARA LEPTOSPIROSIS |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Sistema óptico corregido al infinito, sistema integrado de luz transmitida, iluminación Kohler, iluminación LED con enfoque presentado |
| 2 | Portaobjetivos quíntuple con inclinación interna; rango de ajuste de distancia intrapupilar de 48-75 mm |
| 3 | Métodos de observación: campo claro; polarización simple; contraste de fase; campo oscuro. |
| 4 | Condensador de torreta universal con 7 posiciones: BF (4-100x), 2X, DF, pH1, pH2pHh3, FL |
| 5 | Platina mecánica 211 mm x 154 mm de mando derecho; sujeta objetos mando izquierdo |
| 6 | Con todos los componentes ópticos provistos con un tratamiento antihongos. |
| 7 | Rango de desplazamiento 76 mm x 52 mm |
| 8 | Objetivo planacromáticos: 4x D.T. 18.5 mm / 10x D.T. 10.6 mm / 40x D.T. 0.6 mm / 100x D.T. 0.13 mm |

PAQUETE 17

BIOLOGÍA MOLECULAR

EQUIPO INTEGRADO DE EXTRACCIÓN, AMPLIFICACIÓN Y ANÁLISIS.

TIPO 1

| EQUIPO PARA EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS TOTALES |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Equipo de aislamiento total y automatizado de los ácidos nucleicos y PCR automatizada de tiempo real. |
| 2 | Preparación de muestras universales. Amplificación y detección mediante PCR a tiempo real. |
| 3 | Lisis, estabilización y desproteinización con reactivo de lisis y proteinasa |
| 3 | Elución de los ácidos nucleicos purificados a temperatura elevada mediante buffer de elución. |
| 5 | Capaz de cargar en una serie analítica mínimo de 225 muestras de pacientes. Volumen de procesamiento mínimo de 96 pruebas de manera simultánea en un sólo instrumento en menos de 3.5 horas. |
| 6 | Identificación por radiofrecuencia (RFID) y códigos de barras |
| 7 | Optimización del uso de las muestras, que permite procesar hasta 3 pruebas distintas desde el menú con una sola muestra de paciente. |
| 8 | Los reactivos y controles deben almacenarse en el sistema |
| 9 | Sistema automatizado de almacenamiento y refrigeración dentro del propio sistema |
| 10 | Carga continua de reactivos e inventario de consumibles a bordo |
| 11 | El área de trabajo debe contener pestañas de Rutina, Supervisión y Administración. |
| 12 | Con pantalla táctil que facilite la programación, y la obtención y análisis de resultados. |
| 13 | Que cuente con opción de interfaz a LIS. |
| 14 | Los reactivos y controles deben almacenarse en el sistema |

PAQUETE 17

BIOLOGÍA MOLECULAR

EQUIPO INTEGRADO DE EXTRACCIÓN, AMPLIFICACIÓN, DETECCIÓN Y ANÁLISIS.

TIPO 2

| EQUIPO PARA AMPLIFICACIÓN POR Rrt-PCR EN TIEMPO REAL |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Sistema automatizado de diagnóstico in vitro de PCR multiplex anidada |
| 2 | Permite la detección de enfermedades infecciosas en 1 hora desde la muestra hasta los resultados. |
| 3 | Analiza la mayor variedad de patógenos: 20 virus y bacterias respiratorios |
| 4 | Manipulación de la muestra en 2 minutos |
| 5 | Para uso de paneles sindrómicos |
| 6 | Equipo donde los cartuchos son sistemas cerrados desechables y completos. |
| 7 | Torre con dos módulos de trabajo |
| 8 | Estación de carga de cartucho |
| 9 | Equipo con software que dirige cada uno de los módulos recoge, analiza y almacena datos generados. |
| 10 | Que cuente con opción de interfaz a LIS |
| 11 | Que cuente con pantalla y lector de código de barras |

PAQUETE 17

BIOLOGÍA MOLECULAR

EXTRACCIÓN

TIPO 1

| EQUIPO PARA EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS TOTALES |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Equipo de extracción automatizada de Ácidos Nucleicos Totales con un volumen de procesamiento de 96 pruebas. |
| 2 | Con lectura de código de barras integrado |
| 3 | Que no requiera equipo adicional para extracción de ADN |
| 4 | Que cuente con tecnología que elimine riesgo de contaminación cruzada |
| 5 | Que cuente con interfaz gráfica e intuitiva |
| 6 | Resultados máximos en 1 hora. |
| 7 | Que utilice reactivos de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Con vigencia mínima de 6 meses. |

PAQUETE 17

BIOLOGÍA MOLECULAR

EXTRACCIÓN

TIPO 2

| EQUIPO PARA EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS TOTALES |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Equipo de extracción automatizada de Ácidos Nucleicos Totales con un volumen de procesamiento de hasta 32 muestras. |
| 2 | Con reactivo listo para usar, sin pérdida de los mismos cuando se utilizan entre 1 y 32 muestras. |
| 3 | Que no requiera equipo adicional para extracción de ADN. |
| 4 | Con un solo protocolo para varios tipos de muestras. |
| 5 | Interfaz simple y operación remota (tableta). |
| 6 | Resultados máximos en 30 minutos. |
| 7 | Que utilice reactivos de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Con vigencia mínima de 6 meses. |
| 8 | Extracción basada en transferencia de perlas magnéticas. |

PAQUETE 17

BIOLOGÍA MOLECULAR

AMPLIFICACIÓN Y DETECCIÓN

TIPO 1

| EQUIPO PARA AMPLIFICACIÓN Y DETECCIÓN |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Equipo de amplificación y detección mediante PCR en Tiempo Real de diversos microorganismos. |
| 2 | Capaz de cargar en una serie analítica mínimo de 90 muestras de pacientes. Volumen de procesamiento mínimo de 96 pruebas de manera simultánea en un solo instrumento. |
| 3 | Que acepte tubos y placas de 0,2 ml de perfil bajo |
| 4 | Con sistema óptico de seis canales de detección/excitación basados en tecnología LED |
| 5 | Con capacidad de reducir el tiempo de un protocolo estándar de 2 horas a 25 minutos |
| 6 | Con mantenimiento del equipo mínimo. |
| 7 | Con pantalla táctil que facilite la programación, y la obtención y análisis de resultados. |
| 8 | Sin necesidad de estar conectado a un ordenador para poder trabajar. |

PAQUETE 17

BIOLOGÍA MOLECULAR

AMPLIFICACIÓN

TIPO 1

| EQUIPO PARA AMPLIFICACIÓN |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Equipo de amplificación de punto final. |
| 2 | Control de temperatura y precisión. |
| 3 | Con 96 pocillos que acepte tubos o placas de 0,2 ml de perfil bajo |
| 4 | Con sistema óptico de seis canales de detección/excitación basados en tecnología LED |
| 5 | Intervalo térmico de 0 a 100 ºC, velocidad de rampa máxima de 6 ºC/s |
| 6 | Con mantenimiento del equipo mínimo. |
| 7 | Con pantalla táctil LCD TFT en color de 20.32 cm. |
| 8 | Disponibilidad de instrumentos desde dispositivos móviles o computadora de escritorios mediante “Connect”, plataforma en la nube. |

PAQUETE 17

BIOLOGÍA MOLECULAR

AMPLIFICACIÓN

TIPO 2

| EQUIPO PARA AMPLIFICACIÓN POR Rrt-PCR EN TIEMPO REAL |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Plataforma de diagnóstico molecular rápido basada en la PCR |
| 2 | Permite la detección de enfermedades infecciosas en 20 minutos desde la muestra hasta los resultados. |
| 3 | Diseño compacto y confiable, no requiere equipo adicional. |
| 4 | Presenta resultados con valor Ct y curva de fluorescencia. |
| 5 | Gestión eficiente de datos. |
| 6 | Exportación de archivos HL7 para la gestión de bases de datos de pacientes. |
| 7 | Facilidad de conectar hasta 8 instrumentos a una computadora. |
| 8 | Pantalla LCD táctil capacitiva de 4” |
| 9 | Detección de fluorescencia 450 – 750 nm. |

PAQUETE 17

BIOLOGÍA MOLECULAR

SECUENCIACIÓN

TIPO 1

| PLATAFORMA DE SECUENCIACIÓN DE NUEVA GENERACIÓN |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Plataforma compacta y todo en uno que incorpora la generación de clósteres, amplificación, secuenciación por química de síntesis (SBS) y análisis de datos. |
| 2 | Permite hasta 15 Gb de salida con 25 millones de lecturas de secuenciación y 2 x 300 pares de bases de longitudes de lectura. |
| 3 | Entrega más de 600 bases de datos de secuencia por lectura. |
| 4 | Bibliotecas para una variedad de aplicaciones como secuenciación de genes, genomas pequeños y amplicones. |
| 5 | Kit de reactivos que preparan el material genético de entrada. |
| 6 | Pantalla táctil intuitiva |
| 7 | Software de control de instrumento sencillo y de fácil seguimiento. |
| 8 | Cartuchos de reactivos listos para usar con seguimiento de identificador de radiofrecuencia (RFID). |
| 9 | Sin necesidad de Hardware auxiliar y recursos informáticos. Con unidad base Intel Core i7-2710QE. |
| 10 | Proceso de DNA a datos de 8 a 10 horas. |
| 11 | Certificación NRTL |

PAQUETE 17

BIOLOGÍA MOLECULAR

EQUIPOS DE SOPORTE

| MEZCLADOR TÉRMICO CON BLOQUE DE MICROTUBOS DE 24 X 2 ML |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Tiempos rápidos de calentamiento y enfriamiento y rapidez para alcanzar la velocidad de mezcla especificada. |
| 2 | Rango de control de temperatura: 15 °C por debajo de la temperatura ambiente a 100 °C. |
| 3 | Rango de ajuste de temperatura: +4°C a 100°C. |
| 4 | Velocidad de agitación: 250 a 1400 rpm. |
| 5 | Tamaño compacto con funcionamiento silencioso. |
| 6 | Controles digitales. |
| 7 | Voltaje de 100 a 240 VCA. |
| 8 | Con calefacción y temporizador. |

| CABINA DE PCR |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Con monitor de flujo de aire |
| 2 | Luz UV |
| 3 | Con área de trabajo de 2 pies |
| 4 | Con filtro HEPA que proporciona condiciones ISO Clase 5 |
| 5 | Con panel de protección |

| FLUORÓMETRO |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Fluorómetro de sobremesa. |
| 2 | Pantalla táctil en color 5.7 pulgadas. |
| 3 | 5 órdenes de magnitud. |
| 4 | Fotodiodos: con capacidad de medición de 300 a 1000 nm. |
| 5 | Calibración estándar de 2 o 3 puntos. |
| 6 | Admite un tubo de ensayo. |
| 7 | Tiempo de calentamiento: <35 segundos. |
| 8 | Almacenamiento de 1000 muestras. |

PAQUETE 18

VIGILANCIA SANITARIA

| EQUIPO PARA PARA DETERMINACIÓN DE ETANOL (DENSÍMETRO DIGITAL) |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Intervalo de medición (g/cm³): 0 g/cm3 – 3 g/cm3, Intervalo de control de temperatura: 10 °C – 40 °C, |
| 2 | Control de temperatura |
| 3 | Básculas de medición: Densidad, gravedad específica, alcohol |
| 4 | Volumen mínimo de la muestra: 1,50 ml |
| 5 | Resolución de = 0.01 g/mL, Corrección automática de la viscosidad |
| 6 | Dimensiones aproximadas (anchura x altura x profundidad) 267 x 226 x 256 mm |
| 7 | Con pantalla táctil que facilite la programación, y la obtención y análisis de resultados. |

| MINICENTRIFUGA PARA LA DETERMINACIÓN DE Brucella |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | ROTOR 8X1.5/2.0ML |
| 2 | Velocidad de hasta 6000 rpm |
| 3 | Rotor con 16 pocillos |
| 4 | Ajuste digital de segundos hasta 99 min |

| EQUIPO DE SOPORTE PARA DETERMINACIÓN DE BRUCELLA (BAÑO DE RECIRCULACIÓN) |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Para temperaturas regulables desde +3°C hasta temperatura ambiente |
| 2 | Bomba de recirculación |
| 3 | Regulación electrónica digital de la temperatura |
| 4 | Compresor hermético con condensador ventilado y serpentín de refrigeración en acero inoxidable AISI 304 |
| 5 | Caudal del refrigerante máxima de: 150 litros/hora |
| 6 | Presión máxima: 1 bar |
| 7 | Con mueble de sobremesa en acero inoxidable y recubierto en epoxi |

| EQUIPO LECTOR PARA AC. DOMOICO |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Lector RDS-2500 de campo de tiras reactivas y casetes de flujo lateral para prueba ASP-VAM. |
| 2 | Óptica: Detección colorimétrica, calibración interna. CMOS Multiespectral |
| 3 | Pantalla: Táctil de 4,3¨ con tecladp en pantalla. |
| 4 | Muestreo personalizable para casetes de 21x10x10cm. GUI personalizable |
| 5 | Software compatible con Windows 7 o superior. 1 Ghz ARM Cortex A-9 512 MB, DDR3L. Almacén ˃ 2000 pruebas. |
| 6 | Wifi y USB |
| 7 | Conectividad: 1D y 2D. Interno y externo. |
| 8 | Bateria de iones de litio, con adaptadores de pared y tiempo de duración de 5 Horas. |

| EQUIPO DE SOPORTE PARA DETERMINACIÓN DE METALES PESADOS (REGULADOR PARA ICP-OES) |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | No breake CyberPower OL3000RTXL2UHV, 2700W 3000VA Entrada 190-300V Salida 200-240V 3 contactos |
| 2 | No breake Koblenz 60019OL en línea 6000W 6000VA Entrada 208V-240v. Salida 104V-240, 4 contactos |

| ESPECTROFOTÓMETRO DE MICROVOLÚMENES DE UV-VIS PARA LA DETERMINACIÓN DE Brucella (NANODROP) |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Con capacidad de lectura de dsDNA, Ácido nucleico A260, A260/A280, A260/A230 |
| 2 | Para volúmenes de muestra de 1 - 2 uL |
| 3 | Detecciones de ADNds: Pedestal: 2,0 ng/μL |
| 4 | Rango de longitud de onda de 190 a 850 nm |
| 5 | Pantalla digital en idioma español |
| 6 | Peso de 3,6 kilos |
| 7 | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 20 x 25,4 x 32,3 cm |

| TERMOBLOQUE CON AGITACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE Brucella |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Equipo con control de temperatura de 15 °C a 100 °C y agitación de 300 a 3000 r. p. m. |
| 2 | Con temporizador de 15 s a 99:30 h, continuo |
| 3 | Bloque para tubos de 2 mL con 24 pocillos |
| 4 | Altura (métrico): 13,1 cm, Fondo (métrico): 30,4 cm |
| 5 | Tensión: 220/240 V |

| EQUIPO DE CONCETRADOR POR EVAPORACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE PLAGUICIDAS Y PARA CLENBUTEROL |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Evaporador de nitrógeno y aire comprimido |
| 2 | Con control de temperatura ambiente +7°C a 70°C y Controlador de temperatura Digital |
| 3 | Con temporizador programable y digital |
| 4 | Con flujo de programable |
| 5 | El Sistema de inyección: Con 50 agujas inclinadas en teflón, dividido en 5 líneas con 10 salidas accionadas por válvulas solenoides |
| 6 | Sistema de extracción embutido en el equipo y Cuba en acero inoxidable de 5 L |
| 7 | Peso: 35 KG, Potencia: 400 Watts, Voltaje: 220 V |

| JUEGO PARA DETERMINACIÓN DE ETANOL SISTEMA DE DESTILACIÓN PARA ETANOL EN GEL |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Con capacidad de destilado de 250 ml |
| 2 | Matraz bola fondo plano de 250 mL con boca esmerilada junta 24/40 |
| 3 | Adaptador de termómetro de destilación de 3 vías con boca esmeriladas juntas 24/40 y tapón para el aparato de destilación |
| 4 | Condensador de forma de rosario con juntas esmeriladas 24/40 |
| 5 | Tubo adaptador de destilación doblado de 105° con bocas esmerilado juntas 24/40 |
| 6 | Matraz bola fondo plano de 250 mL con boca esmerilada junta 24/40 para recepción de destilado |

| EQUIPO DE ULTRASONIDOS PARA DETERMINACIÓN DE PLAGUICIDAS, METALES, ETANOL, ETC. |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Baño de ultrasonidos de 10 Litros |
| 2 | Reloj de 1- 99 min |
| 3 | Rango de temperatura 37 a 80°C |
| 4 | Frecuencia 40khz |
| 5 | Tina de acero inoxidable y exteriores de plástico |
| 6 | Incluye canastilla |
| 7 | Opera con 110v |
| 8 | Medidas internas: 30 X 15.5 X 15 cm |

PAQUETE 19

INMUNOCOMPATIBILIDAD Y TRASPLANTES

EQUIPO PARA EXTRACCIÓN.

| CAMPANA DE FLUJO LAMINAR |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Flujo laminar tras pasar por filtros HEPA |
| 2 | Monitorización del flujo de aire |
| 3 | Lámpara UV & alarma de cambio del pre-filtro |
| 4 | Dimensiones externas: (An x P x Al) 1035 x 617 x 950 mm |
| 5 | Dimensiones internas: (An x P x Al) 935 x 538 x 550 mm |
| 6 | Velocidad de flujo laminar: 0.30 m/s (60 fpm) |
| 7 | Requerimiento eléctrico: 110-120V, AC, 60Hz, 1Ø |

| THERMOBLOCK |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Sistema de visualización digital |
| 2 | Caliente hasta 105℃ |
| 3 | AC120V, 50/60Hz, 100W |
| 4 | Parada automática y alerta de sonido después de completar el programa |
| 5 | Pozos para tubo de 1.5ml |

PAQUETE 19

INMUNOCOMPATIBILIDAD Y TRASPLANTES

EQUIPO PARA AMPLIFICACIÓN

| TERMOCICLADOR DE PUNTO FINAL |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Bloque estándar de 0,2 ml |
| 2 | Ciclo estándar y rápido |
| 3 | Interfaz gráfica fácil de usar pantalla táctil VGA de 6,5 pulgadas |
| 4 | Exactitud de temperatura ±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C) |
| 5 | Velocidad máxima de rampa de bloque ,9°C⁄s |

| EQUIPO DE SOPORTE AGITADOR ORBITAL PARA MICROPLACAS |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Variable, de 200 a 1500 rpm 3 mm Orbital |
| 2 | Max. Capacidad: hasta 4 microplacas |
| 3 | Rango de temperatura del funcionamiento: +4 a 65 °C |
| 4 | Dimensiones: (WXDXH) 11 x 10.7 x 4.5 pulg, / 28 x 27 x 12 cm. Peso: 12 lbs (5.5 kg). |
| 5 | Suministro eléctrico: 100-240V, 50-60Hz 250W |

| EQUIPO DE SOPORTE CENTRÍFUGA PARA MICROPLACAS |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Centrífuga para 2 placas de 96 pocillos |
| 2 | No refrigerada |
| 3 | Max: 2500 RPM |

PAQUETE 19

INMUNOCOMPATIBILIDAD Y TRASPLANTES

EQUIPO PARA TIPIFICACIÓN

| SISTEMA DE CITOMETRÍA DE FASE SOLIDA |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Sistema óptico por Láseres, APD, PMT. |
| 2 | Hardware. Láseres basados en citometría de flujo, APD, PMT |
| 3 | Capacidad multiplex. Máx. de 100; (80 en MagPlex) |
| 4 | Formato de placa 96 pocillos |
| 5 | De 25 a 80 µl |
| 6 | Sensibilidad 0,06-1 pg/ml (inmunoensayos)1.000 copias de ARN por objetivo/pocillo (ensayos de ARN) |
| 7 | Láser/óptica del indicador 532 nm (verde) |

| LECTOR DE FLUORESCENCIA |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| 1 | Punto final para la tipificación molecular de HLA, RBC y HPA |
| 2 | El análisis se basa en un sistema de sonda TaqMan |
| 3 | Detecta hasta cuatro fluoróforos |

Nota: para los analizadores del Paquete 13 Virus del Papiloma Humano Equipo de soporte, Paquete 16 Vigilancia Epidemiológica (Equipos para Inmunofluorescencia indirecta para rickettsiosis), Paquete 17 Biología Molecular Extracción Tipo 2, Paquete 17 Biología Molecular Amplificación  Tipo 1 y tipo 2,  Paquete 17 Biología Molecular Secuenciación Tipo 1, Paquete 17 Biología Molecular Equipos de Soporte, Paquete 18 Vigilancia Sanitaria, Paquete 19 Inmunocompatibilidad y Trasplantes equipo para extracción, Paquete 19 Inmunocompatibilidad y Trasplantes equipo para amplificación, Paquete 19 Inmunocompatibilidad y Trasplantes equipo para tipificación, sistema informático administrador de laboratorio tipo 1, el Licitante deberá presentar únicamente una carta bajo protesta de decir verdad firmada por el Representante Legal de la empresa Licitante, comprometiéndonos a entregar los equipos solicitados con lo cual se acredita su cumplimiento técnico.

ADMINISTRADOR INFORMÁTICO PARA LA RED DE LABORATORIOS

SISTEMA INFORMÁTICO ADMINISTRADOR DE LABORATORIO

TIPO 1

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS |  |
| --- | --- |
| 1 | Sistema de información hospitalario desarrollado en idioma español. |
| 2 | Bajo ambiente WINDOWS, WINDOWS SERVER O LINUX compatible con lenguajes y estándares de programación HTML, HL7, DHTML, AJAX, XML, WEB SERVICES, JAVA Y JAVA SCRIPT los cuales trabajan conjuntamente en el manejo de datos a través de base de datos relacionales de MICROSOFT SQL SERVER U ORACLE. |
| 3 | El sistema SOFTWARE 100% WEB, que cuente con diseño multi-navegador de arquitectura orientada a servicios (SOA). |
| 4 | Funcione en sistemas operativos de la familia WINDOWS DESDE XP HASTA WINDOWS 7, MACOS, LINUX. |
| 5 | Configurable y que se adapte a las necesidades del laboratorio |
| 6 | Que cuente con las herramientas que permiten llevar a cabo una gestión integral de todos los procesos relacionados con el laboratorio a través de funcionalidades de configuración, admisión, producción y administración, medición de KPIS, centro de control centralizado. |
| 7 | Con recursos técnicos sobre redes con tipología ETHERNET y protocolo de red TCP/IP con velocidad de 100 MBITS, redes WAN y LAN, con requerimientos mínimos en conexiones y servidores, conservando un ambiente centralizado. |
| 8 | Soporte telefónico y con capacidad de mantenimiento remoto las 24 horas x 365 días al año, con monitoreo automatizado de los servidores con el fin de prever cualquier falla y poder tomar acciones preventivas ante potencial incidencia que pueda afectar el servicio |
| 9 | Nuevo registro, calendario de citas, registros e identificación del paciente de forma manual por medio del personal de recepción del laboratorio, en los distintos servicios hospitalarios o de forma automatizada desde un sistema de expediente electrónico. |
| 10 | Solicitud de estudios de laboratorio |
| 11 | Muestras de laboratorio normales, urgentes y prioritarias. |
| 12 | Asignación de citas respetando establecimiento de cupos máximos por día y días feriados. |
| 13 | Solicitud de estudios en bloque y asignación de pacientes. |
| 14 | Modificación de solicitudes basados en las reglas de configuración. |
| 15 | Encuestas de presolicitud. |
| 16 | Encuestas de post solicitud. |
| 17 | Verificación de muestras mediante lectura de códigos de barras. |
| 18 | Rechazo de muestras por personal del laboratorio o por reglas automáticas ejecutadas al cumplirse alguna condición preestablecida (sin existencia de reactivo, analizador no operativo, etc.) |
| 19 | Emisión de comprobantes con los requisitos de presentación, para la realización de los exámenes al paciente. |
| 20 | Listados de control tales como, lista de trabajo, listado de ordenes pendientes de procesos, muestras pendientes, rechazadas. |
| 21 | Comentarios en bloque para solicitudes. |
| 22 | Envió bidireccional de datos a analizadores y otros sistemas. |
| 15 | Encuestas de presolicitud. |
| 16 | Encuestas de post solicitud. |
| 17 | Verificación de muestras mediante lectura de códigos de barras. |
| 18 | Rechazo de muestras por personal del laboratorio o por reglas automáticas ejecutadas al cumplirse alguna condición preestablecida (sin existencia de reactivo, analizador no operativo, etc.) |
| 10 | Emisión de comprobantes con los requisitos de presentación, para la realización de los exámenes al paciente. |
| 20 | Listados de control tales como, lista de trabajo, listado de ordenes pendientes de procesos, muestras pendientes, rechazadas. |
| 21 | Comentarios en bloque para solicitudes. |
| 22 | envío bidireccional de datos a analizadores y otros sistemas. |
| 23 | Impresión de etiquetas individuales o por secciones. |
| 24 | Ingreso de resultados |
| 25 | Validación manual o automática por analito, sección o solicitud de laboratorio. |
| 26 | Verificación de las pruebas por niveles de acceso |
| 27 | Comentarios codificados |
| 28 | Plantillas completamente configurables que puedan desplegar resultados y valores de referencia tanto cuantitativos como cualitativos para exámenes que lo requieran |
| 29 | Ingresos de resultados en bloque |
| 30 | Listados para gestión por rango de solicitudes |
| 31 | Listados por solicitudes pendientes |
| 32 | Listados para gestión de laboratorio. |
| 33 | Listados por fecha de impresión, por sección, por médico. |
| 34 | Hojas de trabajo |
| 35 | Validación en bloque y una gráfica que muestre los avances del laboratorio y los trabajos pendientes de validar. El sistema no deberá permitir borrar resultados. |
| 36 | Procesos de primera y segunda validación. |
| 37 | Impresión y reimpresión de resultados. |
| 38 | envío de resultados correo electrónico. |
| 39 | Resultados entregados. |
| 40 | Despacho de resultados. |
| 41 | Consulta resultados página web (pacientes y médicos). |
| 42 | Auditoria de las ordenes de trabajo. |
| 43 | Exámenes |
| 44 | Grupos de exámenes |
| 45 | Muestras |
| 46 | Tubos |
| 47 | Secciones |
| 48 | Técnicas |
| 49 | Valores de referencia |
| 50 | Resultados codificados |
| 51 | Rastreabilidad de todos los procesos y la trazabilidad dentro del laboratorio |
| 52 | Un log para poder realizar auditoria el cual contenga, fecha, hora, usuario y dirección ip por cada transacción hecha en el sistema es decir por cada alta, modificación o cancelación de pacientes y de estudios |
| 53 | Con la posibilidad de determinar el nivel de acceso a las funciones del sistema y a la disponibilidad de la información para usuarios finales |
| 54 | Herramienta que permita utilizar la infraestructura tecnológica alámbrica para comunicación con diferentes equipos de análisis de muestras independientemente del analizador. Con capacidad de reconocer y aceptar los diferentes tipos de entrada y salida de información a través de puertos seriales, adaptadores de red, archivos planos, etc. (host, hostquery, fullhostquery). |
| 55 | Arquitectura web/escritorio: que permita el acceso a las secciones principales de la solución desde múltiples terminales, sin que se requiera la instalación del software para consulta en cada una de ellas. |
| 56 | Multi-navegadores: con capacidad de ejecución desde diferentes navegadores de internet como lo son Microsoft, internet Explorer, Mozilla Firefox, opera y safari. |
| 57 | Sistema desarrollado en modelo en capas compuestas por: interfaz (interfaces web, interfaces Windows), businness access layer, data Access layer, database |
| 58 | Arquitectura orientada a servicios (soa) |
| 59 | Permita integrarse a través de web services, hl7, archivos de texto, tanto entre los módulos que lo componen, como con los otros sistemas. |
| 60 | Escalabilidad semi automática, que permita agregar/eliminar de forma rápida nodos de procesamiento con el fin de adecuarse a la carga de trabajo del laboratorio. |
| 61 | Que permita soportar una gran cantidad de usuarios, y que sea compatible con el crecimiento del laboratorio. |
| 62 | Con la capacidad de enviar correos electrónicos a pacientes directamente. |
| 63 | Con la capacidad de programar tareas recurrentes que se deban llevar a cabo para su ejecución automática |
| 64 | Con la capacidad de respaldo y actualización automática. |
| 65 | Con la capacidad de generar reportes y estadísticas con base en necesidades específicas del laboratorio permitiendo crear múltiples tipos de reportes con fundamentos sólidos basados en información concreta de la organización. |
| 66 | Que cuente con módulo de inventario para insumos del laboratorio con entradas y salidas automáticas por código de barra. |
| 67 | Que cuente con módulo de gestión de equipamiento del laboratorio mediante el cual se pueda llevar el calendario y el registro documental de mantenimientos preventivos, correctivos y calibraciones a los mismos. |
| 68 | Módulo que le permita al laboratorio realizar las mediciones que considere de valor en los procesos de su laboratorio mediante el establecimiento de kpis y que todo pueda ser visualizado mediante gráficas personalizadas. |
| 69 | Módulo de microbiología que permita extraer información mediante pivotes personalizados y tablas dinámicas para fines estadísticos de la población que atiende al laboratorio pudiendo exportar en pdf o Excel. |

LISTADO DE ESTUDIOS A OFERTAR

La lista de estudios a ofertar se encuentra en el apartado que tiene el título de “Catálogo de pruebas” del anexo denominado “Clasificación de Marco analítico de acuerdo con el Tipo de Servicio 2024”.

| LISTADO DE UNIDADES GENERADORAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENTRO DE SALUD ACHÍO CHOME | AMECA | CS |
| 2 | CENTRO DE SALUD AHUALULCO DE MERCADO | AMECA | CS |
| 3 | CENTRO DE SALUD AHUISCULCO | AMECA | CS |
| 4 | CENTRO DE SALUD AMATITÁN | AMECA | CS |
| 5 | CENTRO DE SALUD AMECA URBANO | AMECA | CS |
| 6 | CENTRO DE SALUD ANTONIO ESCOBEDO | AMECA | CS |
| 7 | CENTRO DE SALUD ANTONIO ESCOBEDO | AMECA | CS |
| 8 | CENTRO DE SALUD ARENAL | AMECA | CS |
| 9 | CENTRO DE SALUD ATENGUILLO | AMECA | CS |
| 10 | CENTRO DE SALUD CAMICHINES | AMECA | CS |
| 11 | CENTRO DE SALUD CINCO MINAS | AMECA | CS |
| 12 | CENTRO DE SALUD COCULA | AMECA | CS |
| 13 | CENTRO DE SALUD COFRADIA DE LA LUZ | AMECA | CS |
| 14 | CENTRO DE SALUD CRUCERO DE SANTA MARÍA | AMECA | CS |
| 15 | CENTRO DE SALUD CUISILLOS | AMECA | CS |
| 16 | CENTRO DE SALUD CUXPALA | AMECA | CS |
| 17 | CENTRO DE SALUD EL CABEZÓN | AMECA | CS |
| 18 | CENTRO DE SALUD EL CARMEN DE ORDAZ | AMECA | CS |
| 19 | CENTRO DE SALUD EL REFUGIO | AMECA | CS |
| 20 | CENTRO DE SALUD EL SALVADOR | AMECA | CS |
| 21 | CENTRO DE SALUD ESTANCIA DE AYONES | AMECA | CS |
| 22 | CENTRO DE SALUD ETZATLÁN | AMECA | CS |
| 23 | CENTRO DE SALUD GUACHINANGO | AMECA | CS |
| 24 | CENTRO DE SALUD HOSTOTIPAQUILLO | AMECA | CS |
| 25 | CENTRO DE SALUD HUAXTLA | AMECA | CS |
| 26 | CENTRO DE SALUD JALPILLA | AMECA | CS |
| 27 | CENTRO DE SALUD LA ESTANZUELA | AMECA | CS |
| 28 | CENTRO DE SALUD LA LAJA | AMECA | CS |
| 29 | CENTRO DE SALUD LA VEGA | AMECA | CS |
| 30 | CENTRO DE SALUD LA VILLITA | AMECA | CS |
| 31 | CENTRO DE SALUD LABOR DE RIVERA | AMECA | CS |
| 32 | CENTRO DE SALUD LOS MEZQUITES | AMECA | CS |
| 33 | CENTRO DE SALUD MAGDALENA | AMECA | CS |
| 34 | CENTRO DE SALUD MIXTLAN | AMECA | CS |
| 35 | CENTRO DE SALUD NAVAJAS | AMECA | CS |
| 36 | CENTRO DE SALUD OCONAHUA | AMECA | CS |
| 37 | CENTRO DE SALUD PACANA | AMECA | CS |
| 38 | CENTRO DE SALUD PUERTA DE LA VEGA | AMECA | CS |
| 39 | CENTRO DE SALUD SALITRE EL | AMECA | CS |
| 40 | CENTRO DE SALUD SAN ANDRÉS | AMECA | CS |
| 41 | CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO MATUTE | AMECA | CS |
| 42 | CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO OJO DE AGUA | AMECA | CS |
| 43 | CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO MAZATEPEC | AMECA | CS |
| 44 | CENTRO DE SALUD SAN MARCOS | AMECA | CS |
| 45 | CENTRO DE SALUD SAN MARTIN HIDALGO | AMECA | CS |
| 46 | CENTRO DE SALUD SAN NICOLÁS | AMECA | CS |
| 47 | CENTRO DE SALUD SAN PEDRO | AMECA | CS |
| 48 | CENTRO DE SALUD SAN PEDRO ANALCO | AMECA | CS |
| 49 | CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ DE BÁRCENAS | AMECA | CS |
| 50 | CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ DE LAS FLORES | AMECA | CS |
| 51 | CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ DEL ASTILLERO | AMECA | CS |
| 52 | CENTRO DE SALUD SANTIAGUITO | AMECA | CS |
| 53 | CENTRO DE SALUD SANTIAGUITO | AMECA | CS |
| 54 | CENTRO DE SALUD TABLILLO | AMECA | CS |
| 55 | CENTRO DE SALUD TALA | AMECA | CS |
| 56 | CENTRO DE SALUD TALA COLONIA GUADALUPE | AMECA | CS |
| 57 | CENTRO DE SALUD TEPEHUAJE DE MORELOS | AMECA | CS |
| 58 | CENTRO DE SALUD TEQUILA | AMECA | CS |
| 59 | CENTRO DE SALUD TEUCHITLAN | AMECA | CS |
| 60 | CENTRO DE SALUD TEXCALAME | AMECA | CS |
| 61 | CENTRO DE SALUD VENTA DE MOCHITILTIC | AMECA | CS |
| 62 | CENTRO DE SALUD VILLAHERMOSA | AMECA | CS |
| 63 | CENTRO DE SALUD VOLCANES | AMECA | CS |
| 64 | CENTRO DE SALUD AHUACAPÁN | AUTLÁN | CS |
| 65 | CENTRO DE SALUD ALCÍHUATL | AUTLÁN | CS |
| 66 | CENTRO DE SALUD APULCO | AUTLÁN | CS |
| 67 | CENTRO DE SALUD ARQUITOS | AUTLÁN | CS |
| 68 | CENTRO DE SALUD ATENGO | AUTLÁN | CS |
| 69 | CENTRO DE SALUD AUTLÁN | AUTLÁN | CS |
| 70 | CENTRO DE SALUD AYOTITLÁN I | AUTLÁN | CS |
| 71 | CENTRO DE SALUD AYOTITLÁN II | AUTLÁN | CS |
| 72 | CENTRO DE SALUD AYUQUILA | AUTLÁN | CS |
| 73 | CENTRO DE SALUD AYUTLA | AUTLÁN | CS |
| 74 | CENTRO DE SALUD BARRA DE NAVIDAD | AUTLÁN | CS |
| 75 | CENTRO DE SALUD CASIMIRO CASTILLO | AUTLÁN | CS |
| 76 | CENTRO DE SALUD CHACALA | AUTLÁN | CS |
| 77 | CENTRO DE SALUD CHILACAYOTE | AUTLÁN | CS |
| 78 | CENTRO DE SALUD CHIQUILISTLAN | AUTLÁN | CS |
| 79 | CENTRO DE SALUD COLONIA EJIDAL | AUTLÁN | CS |
| 80 | CENTRO DE SALUD COLOTITLAN | AUTLÁN | CS |
| 81 | CENTRO DE SALUD CORCOVADO | AUTLÁN | CS |
| 82 | CENTRO DE SALUD CUAUTITLÁN DE G. BARRAGÁN | AUTLÁN | CS |
| 83 | CENTRO DE SALUD CUAUTLA | AUTLÁN | CS |
| 84 | CENTRO DE SALUD CUZALAPA | AUTLÁN | CS |
| 85 | CENTRO DE SALUD EJUTLA | AUTLÁN | CS |
| 86 | CENTRO DE SALUD EL AGUACATE | AUTLÁN | CS |
| 87 | CENTRO DE SALUD EL CHANTE | AUTLÁN | CS |
| 88 | CENTRO DE SALUD EL CHICO | AUTLÁN | CS |
| 89 | CENTRO DE SALUD EL GRULLO | AUTLÁN | CS |
| 90 | CENTRO DE SALUD EL LIMÓN | AUTLÁN | CS |
| 91 | CENTRO DE SALUD FRANCISCO VILLA | AUTLÁN | CS |
| 92 | CENTRO DE SALUD IXTLAHUACÁN DE SANTIAGO | AUTLÁN | CS |
| 93 | CENTRO DE SALUD JALOCOTE | AUTLÁN | CS |
| 94 | CENTRO DE SALUD JALPA | AUTLÁN | CS |
| 95 | CENTRO DE SALUD JALUCO | AUTLÁN | CS |
| 96 | CENTRO DE SALUD JUAN GIL PRECIADO | AUTLÁN | CS |
| 97 | CENTRO DE SALUD JUANACATLÁN | AUTLÁN | CS |
| 98 | CENTRO DE SALUD JUCHITLAN | AUTLÁN | CS |
| 99 | CENTRO DE SALUD LA CIÉNEGA | AUTLÁN | CS |
| 100 | CENTRO DE SALUD LA COFRADÍA | AUTLÁN | CS |
| 101 | CENTRO DE SALUD LA CONCEPCIÓN | AUTLÁN | CS |
| 102 | CENTRO DE SALUD LA MANZANILLA | AUTLÁN | CS |
| 103 | CENTRO DE SALUD LAGUNILLAS | AUTLÁN | CS |
| 104 | CENTRO DE SALUD LO ARADO | AUTLÁN | CS |
| 105 | CENTRO DE SALUD LOS GUAJES | AUTLÁN | CS |
| 106 | CENTRO DE SALUD LOS LINDOS | AUTLÁN | CS |
| 107 | CENTRO DE SALUD MIGUEL HIDALGO NUEVO | AUTLÁN | CS |
| 108 | CENTRO DE SALUD MIRAPLANES | AUTLÁN | CS |
| 109 | CENTRO DE SALUD PABELO | AUTLÁN | CS |
| 110 | CENTRO DE SALUD PALO BLANCO | AUTLÁN | CS |
| 111 | CENTRO DE SALUD PUNTA PERULA | AUTLÁN | CS |
| 112 | CENTRO DE SALUD PURIFICACIÓN | AUTLÁN | CS |
| 113 | CENTRO DE SALUD QUILA | AUTLÁN | CS |
| 114 | CENTRO DE SALUD SAN CLEMENTE | AUTLÁN | CS |
| 115 | CENTRO DE SALUD SAN JUAN CACOMA | AUTLÁN | CS |
| 116 | CENTRO DE SALUD SAN MATEO | AUTLÁN | CS |
| 117 | CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL DE HIDALGO | AUTLÁN | CS |
| 118 | CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL DE LA SIERRA | AUTLÁN | CS |
| 119 | CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL II | AUTLÁN | CS |
| 120 | CENTRO DE SALUD SAN PATRICIO | AUTLÁN | CS |
| 121 | CENTRO DE SALUD SANTA ROSALÍA | AUTLÁN | CS |
| 122 | CENTRO DE SALUD SOYATLÁN DEL ORO | AUTLÁN | CS |
| 123 | CENTRO DE SALUD TAMAZULITA | AUTLÁN | CS |
| 124 | CENTRO DE SALUD TECOLOTLÁN | AUTLÁN | CS |
| 125 | CENTRO DE SALUD TECOMATES | AUTLÁN | CS |
| 126 | CENTRO DE SALUD TELCRUZ | AUTLÁN | CS |
| 127 | CENTRO DE SALUD TENAMAXTLAN | AUTLÁN | CS |
| 128 | CENTRO DE SALUD TEPANTLA | AUTLÁN | CS |
| 129 | CENTRO DE SALUD TEQUESQUITLÁN | AUTLÁN | CS |
| 130 | CENTRO DE SALUD TONAYA | AUTLÁN | CS |
| 131 | CENTRO DE SALUD TUXCACUESCO | AUTLÁN | CS |
| 132 | CENTRO DE SALUD UNIÓN DE TULA | AUTLÁN | CS |
| 133 | CENTRO DE SALUD ARANDAS | CENTRO GUADALAJARA | CS |
| 134 | CENTRO DE SALUD ARBOLEDAS DEL SUR | CENTRO GUADALAJARA | CS |
| 135 | CENTRO DE SALUD BALCONES DE ARRIBA | CENTRO GUADALAJARA | CS |
| 136 | CENTRO DE SALUD ECHEVERRÍA | CENTRO GUADALAJARA | CS |
| 137 | CENTRO DE SALUD EL BETHEL | CENTRO GUADALAJARA | CS |
| 138 | CENTRO DE SALUD GUADALAJARA 3 | CENTRO GUADALAJARA | CS |
| 139 | CENTRO DE SALUD JARDINES DE SAN FRANCISCO | CENTRO GUADALAJARA | CS |
| 140 | CENTRO DE SALUD LA AURORA Y LA ESPERANZA | CENTRO GUADALAJARA | CS |
| 141 | CENTRO DE SALUD LA NOGALERA | CENTRO GUADALAJARA | CS |
| 142 | CENTRO DE SALUD LAGOS DE ORIENTE | CENTRO GUADALAJARA | CS |
| 143 | CENTRO DE SALUD LÁZARO CÁRDENAS | CENTRO GUADALAJARA | CS |
| 144 | CENTRO DE SALUD LIBERTAD | CENTRO GUADALAJARA | CS |
| 145 | CENTRO DE SALUD LOMAS DEL GALLO | CENTRO GUADALAJARA | CS |
| 146 | CENTRO DE SALUD LOMAS DEL PARAÍSO | CENTRO GUADALAJARA | CS |
| 147 | CENTRO DE SALUD N°1 | CENTRO GUADALAJARA | CS |
| 148 | CENTRO DE SALUD NUEVA ESPAÑA | CENTRO GUADALAJARA | CS |
| 149 | CENTRO DE SALUD POLANQUITO | CENTRO GUADALAJARA | CS |
| 150 | CENTRO DE SALUD RANCHO NUEVO | CENTRO GUADALAJARA | CS |
| 151 | CENTRO DE SALUD SAN ANDRÉS I | CENTRO GUADALAJARA | CS |
| 152 | CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL DE HUENTITÁN | CENTRO GUADALAJARA | CS |
| 153 | CENTRO DE SALUD SANTA CECILIA | CENTRO GUADALAJARA | CS |
| 154 | CENTRO DE SALUD TETLAN RÍO VERDE | CENTRO GUADALAJARA | CS |
| 155 | CENTRO DE SALUD URBANO SAN ANDRÉS II | CENTRO GUADALAJARA | CS |
| 156 | CENTRO DE SALUD YUGOSLAVIA 4 | CENTRO GUADALAJARA | CS |
| 157 | CENTRO DE SALUD ACATLÁN DE JUÁREZ | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 158 | CENTRO DE SALUD ATEQUIZA | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 159 | CENTRO DE SALUD ATOTONILCO EL BAJO | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 160 | CENTRO DE SALUD BUENA VISTA | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 161 | CENTRO DE SALUD BUENA VISTA DE TLAJOMULCO | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 162 | CENTRO DE SALUD BUENAVISTA DE VILLA CORONA | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 163 | CENTRO DE SALUD BUENOS AIRES | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 164 | CENTRO DE SALUD CAJITITLAN | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 165 | CENTRO DE SALUD CERRO DEL CUATRO | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 166 | CENTRO DE SALUD EL BARRO | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 167 | CENTRO DE SALUD EL RODEO | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 168 | CENTRO DE SALUD IXTLÁHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 169 | CENTRO DE SALUD JUAN GIL PRECIADO | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 170 | CENTRO DE SALUD LA ALAMEDA | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 171 | CENTRO DE SALUD LA CAÑADA | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 172 | CENTRO DE SALUD LA CAPILLA | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 173 | CENTRO DE SALUD LA DURAZNERA | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 174 | CENTRO DE SALUD LAS JUNTAS | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 175 | CENTRO DE SALUD LOMAS DEL 4 | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 176 | CENTRO DE SALUD LOS CEDROS | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 177 | CENTRO DE SALUD NICOLÁS R. CASILLAS | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 178 | CENTRO DE SALUD PINTAS DE ABAJO | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 179 | CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ TATEPOSCO | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 180 | CENTRO DE SALUD SAN JUAN EVÁNGELISTA | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 181 | CENTRO DE SALUD SAN LUCAS EVANGELISTA | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 182 | CENTRO DE SALUD SAN MARTÍN DE LAS FLORES | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 183 | CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL CUYUTLÁN | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 184 | CENTRO DE SALUD SAN PEDRITO | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 185 | CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIÁN EL GRANDE | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 186 | CENTRO DE SALUD SANTA ANITA | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 187 | CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ DE LAS FLORES | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 188 | CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ DEL VALLE | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 189 | CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA TEQUEPEXPAN | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 190 | CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE LIMA | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 191 | CENTRO DE SALUD TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 192 | CENTRO DE SALUD TULIPANES | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 193 | CENTRO DE SALUD URBANO MANUEL LÓPEZ COTILLA | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 194 | CENTRO DE SALUD URBANO SANTA ROSALÍA | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 195 | CENTRO DE SALUD URBANO TLAQUEPAQUE ROSALES | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 196 | CENTRO DE SALUD URBANO TOLUQUILLA | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 197 | CENTRO DE SALUD VILLA CORONA | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 198 | CENTRO DE SALUD ZAPOTE DEL VALLE | CENTRO TLAQUEPAQUE | CS |
| 199 | CENTRO DE SALUD AGUA COLORADA | CENTRO TONALÁ | CS |
| 200 | CENTRO DE SALUD ALAMEDAS DE ZALATITÁN | CENTRO TONALÁ | CS |
| 201 | CENTRO DE SALUD BASILIO VADILLO | CENTRO TONALÁ | CS |
| 202 | CENTRO DE SALUD COLONIA JALISCO | CENTRO TONALÁ | CS |
| 203 | CENTRO DE SALUD CUQUÍO | CENTRO TONALÁ | CS |
| 204 | CENTRO DE SALUD EL CARRICILLO | CENTRO TONALÁ | CS |
| 205 | CENTRO DE SALUD EL CUATRO | CENTRO TONALÁ | CS |
| 206 | CENTRO DE SALUD EL ROSARIO | CENTRO TONALÁ | CS |
| 207 | CENTRO DE SALUD EL SALTO | CENTRO TONALÁ | CS |
| 208 | CENTRO DE SALUD EX-HDA. DE ZAPOTLANEJO | CENTRO TONALÁ | CS |
| 209 | CENTRO DE SALUD IXTLAHUACÁN DEL RÍO | CENTRO TONALÁ | CS |
| 210 | CENTRO DE SALUD JAUJA | CENTRO TONALÁ | CS |
| 211 | CENTRO DE SALUD JUANACATLÁN | CENTRO TONALÁ | CS |
| 212 | CENTRO DE SALUD JUCHITLÁN | CENTRO TONALÁ | CS |
| 213 | CENTRO DE SALUD LA HUIZACHERA | CENTRO TONALÁ | CS |
| 214 | CENTRO DE SALUD LA LAJA | CENTRO TONALÁ | CS |
| 215 | CENTRO DE SALUD LA MORA | CENTRO TONALÁ | CS |
| 216 | CENTRO DE SALUD LA PURÍSIMA | CENTRO TONALÁ | CS |
| 217 | CENTRO DE SALUD LAS CRUCES | CENTRO TONALÁ | CS |
| 218 | CENTRO DE SALUD LAS PINTITAS | CENTRO TONALÁ | CS |
| 219 | CENTRO DE SALUD LOMA BONITA | CENTRO TONALÁ | CS |
| 220 | CENTRO DE SALUD LOMAS DEL CAMICHÍN | CENTRO TONALÁ | CS |
| 221 | CENTRO DE SALUD MASCUALA | CENTRO TONALÁ | CS |
| 222 | CENTRO DE SALUD MATATLÁN | CENTRO TONALÁ | CS |
| 223 | CENTRO DE SALUD PALOS ALTOS | CENTRO TONALÁ | CS |
| 224 | CENTRO DE SALUD PUENTE GRANDE | CENTRO TONALÁ | CS |
| 225 | CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ | CENTRO TONALÁ | CS |
| 226 | CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO JUANACAXTLE | CENTRO TONALÁ | CS |
| 227 | CENTRO DE SALUD SAN GASPAR DE LAS FLORES | CENTRO TONALÁ | CS |
| 228 | CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE LAS FLORES | CENTRO TONALÁ | CS |
| 229 | CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DEL CASTILLO | CENTRO TONALÁ | CS |
| 230 | CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ EL QUINCE | CENTRO TONALÁ | CS |
| 231 | CENTRO DE SALUD SAN JUAN DEL MONTE | CENTRO TONALÁ | CS |
| 232 | CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS | CENTRO TONALÁ | CS |
| 233 | CENTRO DE SALUD SANTA FE | CENTRO TONALÁ | CS |
| 234 | CENTRO DE SALUD SANTA PAULA | CENTRO TONALÁ | CS |
| 235 | CENTRO DE SALUD SAUCILLO DE MALDONADO | CENTRO TONALÁ | CS |
| 236 | CENTRO DE SALUD TEPONAHUASCO | CENTRO TONALÁ | CS |
| 237 | CENTRO DE SALUD TLACOTÁN | CENTRO TONALÁ | CS |
| 238 | CENTRO DE SALUD TONALÁ | CENTRO TONALÁ | CS |
| 239 | CENTRO DE SALUD TREJOS | CENTRO TONALÁ | CS |
| 240 | CENTRO DE SALUD ZALATITÁN | CENTRO TONALÁ | CS |
| 241 | CENTRO DE SALUD ZAPOTLANEJO DOCTOR CARLOS ÁLVAREZ ÁLVAREZ | CENTRO TONALÁ | CS |
| 242 | CENTRO DE SALUD EL VERDE | CENTRO TONALÁ | CS |
| 243 | UEAON ZAPOTLANEJO | CENTRO TONALÁ | UEAON |
| 244 | CENTRO DE SALUD ARENALES TAPATÍOS | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 245 | CENTRO DE SALUD ARROYO HONDO | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 246 | CENTRO DE SALUD ATEMAJAC | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 247 | CENTRO DE SALUD BALCONES DE LA CANTERA | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 248 | CENTRO DE SALUD BENITO JUÁREZ | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 249 | CENTRO DE SALUD CIUDAD GRANJA | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 250 | CENTRO DE SALUD COLONIA INDÍGENA | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 251 | CENTRO DE SALUD CONSTITUCIÓN | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 252 | CENTRO DE SALUD EL BRISEÑO | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 253 | CENTRO DE SALUD EL COLLI | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 254 | CENTRO DE SALUD EL ZAPOTE | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 255 | CENTRO DE SALUD FRANCISCO SARABIA | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 256 | CENTRO DE SALUD HOGARES DE NUEVO MÉXICO | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 257 | CENTRO DE SALUD IXCATAN | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 258 | CENTRO DE SALUD LA LOBERA | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 259 | CENTRO DE SALUD LA MAGDALENA | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 260 | CENTRO DE SALUD LA MARTINICA | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 261 | CENTRO DE SALUD LA PRIMAVERA | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 262 | CENTRO DE SALUD LA VENTA DEL ASTILLERO | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 263 | CENTRO DE SALUD LOMA BONITA | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 264 | CENTRO DE SALUD LOMAS DE LA PRIMAVERA | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 265 | CENTRO DE SALUD LOMAS DE TABACHINES | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 266 | CENTRO DE SALUD LOS CAJETES | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 267 | CENTRO DE SALUD MERCADO BOLA | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 268 | CENTRO DE SALUD MESA COLORADA | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 269 | CENTRO DE SALUD MESA DE OCOTES | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 270 | CENTRO DE SALUD MIRAMAR | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 271 | CENTRO DE SALUD NEXTIPAC | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 272 | CENTRO DE SALUD NUEVO MÉXICO | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 273 | CENTRO DE SALUD NUEVO VERGEL | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 274 | CENTRO DE SALUD PARAÍSOS DEL COLLI | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 275 | CENTRO DE SALUD SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 276 | CENTRO DE SALUD SAN ESTEBAN | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 277 | CENTRO DE SALUD SAN ESTEBAN | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 278 | CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO ZAPOPAN | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 279 | CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE OCOTAN | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 280 | CENTRO DE SALUD SANTA ANA TEPETITLÁN | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 281 | CENTRO DE SALUD SANTA MARGARITA | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 282 | CENTRO DE SALUD STA MARÍA DEL PUEBLITO | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 283 | CENTRO DE SALUD TESISTÁN | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 284 | CENTRO DE SALUD ZAPOPAN NORTE II | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 285 | CENTRO DE SALUD ZAPOPAN NORTE I | CENTRO ZAPOPAN | CS |
| 286 | CENTRO DE SALUD ALISTA | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 287 | CENTRO DE SALUD AMACUECA | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 288 | CENTRO DE SALUD APANGO | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 289 | CENTRO DE SALUD ATACCO | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 290 | CENTRO DE SALUD ATEMAJAC DE BRIZUELA | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 291 | CENTRO DE SALUD ATOYAC | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 292 | CENTRO DE SALUD BARRANCA DE STA. CLARA | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 293 | CENTRO DE SALUD BCA. DE OTATES | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 294 | CENTRO DE SALUD CITALA | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 295 | CENTRO DE SALUD CIUDAD GUZMÁN | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 296 | CENTRO DE SALUD CIUDAD GUZMÁN II | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 297 | CENTRO DE SALUD COPALA | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 298 | CENTRO DE SALUD CUYACAPAN | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 299 | CENTRO DE SALUD DE HUESCALAPA | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 300 | CENTRO DE SALUD EL ASERRADERO | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 301 | CENTRO DE SALUD EL JAZMÍN | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 302 | CENTRO DE SALUD EL RINCÓN | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 303 | CENTRO DE SALUD EL RODEO | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 304 | CENTRO DE SALUD FERRERÍA | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 305 | CENTRO DE SALUD GÓMEZ FARÍAS | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 306 | CENTRO DE SALUD GRAL. ANDRÉS | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 307 | CENTRO DE SALUD JIQUILPAN | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 308 | CENTRO DE SALUD JUANACATLÁN | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 309 | CENTRO DE SALUD LA MESA Y FRESNO | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 310 | CENTRO DE SALUD LAGUNILLAS | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 311 | CENTRO DE SALUD RURAL DE TECHALUTA | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 312 | CENTRO DE SALUD SAN ANDRÉS I | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 313 | CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 314 | CENTRO DE SALUD SAN GABRIEL | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 315 | CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE GRACIA | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 316 | CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DEL CARMEN | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 317 | CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ RINCÓN | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 318 | CENTRO DE SALUD SAN MARCOS | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 319 | CENTRO DE SALUD SAN MARCOS EV. | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 320 | CENTRO DE SALUD SANTA ELENA | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 321 | CENTRO DE SALUD TAPALPA | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 322 | CENTRO DE SALUD TEOCUITATLÁN | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 323 | CENTRO DE SALUD TEPEC | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 324 | CENTRO DE SALUD TOLIMÁN | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 325 | CENTRO DE SALUD TONILA | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 326 | CENTRO DE SALUD TUXPAN | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 327 | CENTRO DE SALUD UNIÓN DE GUADALUPE | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 328 | CENTRO DE SALUD USMAJAC | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 329 | CENTRO DE SALUD VERDÍA | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 330 | CENTRO DE SALUD ZACOALCO | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 331 | CENTRO DE SALUD ZAPOTILTIC | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 332 | CENTRO DE SALUD ZAPOTITLÁN | CIUDAD GUZMÁN | CS |
| 333 | CENTRO DE SALUD AGUA GORDA | COLOTLÁN | CS |
| 334 | CENTRO DE SALUD ARROYOS DEL AGUA | COLOTLÁN | CS |
| 335 | CENTRO DE SALUD ATZQUELTÁN | COLOTLÁN | CS |
| 336 | CENTRO DE SALUD BOLAÑOS | COLOTLÁN | CS |
| 337 | CENTRO DE SALUD CHIMALTITÁN | COLOTLÁN | CS |
| 338 | CENTRO DE SALUD COCUASCO | COLOTLÁN | CS |
| 339 | CENTRO DE SALUD DOLORES | COLOTLÁN | CS |
| 340 | CENTRO DE SALUD EL CARRIZAL | COLOTLÁN | CS |
| 341 | CENTRO DE SALUD EL CHALATE | COLOTLÁN | CS |
| 342 | CENTRO DE SALUD EL EPAZOTE | COLOTLÁN | CS |
| 343 | CENTRO DE SALUD EL MORTERO | COLOTLÁN | CS |
| 344 | CENTRO DE SALUD HUACASCO | COLOTLÁN | CS |
| 345 | CENTRO DE SALUD HUEJUCAR | COLOTLÁN | CS |
| 346 | CENTRO DE SALUD HUILACATITLAN | COLOTLÁN | CS |
| 347 | CENTRO DE SALUD LAS BOCAS | COLOTLÁN | CS |
| 348 | CENTRO DE SALUD LOS AMOLES | COLOTLÁN | CS |
| 349 | CENTRO DE SALUD MAMATLA | COLOTLÁN | CS |
| 350 | CENTRO DE SALUD MESA DEL TIRADOR | COLOTLÁN | CS |
| 351 | CENTRO DE SALUD MEZQUITIC | COLOTLÁN | CS |
| 352 | CENTRO DE SALUD MINILLAS | COLOTLÁN | CS |
| 353 | CENTRO DE SALUD MINILLAS | COLOTLÁN | CS |
| 354 | CENTRO DE SALUD NOSTIC | COLOTLÁN | CS |
| 355 | CENTRO DE SALUD NUEVA COLONIA | COLOTLÁN | CS |
| 356 | CENTRO DE SALUD OCOTA DE LA SIERRA | COLOTLÁN | CS |
| 357 | CENTRO DE SALUD POPOTITA | COLOTLÁN | CS |
| 358 | CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO | COLOTLÁN | CS |
| 359 | CENTRO DE SALUD SAN ANDRÉS COHAMIATA | COLOTLÁN | CS |
| 360 | CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE LOS MÁRQUEZ | COLOTLÁN | CS |
| 361 | CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE MADERAS | COLOTLÁN | CS |
| 362 | CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE POTREROS | COLOTLÁN | CS |
| 363 | CENTRO DE SALUD SAN MARTIN DE BOLAÑOS | COLOTLÁN | CS |
| 364 | CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL HUAIXTITA | COLOTLÁN | CS |
| 365 | CENTRO DE SALUD SAN NICOLÁS DE ACUÑA | COLOTLÁN | CS |
| 366 | CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL DEL REFUGIO | COLOTLÁN | CS |
| 367 | CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIÁN TEPONAHUASTLAN | COLOTLÁN | CS |
| 368 | CENTRO DE SALUD SANTA GERTRUDIS | COLOTLÁN | CS |
| 369 | CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES | COLOTLÁN | CS |
| 370 | CENTRO DE SALUD SAUZ DE LOS MÁRQUEZ | COLOTLÁN | CS |
| 371 | CENTRO DE SALUD TECHALOTITA | COLOTLÁN | CS |
| 372 | CENTRO DE SALUD TEMASTIAN | COLOTLÁN | CS |
| 373 | CENTRO DE SALUD TENZOMPA | COLOTLÁN | CS |
| 374 | CENTRO DE SALUD TEPIZUAC | COLOTLÁN | CS |
| 375 | CENTRO DE SALUD TLALCOSAHUA | COLOTLÁN | CS |
| 376 | CENTRO DE SALUD TOTATICHE | COLOTLÁN | CS |
| 377 | CENTRO DE SALUD TUXPAN DE BOLAÑOS | COLOTLÁN | CS |
| 378 | CENTRO DE SALUD VILLA GUERRERO | COLOTLÁN | CS |
| 379 | CENTRO DE SALUD AHUATLÁN | LA BARCA | CS |
| 380 | CENTRO DE SALUD AJIJIC | LA BARCA | CS |
| 381 | CENTRO DE SALUD ATOTONILQUILLO | LA BARCA | CS |
| 382 | CENTRO DE SALUD AYOTLÁN | LA BARCA | CS |
| 383 | CENTRO DE SALUD BETANIA | LA BARCA | CS |
| 384 | CENTRO DE SALUD BUENOS AIRES | LA BARCA | CS |
| 385 | CENTRO DE SALUD CANALES | LA BARCA | CS |
| 386 | CENTRO DE SALUD CHAPALA | LA BARCA | CS |
| 387 | CENTRO DE SALUD CUITZEO | LA BARCA | CS |
| 388 | CENTRO DE SALUD DEGOLLADO | LA BARCA | CS |
| 389 | CENTRO DE SALUD EL CARMEN | LA BARCA | CS |
| 390 | CENTRO DE SALUD EL GOBERNADOR | LA BARCA | CS |
| 391 | CENTRO DE SALUD EL VALLE | LA BARCA | CS |
| 392 | CENTRO DE SALUD GUADALUPE DE LERMA | LA BARCA | CS |
| 393 | CENTRO DE SALUD HUASCATO | LA BARCA | CS |
| 394 | CENTRO DE SALUD JAMAY | LA BARCA | CS |
| 395 | CENTRO DE SALUD JOCOTEPEC | LA BARCA | CS |
| 396 | CENTRO DE SALUD LA BARCA | LA BARCA | CS |
| 397 | CENTRO DE SALUD LA CONCEPCIÓN | LA BARCA | CS |
| 398 | CENTRO DE SALUD LA ISLA | LA BARCA | CS |
| 399 | CENTRO DE SALUD LA PAZ DE ORDAZ | LA BARCA | CS |
| 400 | CENTRO DE SALUD LA PURÍSIMA | LA BARCA | CS |
| 401 | CENTRO DE SALUD LA RIBERA | LA BARCA | CS |
| 402 | CENTRO DE SALUD LAS TROJES | LA BARCA | CS |
| 403 | CENTRO DE SALUD MALTARAÑA | LA BARCA | CS |
| 404 | CENTRO DE SALUD MARGARITAS | LA BARCA | CS |
| 405 | CENTRO DE SALUD MEZCALA | LA BARCA | CS |
| 406 | CENTRO DE SALUD MILPILLAS | LA BARCA | CS |
| 407 | CENTRO DE SALUD OCOTLÁN | LA BARCA | CS |
| 408 | CENTRO DE SALUD OTATLÁN | LA BARCA | CS |
| 409 | CENTRO DE SALUD PONCITLÁN | LA BARCA | CS |
| 410 | CENTRO DE SALUD PORTEZUELO | LA BARCA | CS |
| 411 | CENTRO DE SALUD POTRERILLOS | LA BARCA | CS |
| 412 | CENTRO DE SALUD SAN AGUSTÍN | LA BARCA | CS |
| 413 | CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE FERNÁNDEZ | LA BARCA | CS |
| 414 | CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE RIVAS | LA BARCA | CS |
| 415 | CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO TLAYACAPAN | LA BARCA | CS |
| 416 | CENTRO DE SALUD SAN CRISTÓBAL ZAPOTITÁN | LA BARCA | CS |
| 417 | CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASÍS | LA BARCA | CS |
| 418 | CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO DE RIVAS | LA BARCA | CS |
| 419 | CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO | LA BARCA | CS |
| 420 | CENTRO DE SALUD SAN JACINTO | LA BARCA | CS |
| 421 | CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ CASAS CAÍDAS | LA BARCA | CS |
| 422 | CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE LAS MORAS | LA BARCA | CS |
| 423 | CENTRO DE SALUD SAN JUAN COSALA | LA BARCA | CS |
| 424 | CENTRO DE SALUD SAN JUAN TECOMATLÁN | LA BARCA | CS |
| 425 | CENTRO DE SALUD SAN LUIS SOYATLÁN | LA BARCA | CS |
| 426 | CENTRO DE SALUD SAN MARTIN DE ZULA | LA BARCA | CS |
| 427 | CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL DE LA PAZ | LA BARCA | CS |
| 428 | CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN | LA BARCA | CS |
| 429 | CENTRO DE SALUD SAN NICOLÁS DE IBARRA | LA BARCA | CS |
| 430 | CENTRO DE SALUD SAN PEDRO ITZICAN | LA BARCA | CS |
| 431 | CENTRO DE SALUD SAN PEDRO TESISTÁN | LA BARCA | CS |
| 432 | CENTRO DE SALUD SAN RAMÓN | LA BARCA | CS |
| 433 | CENTRO DE SALUD SAN VICENTE (LABOR VIEJA) | LA BARCA | CS |
| 434 | CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD | LA BARCA | CS |
| 435 | CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ EL GRANDE | LA BARCA | CS |
| 436 | CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA | LA BARCA | CS |
| 437 | CENTRO DE SALUD SANTA RITA | LA BARCA | CS |
| 438 | CENTRO DE SALUD TECUALTITÁN | LA BARCA | CS |
| 439 | CENTRO DE SALUD TIZAPÁN EL ALTO | LA BARCA | CS |
| 440 | CENTRO DE SALUD TOTOTLÁN | LA BARCA | CS |
| 441 | CENTRO DE SALUD TUXCUECA | LA BARCA | CS |
| 442 | CENTRO DE SALUD VILLA EMILIANO ZAPATA | LA BARCA | CS |
| 443 | CENTRO DE SALUD VILLA GARCÍA MÁRQUEZ | LA BARCA | CS |
| 444 | CENTRO DE SALUD ZALAMEA | LA BARCA | CS |
| 445 | CENTRO DE SALUD ZAPOTITÁN DE HIDALGO | LA BARCA | CS |
| 446 | CENTRO DE SALUD ZAPOTLÁN DEL REY | LA BARCA | CS |
| 447 | CENTRO DE SALUD AGUA DE OBISPO (SAUZ DE LOS IBARRA) | LAGOS DE MORENO | CS |
| 448 | CENTRO DE SALUD BAJÍO DE SAN JOSÉ | LAGOS DE MORENO | CS |
| 449 | CENTRO DE SALUD BELÉN DEL REFUGIO | LAGOS DE MORENO | CS |
| 450 | CENTRO DE SALUD VETULIA | LAGOS DE MORENO | CS |
| 451 | CENTRO DE SALUD CHINAMPAS | LAGOS DE MORENO | CS |
| 452 | CENTRO DE SALUD COMANJA DE CORONA | LAGOS DE MORENO | CS |
| 453 | CENTRO DE SALUD DOCTOR J. DE JESÚS DELGADILLO ARAUJO | LAGOS DE MORENO | CS |
| 454 | CENTRO DE SALUD EL PUESTO | LAGOS DE MORENO | CS |
| 455 | CENTRO DE SALUD EL ROSARIO | LAGOS DE MORENO | CS |
| 456 | CENTRO DE SALUD EL TECUAN | LAGOS DE MORENO | CS |
| 457 | CENTRO DE SALUD ENCINILLAS | LAGOS DE MORENO | CS |
| 458 | CENTRO DE SALUD ESTACIÓN PEDRITO | LAGOS DE MORENO | CS |
| 459 | CENTRO DE SALUD ESTACIÓN SAN JUAN | LAGOS DE MORENO | CS |
| 460 | CENTRO DE SALUD FRANCISCO PRIMO DE VERDAD | LAGOS DE MORENO | CS |
| 461 | CENTRO DE SALUD GUADALUPE VICTORIA | LAGOS DE MORENO | CS |
| 462 | CENTRO DE SALUD LA LAGUNA (EL BAJIO ) | LAGOS DE MORENO | CS |
| 463 | CENTRO DE SALUD LA PAZ | LAGOS DE MORENO | CS |
| 464 | CENTRO DE SALUD LA PRESA | LAGOS DE MORENO | CS |
| 465 | CENTRO DE SALUD LAS CRUCES | LAGOS DE MORENO | CS |
| 466 | CENTRO DE SALUD LOS AZULITOS | LAGOS DE MORENO | CS |
| 467 | CENTRO DE SALUD MATANCILLAS | LAGOS DE MORENO | CS |
| 468 | CENTRO DE SALUD MATANZAS | LAGOS DE MORENO | CS |
| 469 | CENTRO DE SALUD MECHOACANEJO | LAGOS DE MORENO | CS |
| 470 | CENTRO DE SALUD MESÓN DE LOS SAUCES | LAGOS DE MORENO | CS |
| 471 | CENTRO DE SALUD MEZQUITIC | LAGOS DE MORENO | CS |
| 472 | CENTRO DE SALUD NUEVA SANTA MARÍA | LAGOS DE MORENO | CS |
| 473 | CENTRO DE SALUD OSTOTÁN | LAGOS DE MORENO | CS |
| 474 | CENTRO DE SALUD PASO DEL CUARENTA | LAGOS DE MORENO | CS |
| 475 | CENTRO DE SALUD PRIMERO DE MAYO | LAGOS DE MORENO | CS |
| 476 | CENTRO DE SALUD RODOLFO MORAN GONZÁLEZ | LAGOS DE MORENO | CS |
| 477 | CENTRO DE SALUD SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | LAGOS DE MORENO | CS |
| 478 | CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE LOS LAGOS | LAGOS DE MORENO | CS |
| 479 | CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIÁN DEL ÁLAMO | LAGOS DE MORENO | CS |
| 480 | CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA DE EN MEDIO | LAGOS DE MORENO | CS |
| 481 | CENTRO DE SALUD TACUBAYA | LAGOS DE MORENO | CS |
| 482 | CENTRO DE SALUD TEPUZCO | LAGOS DE MORENO | CS |
| 483 | CENTRO DE SALUD TLACUITAPÁN | LAGOS DE MORENO | CS |
| 484 | CENTRO DE SALUD UNIÓN DE SAN ANTONIO | LAGOS DE MORENO | CS |
| 485 | CENTRO DE SALUD VAQUERÍAS | LAGOS DE MORENO | CS |
| 486 | CENTRO DE SALUD VILLA HIDALGO | LAGOS DE MORENO | CS |
| 487 | UNIDAD PERIFÉRICA LOMA LINDA | LAGOS DE MORENO | CS |
| 488 | UNIDAD PERIFÉRICA MI NUEVO SAN JUAN | LAGOS DE MORENO | CS |
| 489 | UNIDAD PERIFÉRICA RIVIERA | LAGOS DE MORENO | CS |
| 490 | UNIDAD PERIFÉRICA SANTA CECILIA | LAGOS DE MORENO | CS |
| 491 | CENTRO DE SALUD CABOS | PUERTO VALLARTA | CS |
| 492 | CENTRO DE SALUD CAMPO ACOSTA | PUERTO VALLARTA | CS |
| 493 | CENTRO DE SALUD CHACALA | PUERTO VALLARTA | CS |
| 494 | CENTRO DE SALUD CRUZ DE LORETO | PUERTO VALLARTA | CS |
| 495 | CENTRO DE SALUD DE CONCEPCIÓN DE BRAMADOR | PUERTO VALLARTA | CS |
| 496 | CENTRO DE SALUD DE YELAPA | PUERTO VALLARTA | CS |
| 497 | CENTRO DE SALUD DOCTOR ROBERTO MENDIOLA ORTA | PUERTO VALLARTA | CS |
| 498 | CENTRO DE SALUD EL CUALE | PUERTO VALLARTA | CS |
| 499 | CENTRO DE SALUD EL DESMORONADO | PUERTO VALLARTA | CS |
| 500 | CENTRO DE SALUD EL RANCHITO | PUERTO VALLARTA | CS |
| 501 | CENTRO DE SALUD EL TEQUESQUITE | PUERTO VALLARTA | CS |
| 502 | CENTRO DE SALUD EL TUITO | PUERTO VALLARTA | CS |
| 503 | CENTRO DE SALUD EL TULE | PUERTO VALLARTA | CS |
| 504 | CENTRO DE SALUD GARGANTILLO | PUERTO VALLARTA | CS |
| 505 | CENTRO DE SALUD IXTAPA | PUERTO VALLARTA | CS |
| 506 | CENTRO DE SALUD IXTAPA 2 | PUERTO VALLARTA | CS |
| 507 | CENTRO DE SALUD JOSÉ MA. MORELOS | PUERTO VALLARTA | CS |
| 508 | CENTRO DE SALUD JOSÉ MA. PINO SUÁREZ | PUERTO VALLARTA | CS |
| 509 | CENTRO DE SALUD LA CUESTA | PUERTO VALLARTA | CS |
| 510 | CENTRO DE SALUD LA GLORIA | PUERTO VALLARTA | CS |
| 511 | CENTRO DE SALUD LAS JUNTAS | PUERTO VALLARTA | CS |
| 512 | CENTRO DE SALUD LAS PALMAS | PUERTO VALLARTA | CS |
| 513 | CENTRO DE SALUD LLANO GRANDE CACALUTA | PUERTO VALLARTA | CS |
| 514 | CENTRO DE SALUD LLANO GRANDE DE IPALA | PUERTO VALLARTA | CS |
| 515 | CENTRO DE SALUD NAVIDAD | PUERTO VALLARTA | CS |
| 516 | CENTRO DE SALUD PUERTO VALLARTA (CENTRO) | PUERTO VALLARTA | CS |
| 517 | CENTRO DE SALUD RAFAEL CUEVA ZEPEDA | PUERTO VALLARTA | CS |
| 518 | CENTRO DE SALUD RINCÓN DE MIRANDILLAS | PUERTO VALLARTA | CS |
| 519 | CENTRO DE SALUD SAN FELIPE DE HIJAR | PUERTO VALLARTA | CS |
| 520 | CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL DE LOS MORENO | PUERTO VALLARTA | CS |
| 521 | CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIÁN DEL OESTE | PUERTO VALLARTA | CS |
| 522 | CENTRO DE SALUD TALPA DE ALLENDE | PUERTO VALLARTA | CS |
| 523 | CENTRO DE SALUD ZACATONGO | PUERTO VALLARTA | CS |
| 524 | CENTRO DE SALUD AHUIJULLO | TAMAZULA | CS |
| 525 | CENTRO DE SALUD BARRERAS | TAMAZULA | CS |
| 526 | CENTRO DE SALUD CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES | TAMAZULA | CS |
| 527 | CENTRO DE SALUD CONTLA | TAMAZULA | CS |
| 528 | CENTRO DE SALUD EL GUAYABO | TAMAZULA | CS |
| 529 | CENTRO DE SALUD EL MONTOSO | TAMAZULA | CS |
| 530 | CENTRO DE SALUD EL NARANJO | TAMAZULA | CS |
| 531 | CENTRO DE SALUD EL TULILLO | TAMAZULA | CS |
| 532 | CENTRO DE SALUD JILOTLÁN DE LOS DOLORES | TAMAZULA | CS |
| 533 | CENTRO DE SALUD LA LOMA | TAMAZULA | CS |
| 534 | CENTRO DE SALUD LA MANZANILLA DE LA PAZ | TAMAZULA | CS |
| 535 | CENTRO DE SALUD LAGUNILLAS | TAMAZULA | CS |
| 536 | CENTRO DE SALUD LÁZARO CÁRDENAS | TAMAZULA | CS |
| 537 | CENTRO DE SALUD MAZAMITLA | TAMAZULA | CS |
| 538 | CENTRO DE SALUD NIGROMANTE | TAMAZULA | CS |
| 539 | CENTRO DE SALUD PASO DE PIEDRA | TAMAZULA | CS |
| 540 | CENTRO DE SALUD PIHUAMO | TAMAZULA | CS |
| 541 | CENTRO DE SALUD QUITUPAN | TAMAZULA | CS |
| 542 | CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DEL TULE | TAMAZULA | CS |
| 543 | CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA DEL ORO | TAMAZULA | CS |
| 544 | CENTRO DE SALUD SANTA ROSA | TAMAZULA | CS |
| 545 | CENTRO DE SALUD TAZUMBOS | TAMAZULA | CS |
| 546 | CENTRO DE SALUD TECALITLAN | TAMAZULA | CS |
| 547 | CENTRO DE SALUD VALLE DE JUÁREZ | TAMAZULA | CS |
| 548 | CENTRO DE SALUD VILLA MORELOS | TAMAZULA | CS |
| 549 | CENTRO DE SALUD VISTA HERMOSA | TAMAZULA | CS |
| 550 | CENTRO DE SALUD AYO EL GRANDE | TEPATITLÁN | CS |
| 551 | CENTRO DE SALUD ACATIC | TEPATITLÁN | CS |
| 552 | CENTRO DE SALUD ARANDAS | TEPATITLÁN | CS |
| 553 | CENTRO DE SALUD CAÑADAS DE OBREGÓN | TEPATITLÁN | CS |
| 554 | CENTRO DE SALUD CAPILLA DE GUADALUPE | TEPATITLÁN | CS |
| 555 | CENTRO DE SALUD CAPILLA DE MILPILLAS | TEPATITLÁN | CS |
| 556 | CENTRO DE SALUD EL CARMEN | TEPATITLÁN | CS |
| 557 | CENTRO DE SALUD EL REFUGIO | TEPATITLÁN | CS |
| 558 | CENTRO DE SALUD EL ROSARIO | TEPATITLÁN | CS |
| 559 | CENTRO DE SALUD HUISQUILCO | TEPATITLÁN | CS |
| 560 | CENTRO DE SALUD JALOSTOTITLÁN | TEPATITLÁN | CS |
| 561 | CENTRO DE SALUD JESÚS MARÍA | TEPATITLÁN | CS |
| 562 | CENTRO DE SALUD JOSEFINO DE ALLENDE | TEPATITLÁN | CS |
| 563 | CENTRO DE SALUD LOS DOLORES | TEPATITLÁN | CS |
| 564 | CENTRO DE SALUD MANALISCO | TEPATITLÁN | CS |
| 565 | CENTRO DE SALUD MANUEL MARTÍNEZ VALADEZ | TEPATITLÁN | CS |
| 566 | CENTRO DE SALUD MEXTICACAN | TEPATITLÁN | CS |
| 567 | CENTRO DE SALUD MEZCALA | TEPATITLÁN | CS |
| 568 | CENTRO DE SALUD MIRANDILLA | TEPATITLÁN | CS |
| 569 | CENTRO DE SALUD OJO ZARCO | TEPATITLÁN | CS |
| 570 | CENTRO DE SALUD PEGUEROS | TEPATITLÁN | CS |
| 571 | CENTRO DE SALUD ROSALES | TEPATITLÁN | CS |
| 572 | CENTRO DE SALUD SAN GASPAR | TEPATITLÁN | CS |
| 573 | CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO | TEPATITLÁN | CS |
| 574 | CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO CERRO GORDO 2 | TEPATITLÁN | CS |
| 575 | CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE GRACIA | TEPATITLÁN | CS |
| 576 | CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE LA PAZ | TEPATITLÁN | CS |
| 577 | CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO | TEPATITLÁN | CS |
| 578 | CENTRO DE SALUD SAN JULIÁN | TEPATITLÁN | CS |
| 579 | CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL EL ALTO | TEPATITLÁN | CS |
| 580 | CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA DEL VALLE | TEPATITLÁN | CS |
| 581 | CENTRO DE SALUD SANTIAGUITO DE VELÁZQUEZ | TEPATITLÁN | CS |
| 582 | CENTRO DE SALUD TECOMATLÁN | TEPATITLÁN | CS |
| 583 | CENTRO DE SALUD TEMACAPULÍN | TEPATITLÁN | CS |
| 584 | CENTRO DE SALUD TEOCALTITÁN | TEPATITLÁN | CS |
| 585 | CENTRO DE SALUD TEPATITLAN | TEPATITLÁN | CS |
| 586 | CENTRO DE SALUD VALLE DE GUADALUPE | TEPATITLÁN | CS |
| 587 | CENTRO DE SALUD YAHUALICA | TEPATITLÁN | CS |

REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ANALÍTICO

El “PROVEEDOR” adjudicado deberá de considerar la instalación del equipamiento analítico en la modalidad de demostración permanente en cada una de las Unidades Médicas Hospitalarias conforme al Anexo 1E (ver archivo electrónico).

REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

El “PROVEEDOR” adjudicado deberá de considerar la instalación del equipamiento informático en la modalidad de demostración permanente que se requiera para cada una de las Unidades Médicas Hospitalarias, conforme a lo siguiente:

| REQUERIMIENTO DE EQUIPO INFORMÁTICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | UNIDAD | LOCALIDAD | INSTALADO SISTEMAS PC´S | INTERFAZ | IMPRESORA BAJO RENDIMIENTO | IMPRESORA MEDIANO RENDIMIENTO | IMPRESORA ALTO RENDIMIENTO | LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS | IMPRESORA DE ETIQUETAS |
| 1 | HOSPITAL REGIONAL AMECA | AMECA | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | HOSPITAL COMUNITARIO DE ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | HOSPITAL REGIONAL AUTLÁN | AUTLÁN | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 4 | CENTRO DE SALUD CD. GUZMÁN | CD GUZMÁN | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | HOSPITAL REGIONAL CIUDAD GUZMÁN | CD GUZMÁN | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | HOSPITAL COMUNITARIO DE CIHUATLÁN | CIHUATLÁN | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | HOSPITAL REGIONAL COCULA | COCULA | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | HOSPITAL COMUNITARIO DE COLOTLÁN | COLOTLÁN | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | HOSPITAL COMUNITARIO DE EL GRULLO | EL GRULLO | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | HOSPITAL COMUNITARIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ | ENCARNACIÓN DE DÍAZ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | CENTRO DE SALUD 1 | GUADALAJARA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | CENTRO DE SALUD 3 | GUADALAJARA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | CENTRO DE SALUD 4 | GUADALAJARA | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA LÓPEZ MATEOS | GUADALAJARA | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | HOSPITAL COMUNITARIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO | HUEJUQUILLA | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | HOSPITAL COMUNITARIO DE JOCOTEPEC | JOCOTEPEC | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | CENTRO DE SALUD LA BARCA | LA BARCA | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | HOSPITAL REGIONAL LA BARCA | LA BARCA | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 19 | HOSPITAL COMUNITARIO DE LA HUERTA | LA HUERTA | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | CENTRO DE SALUD LAGOS DE MORENO | LAGOS DE MORENO | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | HOSPITAL GENERAL LAGOS DE MORENO | LAGOS DE MORENO | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 22 | HOSPITAL REGIONAL MAGDALENA | MAGDALENA | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 23 | HOSPITAL COMUNITARIO DE MASCOTA | MASCOTA | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | HOSPITAL COMUNITARIO MAZAMITLA | MAZAMITLA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN OBSTÉTRICA Y NEONATAL DE OCOTLÁN | OCOTLÁN | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | HOSPITAL COMUNITARIO DE OJUELOS | OJUELOS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | HOSPITAL REGIONAL PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 28 | LABORATORIO REGIONAL DE SALUD PÚBLICA DE PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 29 | HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 30 | HOSPITAL DE LA MUJER SAN MIGUEL EL ALTO | SAN MIGUEL EL ALTO | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 31 | HOSPITAL COMUNITARIO DE SAYULA | SAYULA | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 32 | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN OBSTÉTRICA Y NEONATAL DE TALA | TALA | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 33 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TAMAZULA | TAMAZULA | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 34 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TAPALPA | TAPALPA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 35 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TEOCALTICHE | TEOCALTICHE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 36 | CENTRO DE SALUD TEOCUITATLÁN | TEOCUITATLÁN | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | HOSPITAL REGIONAL TEPATITLÁN | TEPATITLÁN | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 38 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TEQUILA | TEQUILA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 39 | CAISAME DE ESTANCIA PROLONGADA | TLAJOMULCO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 40 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN MARTÍN DE LAS FLORES | TLAQUEPAQUE | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 41 | HOSPITAL COMUNITARIO TOMATLÁN | TOMATLÁN | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 42 | HOSPITAL REGIONAL YAHUALICA | YAHUALICA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 43 | HOSPITAL GENERAL OCCIDENTE | ZAPOPAN | 21 | 12 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 |
| 44 | INSTITUTO DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA | ZAPOPAN | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 45 | INSTITUTO JALISCIENSE DERMATOLÓGICO | ZAPOPAN | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 46 | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN OBSTÉTRICA Y NEONATAL ZAPOTLANEJO | ZAPOTLANEJO | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| TOTAL |  |  | 189 | 189 | 35 | 42 | 10 | 116 | 53 |

Nota: La lista anterior es enunciativa más no limitativa, en el supuesto que los Servicios de Salud requieran materiales adicionales, el proveedor tendrá que abastecer lo necesario sin cargo extra al organismo.

DIRECTORIO DE UNIDADES MÉDICAS HOSPITALARIAS

| CONSECUTIVO | NOMBRE DE LABORATORIO | LUGAR DE INSTALACIÓN | DOMICILIO | TELÉFONO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HOSPITAL REGIONAL AMECA | AMECA | CARDENAL JOSÉ SALAZAR S/N COL. JARDINES EL MANANTIAL CP. 46600 | 375 7580 531 EXT. 114 331 0803 429. |
| 2 | HOSPITAL COMUNITARIO DE ATOTONILCO EL ALTO | ATOTONILCO EL ALTO | AV. SAN FRANCISCO # 159 ZONA CENTRO CP. 47750 | 391 9170 921 EXT. 108 |
| 3 | HOSPITAL REGIONAL AUTLÁN | AUTLÁN DE NAVARRO | PROLONGACIÓN MATAMOROS #810 ENTRE AV. DEL SOL CP. 48900 | 317 3822 284 EXT. 114 |
| 4 | HOSPITAL COMUNITARIO DE CIHUATLÁN | CIHUATLÁN | LÓPEZ MATEOS # 12 COL. BARRIO NUEVO CP.48970. | 315 3552 171 |
| 5 | CENTRO DE SALUD CIUDAD GUZMÁN | CIUDAD GUZMÁN | AV. CONSTITUYENTES # 162 COL. CENTRO CP. 49000. | 341 4132 526 CEL. 342 1011 505 |
| 6 | HOSPITAL REGIONAL CD. GUZMÁN | CIUDAD GUZMÁN | AV. GREGORIO TORRES QUINTERO # 240 COL. EJIDAL CP. 49000 | 341 4132 210, EXT.110 |
| 7 | HOSPITAL REGIONAL COCULA | COCULA | KM 67 CARRETERA GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD # 43 CP. 48500 | 377 7732 192 EXT. 29 |
| 8 | HOSPITAL COMUNITARIO DE COLOTLÁN | COLOTLÁN | AV. HOSPITAL S/N ESQ. SIGLO XXI CP. 46200 | 499 9921 743 - 42 EXT 123 |
| 9 | HOSPITAL COMUNITARIO DE EL GRULLO | EL GRULLO | HIDALGO # 584 COL. EL ÁLAMO CP. 48740. | 321 3870 740 |
| 10 | HOSPITAL COMUNITARIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ | ENCARNACIÓN DÍAZ | ALLENDE Y LÓPEZ MATEOS S/N COL. CENTRO C.P. 47270 | 475 9532 292/ 475-9534-342 |
| 11 | CENTRO DE SALUD 1 | GUADALAJARA | AV. CHURUBUSCO # 143 COL. LA PERLA CP.44360. | 333 6176 523/ 333 6171 925 |
| 12 | CENTRO DE SALUD 3 | GUADALAJARA | MEZQUITAN # 2111 COL. GUADALUPANA CP. 44220 | 333 2802 517 |
| 13 | CENTRO DE SALUD 4 | GUADALAJARA | JUAN DE DIOS ROBLEDO #230 A COL. SAN JUAN BOSCO CP. 44360 | 333 0309 555, CEL. 331 3014 327 |
| 14 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL “ESPERANZA LÓPEZ MATEOS” | GUADALAJARA | CONSTITUYENTES # 1075 CP.44100 | 333 6192 742, 333 6196 592, 333 6190 635 |
| 15 | HOSPITAL COMUNITARIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO | HUEJUQUILLA | PROLONGACIÓN VICTORIA #125 ZONA CENTRO CP. 46000 | 457 9837 736 EXT. 121 |
| 16 | HOSPITAL COMUNITARIO DE JOCOTEPEC | JOCOTEPEC | CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA KM3 No. 195 JOCOTEPEC JALISCO | S/N |
| 17 | CENTRO DE SALUD LA BARCA | LA BARCA | AV. VICENTE GUERRERO #174 ZONA CENTRO | 393 9351 112 |
| 18 | HOSPITAL REGIONAL LA BARCA | LA BARCA | CALLE VENUS # 84 FRACCIONAMIENTO VALLE DEL SOL CP. 47913. | 393 7595 980 EXT. 4131, 4109 |
| 19 | HOSPITAL COMUNITARIO DE LA HUERTA | LA HUERTA | MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN S/N ZONA CENTRO CP. 48850. | 357 3840 034, 357 3841 955 |
| 20 | CENTRO DE SALUD DE LAGOS DE MORENO | LAGOS DE MORENO | AV. DIVISIÓN DEL NORTE #107 COL. EL CALVARIO CP.47400 | 474 7424 260 EXT. 109 |
| 21 | HOSPITAL GENERAL LAGOS DE MORENO | LAGOS DE MORENO | FRANCISCO I. MADERO ESQ. 16 DE SEPTIEMBRE ZONA CENTRO CP. 47400. | 474 7423 508 EXT. 109 |
| 22 | HOSPITAL REGIONAL MAGDALENA | MAGDALENA | AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO #423 ZONA CENTRO. CP. 46470 | 386 7440 244, 386 7440 225, 386 7441 548 EXT. 113 |
| 23 | HOSPITAL COMUNITARIO DE MASCOTA | MASCOTA | FRANCISCO I. MADERO #299 ZONA CENTRO CP. 46900 | 388 3860 174 |
| 24 | HOSPITAL COMUNITARIO MAZAMITLA | MAZAMITLA | CARRETERA INTERESTATAL QUITUPÁN-LA COFRADÍA #414, KM 22, EJIDO EPENCHE CHICO, CP 49510 | 353 5352 189 |
| 25 | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN OBSTÉTRICA Y NEONATAL DE OCOTLÁN | OCOTLÁN | AVENIDA FRANCISCO RAMÍREZ ACUÑA NO. 250, COL. VALLE DE LA CONCEPCIÓN, | 392 9220 586 |
| 26 | HOSPITAL COMUNITARIO DE OJUELOS | OJUELOS | AV. ALLENDE # 08 ZONA CENTRO CP. 47540 | 496 8510 045 |
| 27 | HOSPITAL REGIONAL PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | NORUEGA #580 COL. VILLAS DEL REAL C.P. 48313 | 322 2995 601, 322 9560 300 EXT 35 |
| 28 | LABORATORIO REGIONAL DE SALUD PÚBLICA DE PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | CALLE JUÁREZ 956, 5 DE DICIEMBRE, CP 48389, PUERTO VALLARTA JALISCO | 322 2225 444 |
| 29 | HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | GENERAL ANDRÉS TERÁN # 118 COL. SANTA LUCIA CP.47000 | 395 7257 703 EXT. 110 |
| 30 | HOSPITAL DE LA MUJER SAN MIGUEL EL ALTO | SAN MIGUEL EL ALTO | AQUILES SERDÁN NO. 151, COL CENTRO, C.P. 47140 | S/N |
| 31 | HOSPITAL COMUNITARIO DE SAYULA | SAYULA | MANUEL ÁVILA CAMACHO # 191 PONIENTE CP. 49300 ZONA CENTRO. | 342 4220 166 EXT. 17 |
| 32 | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN OBSTÉTRICA Y NEONATAL DE TALA | TALA | RAFAEL OCHOA MONTAÑO 119 COL. EL ROSAL TALA, JALISCO CP 45300 | 384 7338 315 |
| 33 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TAMAZULA | TAMAZULA | QUINTANAR # 50 ZONA CENTRO CP 49650 | 358 4160 661 |
| 34 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TAPALPA | TAPALPA | AVENIDA DE LOS PASTORES NÚMERO 48, TAPALPA, JAL. C.P. 49340 | 343 432 0363 |
| 35 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TEOCALTICHE | TEOCALTICHE | CIRILO MARMOLEJO # 50 COL. LAS MARAVILLAS CP.47100 | 346 7872 182 |
| 36 | CENTRO DE SALUD DE TEOCUITATLÁN | TEOCUITATLÁN | NIÑOS HÉROES # 08 ZONA CENTRO CP. 49250 | 372 4280 277 |
| 37 | HOSPITAL REGIONAL TEPATITLÁN | TEPATITLÁN | AMADO NERVO # 1025 COL. LA GLORIA CP. 47670. | 37 8701 4014 |
| 38 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TEQUILA | TEQUILA | CALLE AZUCENA 29, FRACCIONAMIENTO IPROVIPE 1, TEQUILA, JAL. | 33 1972 9974 |
| 39 | CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL ESTANCIA PROLONGADA | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | KM. 17.5 ANTIGUA CARR. A CHAPALA EL ZAPOTE DEL VALLE MPIO. TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA. CP. 1-1025. | 33 3696 0274. EXT 122 |
| 40 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN MARTÍN DE LAS FLORES | TLAQUEPAQUE | 16 DE SEPTIEMBRE SN, COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES.C.P.45629, TLAQUEPAQUE, JALISCO | 333 1688 800 |
| 41 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TOMATLÁN | TOMATLÁN | INDEPENDENCIA # 203 ZONA CENTRO CP. 44450 | 322 2985 363 |
| 42 | HOSPITAL REGIONAL YAHUALICA | YAHUALICA | PEDRO MORENO # 75 COL. LA CANTERA CP. 47300 | 344 7840 360 EXT. 02 |
| 43 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ZAPOPAN | AV. ZOQUIPAN # 1050 COL. SEATLLE CP. 45170 | 333 0306 300 EXT. 6161 |
| 44 | INSTITUTO DERMATOLÓGICO | ZAPOPAN | AV. FEDERALISMO NORTE # 3102 COL. VALLE ATEMAJAC CP. 45190 | 333 0304 536 Y 37 EXT. 214 |
| 45 | INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA | ZAPOPAN | FEDERALISMO # 2022 COL. GUADALUPANA CP. 44220 | 333 8243 536 Y 333 8243 136 EXT. 221 |
| 46 | LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA | ZAPOPAN | AV. ZOQUIPAN # 1000 COL. ZOQUIPAN, EDIFICIO B, CP. 45170 | 333 8331 539 |
| 47 | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN OBSTÉTRICA Y NEONATAL ZAPOTLANEJO | ZAPOTLANEJO | CANTERA PIÑÓN NO. 616, COLONIA CEJA, ZAPOTLANEJO | 373 7349 242 |

FORMATO DE COMPROBACIÓN

Lo establecido a continuación aplica tanto para las Regiones Sanitarias que reportan los estudios realizados por las Unidades generadoras como para las Unidades médicas que cuentan con laboratorio para realizar los estudios.

- El Formato de Comprobación o reporte mensual de pruebas denominado “Estadística de Pruebas y Detalle de Paciente” deberá requisitarse en su totalidad y entregarse debidamente validado y firmado al proveedor por parte de las Unidades Médicas para efectos administrativos del pago en un término no mayor a 10 días posteriores a la fecha del cierre del reporte del mes del que se trate.

- El Formato de Comprobación o reporte mensual de pruebas denominado “Estadística de Pruebas y Detalle de Paciente” es el documento soporte para la facturación, por lo que deberá ser firmado por el Director, Administrador, Responsable del Laboratorio, según corresponda, en caso de ausencia de alguna de las partes el Director de la Región Sanitaria a la que corresponda designará; así como del personal asignado por parte del proveedor en la totalidad de hojas que integren el reporte.

- Es responsabilidad del Titular y Administrador de las Regiones sanitarias que reportan los estudios realizados por las Unidades generadoras, así como de las Unidades Médicas Director, Administrador y Responsable del Laboratorio revisar, verificar y validar la información contenida en el Formato de Comprobación o reporte mensual de pruebas denominado “Estadística de Pruebas y Detalle de Paciente” y asegurarse que el nombre del estudio realizado concuerde completamente con la descripción del mismo establecida en la “Clasificación del Marco Analítico de Acuerdo con el Tipo de Servicio 2024”, así como que las pruebas relacionadas sean exactamente las realizadas a solicitud expresa del médico tratante. La omisión, alteración o falsedad de los datos contenidos en el Formato de comprobación denominado “Estadística de Pruebas y Detalle de Paciente” así como la factura de pago que se genera a través de éste, será entera responsabilidad de las figuras que firman, tanto administrativa como jurídica de lo que a efecto corresponda.

- Para efectos de comprobación y pago del servicio recibido, es responsabilidad del Titular y Administrador de las Regiones Sanitarias que reportan los estudios realizados por las Unidades generadoras, así como del Director y Administrador de las Unidades Médicas plasmar su Nombre completo, Cargo y Firma en la totalidad de hojas de la factura respectiva del mes de que se trate, así como en la impresión del XML correspondiente de factura y en el formato de verificación de comprobante fiscal y validación del SAT. En los casos que no exista la figura del Administrador en la Región Sanitaria o en la Unidad Médica, el Director de la Región Sanitaria o el Responsable de la Unidad médica, determinará al garante de llevar a cabo esta actividad.

- Es responsabilidad del Titular y Administrador de las Regiones Sanitarias que reportan los estudios realizados por las Unidades generadoras, así como del Director y Administrador de las Unidades Médicas revisar, verificar y validar la información contenida en las facturas expedidas referente a los requisitos fiscales y a la información detallada respecto al No. de Identificación, cantidad de pruebas, unidad, clave, descripción de la prueba, valor unitario, impuesto, importes por pruebas e importe total de los servicios recibidos por el mes de que se trate.

- La factura deberá se firmada y entregada al gestor o a la persona que el Proveedor designe dentro de un término no mayor a 24 horas posteriores a su recepción, para que a su vez la Empresa integradora puede realizar la entrega al Laboratorio Estatal de Salud Pública para la gestión del pago correspondiente.

- El Laboratorio Estatal de Salud Pública recibirá las facturas y la documentación soporte de comprobación, en el entendido que se reservará el derecho de recepción si la información no se presenta de manera completa y correcta, ocasionando con ello retraso en el pago sin responsabilidad para el Laboratorio Estatal.

- Es responsabilidad del Proveedor durante la emisión de la factura, asignar la descripción de las pruebas que coincidan con exactitud y en su totalidad conforme se encuentren descritas en la “Clasificación del Marco Analítico de Acuerdo con el Tipo de Servicio 2024” del actual ejercicio.

Corresponderá al Área Médica del OPD Servicios de Salud Jalisco en coordinación con las Regiones Sanitarias que reportan los estudios realizados por las Unidades generadoras y las Unidades Médicas, buscar estrategias de control, confiabilidad y calidad de la información que se genere en la captura de los reportes.

En los casos en los que no se cuente con la información completa para requisitar el Formato de Comprobación o reporte mensual de pruebas denominado “Estadística de Pruebas y Detalle de Paciente”, el Área Médica deberá elaborar un Catálogo para unificar los criterios de captura en este y notificárselos a todas las Unidades médicas adscritas al Servicio Integral.

En los casos en que por algún motivo o situación extraordinaria no se cuente con el dato de CURP o Acta de Nacimiento de lo correspondiente al Formato de Comprobación o reporte mensual de pruebas denominado “Estadística de Pruebas y Detalle de Paciente”, se atenderá conforme al criterio que emita el Área Médica del OPD Servicios de Salud Jalisco para su comprobación.

Debido a que en el Laboratorio Estatal de Salud Pública las muestras que se reciben ingresan directamente del Área de Epidemiología o de la COPRISJAL y fueron previamente capturadas a través de Encuestas epidemiológicas o en Actas de verificación sanitaria respectivamente, la información presentada no siempre incluye o corresponde a la solicitada en el Formato de Comprobación o reporte mensual de pruebas denominado “Estadística de Pruebas y Detalle de Paciente”, por lo que debido a esto y al tipo de diagnósticos que se realizan en el Laboratorio Estatal como son: VIH, Enfermedades de Transmisión Sexual, SARS-CoV-2, Tuberculosis, etc., o en el caso de las muestras provenientes de la COPRISJAL son muestras con las que se realizan actos de autoridad. Por lo que en el entendido de que al hacer pública la información personal de los pacientes o establecimientos se puede ver vulnerada su confidencialidad, se excluyen los datos correspondientes al rubro de: CURP o Acta de Nacimiento y Nombre del paciente. No obstante, lo anterior, el Laboratorio Estatal de Salud Pública deberá asegurarse que cuenta en todo el momento con el respaldo correspondiente que permita tener total trazabilidad de la información entregada

Se deberá realizar por parte del Proveedor, el mantenimiento en el sistema informático y/o plataforma que utilice respecto a la resolución de problemas como propuestas de mejora en referencia a la captura, almacenamiento, manejo, resguardo y emisión de información respecto al Formato de Comprobación o reporte mensual de pruebas denominado “Estadística de Pruebas y Detalle de Paciente”.

- Se excluye del actual Formato de Comprobación o reporte mensual de pruebas denominado “Estadística de Pruebas y Detalle de Paciente”, la columna de datos denominada “INE” y “Clues” para el ejercicio 2024.

De las Acciones Extraordinarias: Todos aquellos Hospitales y Unidades Médicas del ORGANISMO que no tengan autorizada alguna prueba señalada en el presente Anexo, el Director del Hospital o Unidad Médica deberán enviar una solicitud su inclusión debidamente justificada a la Subdirección General Médica del Organismo Público Descentralizado Servicios De Salud Jalisco, misma que validará y aprobará, esta a su vez se le notificará mediante oficio al Titular del Laboratorio Estatal de Salud Pública, para que autorice al PROVEEDOR la petición.

El proveedor adjudicado con la presentación de su propuesta acepta la condición señalada en el párrafo anterior.

Es total responsabilidad del PROVEEDOR absorber el cargo que se genere de todas las pruebas que se realicen a las Unidades médicas que no se encuentren autorizadas en el marco analítico de éstas.

| NO. UNIDAD | UNIDAD | PAQUETE 1 QUÍMICA CLÍNICA |  |  | PAQUETE 2 HEMOGLOBINA GLUCOSILADA | PAQUETE 3 HEMATOLOGÍA | PAQUETE 4 COAGULACIÓN/ PAQUETE 5 COAGULACIÓN ESPECIAL | PAQUETE 6 GASES EN SANGRE | PAQUETE 7 INMUNOLOGÍA | PAQUETE 8 UROANÁLISIS | PAQUETE 9 MICROBIOLOGÍA | PAQUETE 10 MARCADORES CARDIACOS | PAQUETE 11 DROGAS TERAPÉUTICAS Y DE ABUSO | PAQUETE 12 RUPTURA DE MEMBRANA |  | PAQUETE 13 VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO | PAQUETE 14 | PAQUETE 15 | PAQUETE 16 | PAQUETE 17 | PAQUETE 18 | PAQUETE 19 | ADMINISTRADOR INFORMÁTICO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SISTEMA PREANALÍTICO | SISTEMA POST-ANALÍTICO | QUÍMICA CLÍNICA | HEMOGLOBINA GLUCOSILADA | HEMATOLOGÍA | COAGULACIÓN | GASES EN SANGRE | INMUNOLOGÍA | UROANÁLISIS | MICROBIOLOGÍA | MARCADORES CARDIACOS | DROGAS TERAPÉUTICAS Y DE ABUSO | RUPTURA DE MEMBRANA (PRUEBA) |  | VIRUS DE PAPILOMA HUMANO | CARGA VIRAL | CITOMETRÍA DE FLUJO | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | BIOLOGÍA MOLECULAR | VIGILANCIA SANITARIA | INMUNOCOMPATIBILIDAD Y TRASPLANTES | SISTEMA INFORMÁTICO ADMINISTRADOR DE LABORATORIO |
| 1 | CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL ESTANCIA PROLONGADA (HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JALISCO) |  |  | TIPO 4/TIPO 5 | TIPO 1 | TIPO 4 |  |  | TIPO 3 | TIPO 2 |  |  | TIPO 1 o EN QC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 2 | CENTRO DE SALUD 1 |  |  | TIPO 3 | TIPO 1 | TIPO 3 |  |  |  | TIPO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 3 | CENTRO DE SALUD 3 |  |  | TIPO 3 | TIPO 1 | TIPO 3 |  |  |  | TIPO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 4 | CENTRO DE SALUD 4 |  |  | TIPO 3 | TIPO 1 | TIPO 3 |  |  |  | TIPO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 5 | CENTRO DE SALUD CIUDAD GUZMÁN |  |  | TIPO 4 | TIPO 1 | TIPO 4 |  |  |  | TIPO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 6 | CENTRO DE SALUD DE LAGOS DE MORENO |  |  | TIPO 4 | TIPO 1 | TIPO 4 |  |  |  | TIPO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 7 | CENTRO DE SALUD DE TEOCUITATLÁN |  |  | TIPO 4 | TIPO 1 | TIPO 4 |  |  |  | TIPO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 8 | CENTRO DE SALUD LA BARCA |  |  | TIPO 3 | TIPO 1 | TIPO 3 |  |  | TIPO 3 | TIPO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 9 | HOSPITAL COMUNITARIO DE ATOTONILCO EL ALTO |  |  | TIPO 3 Y TIPO 5 | TIPO 1 | TIPO 4 | TIPO 2 |  | TIPO 3 | TIPO 2 |  |  |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 10 | HOSPITAL COMUNITARIO DE CIHUATLÁN |  |  | TIPO 4 Y TIPO 5 | TIPO 1 | TIPO 4 | TIPO 3 |  |  | TIPO 2 |  |  |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 11 | HOSPITAL COMUNITARIO DE COLOTLÁN |  |  | TIPO 3 | TIPO 1 | TIPO 3 | TIPO 2 | TIPO 1 |  | TIPO 2 |  | TIPO 1 |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 12 | HOSPITAL COMUNITARIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ |  |  | TIPO 4 Y TIPO 5 | TIPO 1 | TIPO 4 | TIPO 3 |  |  | TIPO 2 |  |  |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 13 | HOSPITAL COMUNITARIO DE GRULLO |  |  | TIPO 4 Y TIPO 5 | TIPO 1 | TIPO 4 | TIPO 3 |  |  | TIPO 2 |  |  |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 14 | HOSPITAL COMUNITARIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO |  |  | TIPO 4 Y TIPO 5 | TIPO 1 | TIPO 4 | TIPO 3 |  |  | TIPO 2 |  |  |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 15 | HOSPITAL COMUNITARIO DE MASCOTA |  |  | TIPO 4 Y TIPO 5 | TIPO 1 | TIPO 4 | TIPO 3 |  | TIPO 3 | TIPO 2 |  |  |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 16 | HOSPITAL COMUNITARIO DE OJUELOS |  |  | TIPO 4 Y TIPO 5 | TIPO 1 | TIPO 4 | TIPO 3 |  | TIPO 3 | TIPO 2 |  | TIPO 1 |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 17 | HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS |  |  | TIPO 3 Y TIPO 5 | TIPO 1 | TIPO 3 | TIPO 2 | TIPO 1 |  | TIPO 2 |  |  |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 18 | HOSPITAL COMUNITARIO DE SAYULA |  |  | TIPO 4 Y TIPO 5 | TIPO 1 | TIPO 4 | TIPO 3 | TIPO 1 |  | TIPO 2 |  | TIPO 1 |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 19 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TAMAZULA |  |  | TIPO 4 Y TIPO 5 | TIPO 1 | TIPO 4 | TIPO 3 |  |  | TIPO 2 |  |  |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 20 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TAPALPA |  |  | TIPO 4 | TIPO 1 | TIPO 4 | TIPO 3 |  |  | TIPO 2 |  |  |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 21 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TEOCALTICHE |  |  | TIPO 4 Y TIPO 5 | TIPO 1 | TIPO 4 | TIPO 3 |  |  | TIPO 2 |  |  |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 22 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TEQUILA |  |  | TIPO 4 | TIPO 1 | TIPO 4 | TIPO 3 |  |  | TIPO 2 |  |  |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 23 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TOMATLÁN |  |  | TIPO 4 Y TIPO 5 | TIPO 1 | TIPO 4 | TIPO 3 |  |  | TIPO 2 |  |  |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 24 | HOSPITAL COMUNITARIO JOCOTEPEC |  |  | TIPO 4 Y TIPO 5 | TIPO 1 | TIPO 4 | TIPO 3 |  |  | TIPO 2 |  |  |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 25 | HOSPITAL COMUNITARIO LA HUERTA |  |  | TIPO 4 Y TIPO 5 | TIPO 1 | TIPO 4 | TIPO 3 |  |  | TIPO 2 |  |  |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 26 | HOSPITAL COMUNITARIO MAZAMITLA |  |  | TIPO 4 | TIPO 1 | TIPO 4 | TIPO 3 |  |  | TIPO 2 |  |  |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 27 | HOSPITAL DE LA MUJER DE TALA (UEAON TALA) |  |  | TIPO 3 | TIPO 1 | TIPO 3 | TIPO 2 | TIPO 1 |  | TIPO 2 |  |  |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 28 | HOSPITAL DE LA MUJER OCOTLÁN (UEAON OCOTLÁN) |  |  | TIPO 3 Y TIPO 5 | TIPO 1 | TIPO 3 | TIPO 2 | TIPO 1 |  | TIPO 2 |  |  |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 29 | HOSPITAL DE LA MUJER SAN MIGUEL EL ALTO (UEAON SAN MIGUEL EL ALTO) |  |  | TIPO 4 Y TIPO 5 | TIPO 1 | TIPO 4 | TIPO 2 |  |  | TIPO 2 |  |  |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 30 | HOSPITAL DE LA MUJER ZAPOTLANEJO (UEAON ZAPOTLANEJO) |  |  | TIPO 4 Y TIPO 5 | TIPO 1 | TIPO 3 | TIPO 2 |  |  | TIPO 2 |  |  |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 31 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | TIPO 1 | TIPO 1 | 2 TIPO 1 | TIPO 2 | TIPO 1, TIPO 2 | 2 TIPO 1 | 3 TIPO 1 | 2 TIPO 1/ TIPO 3 | TIPO 1 Y TIPO 2 | TIPO 1, TIPO 2 |  |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 32 | HOSPITAL GENERAL LAGOS DE MORENO |  |  | TIPO 3 | TIPO 1 | TIPO 2 | TIPO 2 | TIPO 1 | TIPO 3 | TIPO 2 |  |  |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 33 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL "ESPERANZA LÓPEZ MATEOS" |  |  | TIPO 2 | TIPO 1 | TIPO 2 | TIPO 2 | TIPO 1 | TIPO 2 | TIPO 2 |  |  |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 34 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN MARTÍN DE LAS FLORES |  |  | TIPO 3 Y TIPO 5 | TIPO 1 | TIPO 3 | TIPO 2 | TIPO 1 | TIPO 3 | TIPO 2 |  |  |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 35 | HOSPITAL REGIONAL AMECA |  |  | TIPO 2 | TIPO 1 | TIPO 3 | TIPO 2 | TIPO 1 | TIPO 2 | TIPO 2 |  | TIPO 1 |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 36 | HOSPITAL REGIONAL CD. GUZMÁN |  |  | TIPO 3 Y TIPO 5 | TIPO 1 | TIPO 3 | TIPO 2 | TIPO 1 | TIPO 2 | TIPO 2 |  | TIPO 1 |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 37 | HOSPITAL REGIONAL COCULA |  |  | TIPO 3 Y TIPO 5 | TIPO 1 | TIPO 3 | TIPO 2 | TIPO 1 | TIPO 3 | TIPO 2 |  | TIPO 1 |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 38 | HOSPITAL REGIONAL DE AUTLÁN |  |  | TIPO 3 | TIPO 1 | TIPO 3 | TIPO 2 | TIPO 1 | TIPO 3 | TIPO 2 |  | TIPO 1 |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 39 | HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA |  |  | TIPO 2 | TIPO 1 | TIPO 3 | TIPO 2 | TIPO 1 | TIPO 2 | TIPO 2 |  | TIPO 1 |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 40 | HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA |  |  | TIPO 3 Y TIPO 5 | TIPO 1 | TIPO 3 | TIPO 3 | TIPO 1 |  | TIPO 2 |  | TIPO 1 |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 41 | HOSPITAL REGIONAL MAGDALENA |  |  | TIPO 2 | TIPO 1 | TIPO 3 | TIPO 2 | TIPO 1 | TIPO 3 | TIPO 2 |  | TIPO 1 |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 42 | HOSPITAL REGIONAL PUERTO VALLARTA |  |  | TIPO 3 | TIPO 1 | TIPO 2 | TIPO 2 | TIPO 1 | TIPO 2 | TIPO 2 |  | TIPO 1 |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 43 | HOSPITAL REGIONAL TEPATITLÁN |  |  | TIPO 2 | TIPO 1 | TIPO 2 | TIPO 2 | TIPO 1 | TIPO 2 | TIPO 2 |  | TIPO 1 |  | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 44 | INSTITUTO DERMATOLÓGICO |  |  | TIPO 4 | TIPO 1 | TIPO 4 | TIPO 2 |  |  | TIPO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 45 | INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA |  |  | TIPO 4 Y TIPO 5 | TIPO 1 | TIPO 4 | TIPO 2 | TIPO 1 |  | TIPO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |
| 46 | LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA | TIPO 1 |  |  |  |  |  |  | TIPO 2 |  | TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3 Y TIPO 4 |  |  |  |  | TIPO 1CITOLO GÍA BASE LÍQUIDA A | TIPO 1 | TIPO 1 | TIPO 1 | TIPO 1 Y TIPO 2 | TIPO 1 | TIPO 1 |  |
| 47 | LABORATORIO REGIONAL DE SALUD PÚBLICA DE PUERTO VALLARTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | HOSPITAL COMUNITARIO DEL SALTO |  |  | TIPO 4 | TIPO 1 | TIPO 4 | TIPO 2 |  |  | TIPO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO 1 |

- En el caso del LABORATORIO REGIONAL DE SALUD PÚBLICA DE PUERTO VALLARTA, el PROVEEDOR que resulte adjudicado, dotará del equipamiento necesario para la realización de las pruebas solicitadas en el marco analítico.

- “Clasificación del Marco Analítico de Acuerdo con el Tipo de Servicio 2024”

- LISTADO DE UNIDADES MÉDICAS POR CLASIFICACIÓN DEL MARCO ANALÍTICO

- *La convocante podrá agregar, modificar y eliminar los tipos de servicios identificados en este anexo técnico para Unidades Médicas, así mismo podrá agregar nuevas Unidades Médicas asignarles servicios bajo los mismos términos técnicos y de operación marcados en el presente, por lo que el proveedor ganador aceptará esta condición sin que represente costo alguno para la convocante ni medie instrumento contractual modificatorio, bastará con el comunicado por escrito del titular del área requirente y el visto bueno de la Dirección Médica de este ORGANISMO.

- Las cantidades de consumo de los insumos podrán fluctuar, de conformidad con las necesidades de la CONVOCANTE, y en apego a lo establecido en el artículo 79, numeral 1, fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipio, el tipo de contrato será abierto, estableciéndose presupuesto disponible el monto del contrato de licitación.

- LOS LICITANTES interesados deberán cotizar la partida única con la totalidad de los conceptos que la integran, siendo la adjudicación completa de la partida única al LICITANTE que oferte las mejores condiciones para el ORGANISMO.

- EXCEPCIONES AL LISTADO ANTERIOR

- En la Clasificación del Marco Analítico lo resaltado en color azul cielo y con el texto Lab. Reg. de Salud Pública de Pto. Vallarta, aplica tanto para el Laboratorio Estatal de Salud Pública como para el Laboratorio Regional de Salud Pública de Puerto Vallarta.

ASIGNACION DE PRUEBAS MARCO ANALITICO 2024

| N° | CATEGORÍA | PRUEBA | VERDES | AMARILLOS | NARANJAS | ROJOS | AZUL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coagulación | Anticoagulante lúpico |  |  |  |  |  |
| 2 | Coagulación | Dímero D |  |  |  |  |  |
| 3 | Coagulación | Fibrinógeno |  |  |  |  |  |
| 4 | Coagulación | Tiempo de Protrombina |  |  |  |  |  |
| 5 | Coagulación | Tiempo de Trombina |  |  |  |  |  |
| 6 | Coagulación Especial | Antitrombina III |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 7 | Coagulación Especial | Factor de Von Willebrand |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 8 | Coagulación Especial | Factor II |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 9 | Coagulación Especial | Factor IX |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 10 | Coagulación Especial | Factor V |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 11 | Coagulación Especial | Factor VII |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 12 | Coagulación Especial | Factor VIII |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 13 | Coagulación Especial | Factor X |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 14 | Coagulación Especial | Factor XI |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 15 | Coagulación Especial | Factor XII |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 16 | Coagulación Especial | Factor XIII |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 17 | Coagulación Especial | Heparina |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 18 | Coagulación Especial | Proteína C de la Coagulación |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 19 | Coagulación Especial | Tiempo parcial de tromboplastina |  | Hospital Comunitario de Encarnación de Díaz y Teocaltiche e Instituto Dermatológico |  |  |  |
| 20 | Drogas Terapéuticas y de Abuso | Acido Valproico |  |  |  |  |  |
| 21 | Drogas Terapéuticas y de Abuso | Barbitúricos |  |  |  |  |  |
| 22 | Drogas Terapéuticas y de Abuso | Benzodiazepinas |  |  |  |  |  |
| 23 | Drogas Terapéuticas y de Abuso | Cannabinoides |  |  |  |  |  |
| 24 | Drogas Terapéuticas y de Abuso | Carbamazepina |  |  |  |  |  |
| 25 | Drogas Terapéuticas y de Abuso | Cocaína |  |  |  |  |  |
| 26 | Drogas Terapéuticas y de Abuso | Metanfetaminas o Anfetaminas |  |  |  |  |  |
| 27 | Drogas Terapéuticas y de Abuso | Opiáceos |  |  |  |  |  |
| 28 | Gases en Sangre | Gasometría arterial |  |  |  |  |  |
| 29 | Hematología | Biometría Hemática |  |  |  |  |  |
| 30 | Hematología | Reticulocitos |  |  |  |  |  |
| 31 | Inmunología | Ac. anti Citomegalovirus IgG |  |  |  |  |  |
| 32 | Inmunología | Ac. anti Citomegalovirus IgM |  |  |  |  |  |
| 33 | Inmunología | Ac. anti Toxoplasma Gondii IgG |  |  |  |  |  |
| 34 | Inmunología | Ac. anti Toxoplasma Gondii IgM |  |  |  |  |  |
| 35 | Inmunología | Alfafetoproteínas |  |  |  |  |  |
| 36 | Inmunología | Anticuerpos anti HCV |  |  |  |  |  |
| 37 | Inmunología | Anticuerpos Anti Hepatitis A IgM |  |  |  |  |  |
| 38 | Inmunología | Anticuerpos anti VIH |  |  |  |  |  |
| 39 | Inmunología | Antígeno Carcinoembrionario |  |  |  |  |  |
| 40 | Inmunología | Antígeno de superficie de Hepatitis B |  |  |  |  |  |
| 41 | Inmunología | Antígeno Prostático específico |  |  |  |  |  |
| 42 | Inmunología | Ca 125 |  |  |  |  |  |
| 43 | Inmunología | Ca 153 |  |  |  |  |  |
| 44 | Inmunología | Ca 19.9 |  |  |  |  |  |
| 45 | Inmunología | Cortisol |  |  |  |  |  |
| 46 | Inmunología | Estradiol |  |  |  |  |  |
| 47 | Inmunología | Hormona Estimulante de la Tiroides |  |  |  |  |  |
| 48 | Inmunología | Hormona Folículo Estimulante |  |  |  |  |  |
| 49 | Inmunología | Hormona Luteinizante |  |  |  |  |  |
| 50 | Inmunología | Insulina |  |  |  |  |  |
| 51 | Inmunología | Péptido " C " |  |  |  |  |  |
| 52 | Inmunología | Procalcitonina |  |  |  |  |  |
| 53 | Inmunología | Progesterona |  |  |  |  |  |
| 54 | Inmunología | Prolactina |  |  |  |  |  |
| 55 | Inmunología | Sub-Unidad beta HCG |  |  |  |  |  |
| 56 | Inmunología | T Uptake |  |  |  |  |  |
| 57 | Inmunología | T3 Libre |  |  |  |  |  |
| 58 | Inmunología | T3 Total |  |  |  |  |  |
| 59 | Inmunología | T4 Libre |  |  |  |  |  |
| 60 | Inmunología | T4 Total |  |  |  |  |  |
| 61 | Inmunología | Testosterona |  |  |  |  |  |
| 62 | Inmunología/química clínica | Inmunoglobulina IgA |  |  |  |  |  |
| 63 | Inmunología/química clínica | Inmunoglobulina IgG |  |  |  |  |  |
| 64 | Inmunología/química clínica | Inmunoglobulina IgM |  |  |  |  |  |
| 65 | Marcadores Cardiacos | BNP en sangre total |  |  |  |  |  |
| 66 | Marcadores Cardiacos | CKMB en sangre total |  |  | Inst. de C. Reconstructiva |  |  |
| 67 | Marcadores Cardiacos | Dímero D en sangre total |  |  | Inst. de C. Reconstructiva |  |  |
| 68 | Marcadores Cardiacos | Mioglobina en sangre total |  |  | Inst. de C. Reconstructiva |  |  |
| 69 | Marcadores Cardiacos | Troponina I en sangre total |  |  | Inst. de C. Reconstructiva |  |  |
| 70 | Microbiología clínica | Cultivo de Levaduras con identificación |  |  |  |  |  |
| 71 | Microbiología clínica | Cultivo microbiológico manual |  |  |  |  |  |
|  |  | (orina, heridas, mucosas, líquidos, etc.) |  |  |  |  |  |
| 72 | Microbiología clínica | Enterobacterias (Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Salmonella spp, Shigella spp y Escherichia coli) en muestras humanas |  |  |  |  | Lab. Reg. de S. P. de Pto. Vallarta |
| 73 | Microbiología clínica | Hemocultivo |  |  |  |  |  |
| 74 | Microbiología clínica | Identificación bacteriana automatizada mediante espectofotometría de masas |  |  |  |  |  |
| 75 | Microbiología clínica | Identificación de micobacterias mediante inmunocromatografía MPT-64 |  |  |  |  |  |
| 76 | Microbiología clínica | Prueba automatizada de crecimiento en cultivo líquido de micobacterias. |  |  |  |  |  |
| 77 | Microbiología clínica | Prueba automatizada de susceptibilidad de micobacterias. |  |  |  |  |  |
| 78 | Microbiología clínica | Prueba de crecimiento de micobacterias en medio sólido. |  |  |  |  |  |
| 79 | Microbiología clínica | Prueba automatizada de susceptibilidad bacteriana a antibióticos |  |  |  |  |  |
| 80 | Microbiología clínica | Prueba de susceptibilidad automatizada |  |  |  |  |  |
| 81 | Microbiología clínica | Prueba de susceptibilidad manual |  |  |  |  |  |
| 82 | Microbiología sanitaria | Bacterias Mesofílicas Aerobias en Alimentos |  |  |  |  |  |
| 83 | Microbiología sanitaria | Cultivos microbiológicos para Hisopos de Moore e Hisopos de Spira para búsqueda de V. Cholerae |  |  |  |  |  |
| 84 | Microbiología sanitaria | Enterotoxina estafilocócica en alimentos |  |  |  |  |  |
| 85 | Microbiología sanitaria | Escherichia coli por NMP en alimentos |  |  |  |  | Lab. Reg. de S. P. de Pto. Vallarta |
| 86 | Microbiología sanitaria | Escherichia coli por vaciado en placa en alimentos Método con TBX |  |  |  |  |  |
| 87 | Microbiología sanitaria | Inhibidores microbianos en leche |  |  |  |  |  |
| 88 | Microbiología sanitaria | Legionella en agua de contacto |  |  |  |  |  |
| 89 | Microbiología sanitaria | Listeria Monocytogenes en alimento |  |  |  |  |  |
| 90 | Microbiología sanitaria | Mohos y levaduras por aislamiento selectivo en alimentos |  |  |  |  |  |
| 91 | Microbiología sanitaria | Prueba de coliformes fecales por el NMP en alimentos |  |  |  |  | Lab. Reg. de S. P. de Pto. Vallarta |
| 92 | Microbiología sanitaria | Prueba de coliformes fecales por NMP en aguas y hielos |  |  |  |  | Lab. Reg. de S. P. de Pto. Vallarta |
| 93 | Microbiología sanitaria | Prueba de coliformes totales por el método de NMP en alimentos |  |  |  |  | Lab. Reg. de S. P. de Pto. Vallarta |
| 94 | Microbiología sanitaria | Prueba de coliformes totales por el método de vaciado en placa en alimentos |  |  |  |  |  |
| 95 | Microbiología sanitaria | Prueba de coliformes totales por NMP en aguas y hielos |  |  |  |  | Lab. Reg. de S. P. de Pto. Vallarta |
| 96 | Microbiología sanitaria | Prueba de Staphylococcus aureus por aislamiento selectivo en alimentos |  |  |  |  | Lab. Reg. de S. P. de Pto. Vallarta |
| 97 | Microbiología sanitaria | Prueba de Vibrio parahaemolyticus por número más probable en alimentos |  |  |  |  | Lab. Reg. de S. P. de Pto. Vallarta |
| 98 | Microbiología clínica | Prueba microbiológica de control nosocomial de superficies vivas e inertes |  |  |  |  |  |
| 99 | Microbiología sanitaria | Salmonella en agua y alimentos por enriquecimiento selectivo |  |  |  |  | Lab. Reg. de S. P. de Pto. Vallarta |
| 100 | Microbiología sanitaria | Vibrio cholerae por aislamiento selectivo en agua y alimentos |  |  |  |  | Lab. Reg. de S. P. de Pto. Vallarta |
| 101 | Pruebas Especiales | 17 Hidroxi Progesterona |  |  |  |  |  |
| 102 | Pruebas Especiales | 5 Alfa Reductasa |  |  |  |  |  |
| 103 | Pruebas Especiales | Ac. anti Rubeola IgM |  |  |  |  |  |
| 104 | Pruebas Especiales | Ac. Anti-Herpes Simplex I IgG |  |  |  |  |  |
| 105 | Pruebas Especiales | Ac. Anti-Herpes Simplex II IgG |  |  |  |  |  |
| 106 | Pruebas Especiales | Ac. anti-Sm |  |  |  |  |  |
| 107 | Pruebas Especiales | Ácido fólico en harinas |  |  |  |  |  |
| 108 | Pruebas especiales | Ácido Homovanílico en Orina y Suero |  |  |  |  |  |
| 109 | Pruebas Especiales | Ácido Láctico en L.C.R. |  |  |  |  |  |
| 110 | Pruebas Especiales | Ácido Láctico en Sangre |  |  |  |  |  |
| 111 | Pruebas Especiales | Ácido Micofenólico |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 112 | Pruebas Especiales | Ácidos orgánicos en orina |  |  |  |  |  |
| 113 | Pruebas Especiales | ACS. ANTI JO-1 (IgG) Poliomiositis |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 114 | Pruebas Especiales | ACS. Anti Receptor NMDA |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 115 | Pruebas Especiales | ACS. Anti Tiroglobulina (ANTI TG) |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 116 | Pruebas Especiales | ACS. Anti Virus Epstein Barr (Antígeno Temprano EA) |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 117 | Pruebas Especiales | ACS. Anti Virus Epstein BARR, EBNA IgG, (Nuclear) |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 118 | Pruebas Especiales | ACS. Anti Virus Herpes Tipo 6 |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 119 | Pruebas Especiales | ACS. Anti-Péptido Cíclico Citrulinado |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 120 | Pruebas Especiales | ACS. Anti-Peroxidasa Tiroidea (Anti Tpo) |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 121 | Pruebas Especiales | Actividad antimicrobiana en gel antiséptico tópico |  |  |  |  |  |
| 122 | Pruebas Especiales | Actividad renina plasmática |  |  |  |  |  |
| 123 | Pruebas Especiales | Adenovirus |  |  |  |  |  |
| 124 | Pruebas Especiales | Alcohol Etílico |  |  |  |  |  |
| 125 | Pruebas Especiales | Aldosterona |  |  |  |  |  |
| 126 | Pruebas Especiales | Alergeno (IgE Específica) |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 127 | Pruebas Especiales | Alfa 1 antitripsina |  |  |  |  |  |
| 128 | Pruebas Especiales | Amiba en fresco |  |  |  |  |  |
| 129 | Pruebas Especiales | Aminoácidos Cualitativos (Orina) |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 130 | Pruebas Especiales | Aminofilina |  |  |  |  |  |
| 131 | Pruebas Especiales | Amonio Sérico |  |  |  |  |  |
| 132 | Pruebas Especiales | Androstenediona |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 133 | Pruebas Especiales | Anticuerpos Anti - Receptores de TSH |  |  |  |  |  |
| 134 | Pruebas Especiales | Anticuerpos Anti DNA |  |  |  |  |  |
| 135 | Pruebas Especiales | Anticuerpos Anti Epstein Barr IgG |  |  |  |  |  |
| 136 | Pruebas Especiales | Anticuerpos Anti Epstein Barr IgM |  |  |  |  |  |
| 137 | Pruebas Especiales | Anticuerpos Anti Histoplasma |  |  |  |  |  |
| 138 | Pruebas Especiales | Anticuerpos Anti IgA |  |  |  |  |  |
| 139 | Pruebas Especiales | Anticuerpos Anti LA |  |  |  |  |  |
| 140 | Pruebas Especiales | Anticuerpos Anti Parvovirus B19 IgG e IgM |  |  |  |  |  |
| 141 | Pruebas Especiales | Anticuerpos Anti receptores de TSH |  |  |  |  |  |
| 142 | Pruebas Especiales | Anticuerpos Anti-Ag C de la Hepatitis B IgM |  |  |  |  |  |
| 143 | Pruebas Especiales | Anticuerpos Anti-Antígeno de la Cápside del virus Epstein Barr (VCA) IgG e Ig M |  |  |  |  |  |
| 144 | Pruebas Especiales | Anticuerpos Anti-Beta2 Glicoproteína IgG (B2-GPI) |  |  |  |  |  |
| 145 | Pruebas Especiales | Anticuerpos Anti-Citomegalovirus IgG e IgM en L.C.R. |  |  |  |  |  |
| 146 | Pruebas Especiales | Anticuerpos Anti-Coxsachie A2, A4, A7, A9, A10 y A16 |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 147 | Pruebas Especiales | Anticuerpos Anti-Parvovirus B-19 IgG e IgM |  |  |  |  |  |
| 148 | Pruebas Especiales | Anticuerpos Anti-Ro |  |  |  |  |  |
| 149 | Pruebas Especiales | Anticuerpos Anti-Toxoplasma gondii en L.C.R. |  |  |  |  |  |
| 150 | Pruebas Especiales | Anticuerpos Anti-Varicela IgM |  |  |  |  |  |
| 151 | Pruebas Especiales | Anticuerpos Anti-Zika ELISA IgM |  |  |  |  |  |
| 152 | Pruebas Especiales | Anticuerpos Anticardiolipinas IgG |  |  |  |  |  |
| 153 | Pruebas Especiales | Anticuerpos Anticardiolipinas IgM |  |  |  |  |  |
| 154 | Pruebas Especiales | Anticuerpos Anticitoplasma De Neutrófilos (ANCAs) c ANCA y p-ANCA. |  |  |  |  |  |
| 155 | Pruebas Especiales | Anticuerpos Antinucleares |  |  |  |  |  |
| 156 | Pruebas Especiales | Antidepresivos Tricíclicos |  |  |  |  |  |
| 157 | Pruebas Especiales | Antígeno Cryptoccocus neoformans en L.C.R. |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 158 | Pruebas Especiales | Antígeno Prostático Esp. Fracción Libre |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 159 | Pruebas Especiales | Antígeno Prostático Especifico (PCA) |  |  |  |  |  |
| 160 | Pruebas Especiales | Antígenos capsulares |  |  |  |  |  |
| 161 | Pruebas Especiales | Azúcares reductores |  |  |  |  |  |
| 162 | Pruebas Especiales | B-1 Glicoproteína |  |  |  |  |  |
| 163 | Pruebas Especiales | Baciloscopía (BAAR) |  |  |  |  |  |
| 164 | Pruebas Especiales | Beta 2 Glicoproteínas IgG |  |  |  |  |  |
| 165 | Pruebas Especiales | Beta 2 Glicoproteínas IgM |  |  |  |  |  |
| 166 | Pruebas Especiales | Beta 2 Microglobulina |  |  |  |  |  |
| 167 | Pruebas Especiales | Bicarbonato en Orina |  |  |  |  |  |
| 168 | Pruebas Especiales | Biotinidasa (BAQ) |  |  |  |  |  |
| 169 | Pruebas Especiales | Biotoxinas marinas ASP, DSP, PDP, en moluscos bivalvos |  |  |  |  |  |
| 170 | Pruebas Especiales | Brucella spp por 2- mercaptoetanol |  |  |  |  |  |
| 171 | Pruebas Especiales | Brucella spp por Rosa de bengala |  |  |  |  |  |
| 172 | Pruebas Especiales | Brucella spp por SAT (aglutinación estándar) |  |  |  |  |  |
| 173 | Pruebas Especiales | Calpropectina fecal |  |  |  |  |  |
| 174 | Pruebas Especiales | Cáncer cervicouterino por histología |  |  |  |  |  |
| 175 | Pruebas Especiales | Cáncer de mama con subtipos moleculares incluidos con 50 distintos anticuerpos y 6 sondas FISH, los anticuerpos deberán ser 100% compatibles con los equipos de la unidad y acompañados con los instrumentos e insumos necesarios |  |  |  |  |  |
| 176 | Pruebas Especiales | Cariotipo Convencional |  |  |  |  |  |
| 177 | Pruebas Especiales | Cariotipo Fragilidad Cromosómica |  |  |  |  |  |
| 178 | Pruebas Especiales | Cariotipo Molecular |  |  |  |  |  |
| 179 | Pruebas Especiales | Catecolaminas |  |  |  |  |  |
| 180 | Pruebas Especiales | Célula Asesinas Naturales (NK) |  |  |  |  |  |
| 181 | Pruebas Especiales | Cinética de hierro |  |  |  |  |  |
| 182 | Pruebas Especiales | Cistatina C |  |  |  |  |  |
| 183 | Pruebas Especiales | Citología convencional (papanicolaou) |  |  |  |  |  |
| 184 | Pruebas Especiales | Citología de moco fecal |  |  |  |  |  |
| 185 | Pruebas Especiales | Citología en fase liquida |  |  |  |  |  |
| 186 | Pruebas Especiales | Citoquímico de Líquidos |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 187 | Pruebas Especiales | Citoquímico Liquido Cefalorraquideo |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 188 | Pruebas Especiales | Cloro en sudor |  |  |  |  |  |
| 189 | Pruebas Especiales | Clostridium Diffecile Toxina A, B, Proteína GDH |  |  |  |  |  |
| 190 | Pruebas Especiales | Coaglutinación en L.C.R. |  |  |  |  |  |
| 191 | Pruebas Especiales | Colinesterasa |  |  |  |  |  |
| 192 | Pruebas Especiales | Colorantes en alimentos por cromatografía en capa fina |  |  |  |  |  |
| 193 | Pruebas Especiales | Complemento C8 |  |  |  |  |  |
| 194 | Pruebas Especiales | Complemento CH 50 |  |  |  |  |  |
| 195 | Pruebas Especiales | Complemento Hemolítico CH al 50% |  |  |  |  |  |
| 196 | Pruebas Especiales | Coombs Directo |  |  |  |  |  |
| 197 | Pruebas Especiales | Coombs Indirecto |  |  |  |  |  |
| 198 | Pruebas Especiales | Coprológico General |  |  |  |  |  |
| 199 | Pruebas Especiales | Coproparasitoscópico |  |  |  |  |  |
| 200 | Pruebas Especiales | Cortisol (Orina) |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 201 | Pruebas Especiales | Cuantificación de Aminoácidos en plasma |  |  |  |  |  |
| 202 | Pruebas Especiales | Curva de tolerancia a la Glucosa |  |  |  |  |  |
| 203 | Pruebas Especiales | D- Xilosa |  |  |  |  |  |
| 204 | Pruebas Especiales | Dehidroepiandrosterona (DHEA) |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 205 | Pruebas Especiales | Depuración de creatinina en orina |  |  |  |  |  |
| 206 | Pruebas Especiales | Derivados clorados en leches |  |  |  |  |  |
| 207 | Pruebas Especiales | Detección de Anticuerpos ANTI-HLA ESPECÍFICOS CLASE I y II |  |  |  |  |  |
| 208 | Pruebas Especiales | Diagnóstico de Tosferina (Bordetella pertussis) |  |  |  |  |  |
| 209 | Pruebas Especiales | Diagnóstico de VIH avalado por el InDRE (inmunoenzimatico) |  |  |  |  |  |
| 210 | Pruebas Especiales | Diagnóstico integral para Chagas (Trypanosoma cruzi) por observación microscópica |  |  |  |  |  |
| 211 | Pruebas Especiales | Diagnóstico integral para Haemophilus spp |  |  |  |  |  |
| 212 | Pruebas Especiales | Diagnóstico integral para Leshmaniasis spp |  |  |  |  |  |
| 213 | Pruebas Especiales | Diagnóstico integral para Neisseria spp |  |  |  |  |  |
| 214 | Pruebas Especiales | Diagnóstico integral para Neumococo spp |  |  |  |  |  |
| 215 | Pruebas Especiales | Diagnóstico integral para Paludismo spp |  |  |  |  |  |
| 216 | Pruebas Especiales | Diagnóstico Integral para Rabia |  |  |  |  |  |
| 217 | Pruebas Especiales | Difenil idantoina |  |  |  |  |  |
| 218 | Pruebas Especiales | Digoxina |  |  |  |  |  |
| 219 | Pruebas Especiales | Dihidrotestosterona |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 220 | Pruebas Especiales | Echovirus |  |  |  |  |  |
| 221 | Pruebas Especiales | Elastasa-1 Pancreática (Heces) |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 222 | Pruebas Especiales | Electroforesis de Hemoglobina. |  |  |  |  |  |
| 223 | Pruebas Especiales | Enfermedad mínima residual (Citometría de Flujo) |  |  |  |  |  |
| 224 | Pruebas Especiales | Enfermedad mínima residual en Líquido cefalorraquídeo |  |  |  |  |  |
| 225 | Pruebas Especiales | Enolasa de Neurona Específica |  |  |  |  |  |
| 226 | Pruebas especiales | Enterococos en agua de mar |  |  |  |  | Lab. Reg. de S. P. de Pto. Vallarta |
| 227 | Pruebas Especiales | Eosinofilos en Moco Nasal |  |  |  |  |  |
| 228 | Pruebas Especiales | Espermatobioscopía |  |  |  |  |  |
| 229 | Pruebas Especiales | Estrógenos Totales |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 230 | Pruebas Especiales | Etanol y Metanol en gel antiséptico tópico a base de alcohol etílico o isopropílico por Densitometría y colorimetría |  |  |  |  |  |
| 231 | Pruebas Especiales | Factor de crecimiento insulínico (IGF-1) |  |  |  |  |  |
| 232 | Pruebas Especiales | Factor de Crecimiento Placentario |  |  |  |  |  |
| 233 | Pruebas Especiales | Fenilalanina |  |  |  |  |  |
| 234 | Pruebas Especiales | Fenilanalina y Tirosina |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 235 | Pruebas Especiales | Fenitoina |  |  |  |  |  |
| 236 | Pruebas Especiales | Fenobarbital |  |  |  |  |  |
| 237 | Pruebas Especiales | Ferritina |  |  |  |  |  |
| 238 | Pruebas Especiales | FISH. Cromosoma Filadelfia T (9,22) bcr/abl |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 239 | Pruebas Especiales | FISH. Fusiones con Mll |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 240 | Pruebas Especiales | Folatos |  |  |  |  |  |
| 241 | Pruebas Especiales | Fosfatasa residual cuantitativa en queso y crema |  |  |  |  |  |
| 242 | Pruebas Especiales | Fragilidad globular Osmótica |  |  |  |  |  |
| 243 | Pruebas Especiales | Galactosa Orina (Orina) |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 244 | Pruebas Especiales | Galactosa sérica |  |  |  |  |  |
| 245 | Pruebas Especiales | Galactosa Uridil Transferasa |  |  |  |  |  |
| 246 | Pruebas Especiales | GALT |  |  |  |  |  |
| 247 | Pruebas Especiales | Genotipado de Hepatitis C |  |  |  |  |  |
| 248 | Pruebas Especiales | Genotipado de VHI |  |  |  |  |  |
| 249 | Pruebas Especiales | Genotipificación de Influenza Subtipo A (5) A, Swine, H1 pandémica, H1 estacional, H3 y RP |  |  |  |  |  |
| 250 | Pruebas Especiales | Genotipificación de Influenza Subtipo B (Yamagata y Victoria) |  |  |  |  |  |
| 251 | Pruebas Especiales | Glucosa 6 Fosfato Deshidrogenasa (G6PD) |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 252 | Pruebas Especiales | Glucosa inicial para curva de tolerancia |  |  |  |  |  |
| 253 | Pruebas Especiales | Grupo sanguíneo y Rh |  |  |  |  |  |
| 254 | Pruebas Especiales | HCG Libre |  |  |  |  |  |
| 255 | Pruebas Especiales | Helicobacter pilory en Aliento por carbono |  |  |  |  |  |
| 256 | Pruebas Especiales | Helicobacter pylori (Heces) |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 257 | Pruebas Especiales | Hepatitis A avalado por el InDRE (inmunoenzimatico) |  |  |  |  |  |
| 258 | Pruebas Especiales | Hepatitis B avalado por el InDRE (inmunoenzimatico). Diagnóstico de antígeno de superficie |  |  |  |  |  |
| 259 | Pruebas Especiales | Hepatitis C avalado por el InDRE (inmunoenzimatico) |  |  |  |  |  |
| 260 | Pruebas Especiales | Hierro sérico |  |  |  |  |  |
| 261 | Pruebas Especiales | Hormona Adrenocorticontropica |  |  |  |  |  |
| 262 | Pruebas Especiales | Hormona Anti-diurética (arginina, vasopresina) |  |  |  |  |  |
| 263 | Pruebas Especiales | Hormona de Crecimiento (GH) |  |  |  |  |  |
| 264 | Pruebas Especiales | Hormona Paratiroidea (paratohormona) |  | Sólo Salud Mental |  |  |  |
| 265 | Pruebas Especiales | IgA subclases 1,2,3 y 4 |  |  |  |  |  |
| 266 | Pruebas Especiales | IgE Especifica Alfa Lactoglobulina |  |  |  |  |  |
| 267 | Pruebas Especiales | IgE Especifica Caseína |  |  |  |  |  |
| 268 | Pruebas Especiales | IgE Específica Leche Entera |  |  |  |  |  |
| 269 | Pruebas Especiales | IgE Especifica Soya |  |  |  |  |  |
| 270 | Pruebas Especiales | IgG Subclase 1, 2, 3 y 4 |  |  |  |  |  |
| 271 | Pruebas Especiales | Índice de DNA en Médula Ósea |  |  |  |  |  |
| 272 | Pruebas Especiales | Inhibidor del Factor IX |  |  |  |  |  |
| 273 | Pruebas Especiales | Inhibidor del Factor VIII |  |  |  |  |  |
| 274 | Pruebas Especiales | Inhibidores del factor VII de la coagulación |  |  |  |  |  |
| 275 | Pruebas Especiales | Inmunofenotipo |  |  |  |  |  |
| 276 | Pruebas Especiales | Inmunoglobulina D |  |  |  |  |  |
| 277 | Pruebas Especiales | Inmunoglobulina E |  |  |  |  |  |
| 278 | Pruebas Especiales | Intradermorreacción a Candidina |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 279 | Pruebas Especiales | Leptospira Aglutinación microscópica (MAT) |  |  |  |  |  |
| 280 | Pruebas Especiales | Levetiracetam "Keppra" |  |  |  |  |  |
| 281 | Pruebas Especiales | Litio |  |  |  |  |  |
| 282 | Pruebas Especiales | Metales pesados en aguas por espectrofotometría de plasma inducido |  |  |  |  |  |
| 283 | Pruebas Especiales | Metanefrinas en Orina |  |  |  |  |  |
| 284 | Pruebas Especiales | Metotrexate |  |  |  |  |  |
| 285 | Pruebas Especiales | Microelisa para anticuerpos anti Trypanosoma cruzi |  |  |  |  |  |
| 286 | Pruebas Especiales | Microelisa para Chikungunya IgM. |  |  |  |  |  |
| 287 | Pruebas Especiales | Microelisa para Dengue IgM. |  |  |  |  |  |
| 288 | Pruebas Especiales | Microelisa para Dengue NS1 |  |  |  |  |  |
| 289 | Pruebas Especiales | Microelisa para Rubeola IgM |  |  |  |  |  |
| 290 | Pruebas Especiales | Microelisa para Sarampión IgM |  |  |  |  |  |
| 291 | Pruebas Especiales | Mioglobina en Suero |  |  |  |  |  |
| 292 | Pruebas Especiales | Mycobacterium tuberculosis latente mediante interferón-γ por (ELISA). Prueba para detección de infección |  |  |  |  |  |
| 293 | Pruebas Especiales | Oxidantes en leches |  |  |  |  |  |
| 294 | Pruebas Especiales | Paracetamol |  |  |  |  |  |
| 295 | Pruebas Especiales | Paratífico A |  |  |  |  |  |
| 296 | Pruebas Especiales | Paratífico B |  |  |  |  |  |
| 297 | Pruebas Especiales | PCR de Punto Final para Toxina Colérica a partir de muestras de muestras humanas, alimentos y aguas. |  |  |  |  |  |
| 298 | Pruebas Especiales | PCR de Punto Final para Toxina Parahaemolytica a partir de muestras humanas, alimentos y aguas |  |  |  |  |  |
| 299 | Pruebas Especiales | PCR en Tiempo Real (microbiológico y molecular) para Brucella spp en leche, quesos y crema |  |  |  |  |  |
| 300 | Pruebas Especiales | PCR en Tiempo Real Cuantitativo para Citomegalovirus |  |  |  |  |  |
| 301 | Pruebas Especiales | PCR en Tiempo real para Bordetella spp. |  |  |  |  |  |
| 302 | Pruebas Especiales | PCR en Tiempo Real para Carga Viral de VIH+1 |  |  |  |  |  |
| 303 | Pruebas Especiales | PCR en Tiempo Real para Epstein Barr. |  |  |  |  |  |
| 304 | Pruebas Especiales | PCR en Tiempo real para Leptospira |  |  |  |  |  |
| 305 | Pruebas Especiales | PCR en Tiempo real para Mycobacterium tuberculosis por GeneXpert |  |  |  |  |  |
| 306 | Pruebas Especiales | PCR en Tiempo Real para Rickettsias spp |  |  |  |  |  |
| 307 | Pruebas Especiales | PCR en Tiempo Real para Viruela símica |  |  |  |  |  |
| 308 | Pruebas Especiales | PCR por BioFire para Panel de Meningitis / Encefalitis |  |  |  |  |  |
| 309 | Pruebas Especiales | PCR por BioFire para Panel de Neumonía atípica |  |  |  |  |  |
| 310 | Pruebas Especiales | PCR por BioFire para Panel Gastrointestinal |  |  |  |  |  |
| 311 | Pruebas Especiales | PCR por BioFire para Panel Respiratorio |  |  |  |  |  |
| 312 | Pruebas Especiales | Perfil Viral en L.C.R. |  |  |  |  |  |
| 313 | Pruebas Especiales | Plaguicidas Organoclorados s en aguas |  |  |  |  |  |
| 314 | Pruebas Especiales | Plomo y Cadmio en alfarería por Espectrofotometría de Plasma inducido. |  |  |  |  |  |
| 315 | Pruebas Especiales | Porcentaje de Anticuerpos Reactivos al Panel ANTI-HLA CLASE I y II |  |  |  |  |  |
| 316 | Pruebas Especiales | Prealbumina |  |  |  |  |  |
| 317 | Pruebas Especiales | Pro BNP en Suero |  |  |  |  |  |
| 318 | Pruebas Especiales | Proteína S de la Coagulación |  |  |  |  |  |
| 319 | Pruebas Especiales | Proteína Transportadora 3 de IgF (IGFBP-3) |  |  |  |  |  |
| 320 | Pruebas Especiales | Proteínas en Orina de 24 hrs |  |  |  |  |  |
| 321 | Pruebas Especiales | Proteus OX 19 |  |  |  |  |  |
| 322 | Pruebas Especiales | Prueba cruzada por microlinfotoxicidad |  |  |  |  |  |
| 323 | Pruebas Especiales | Prueba de Clenbuterol en cárnicos, orina y plasma |  |  |  |  |  |
| 324 | Pruebas Especiales | Prueba de COAGULASA |  |  |  |  |  |
| 325 | Pruebas Especiales | Prueba de compatibilidad sanguínea |  |  |  |  |  |
| 326 | Pruebas Especiales | Prueba de compatibilidad: Detección de anticuerpos |  |  |  |  |  |
|  |  | específicos de donador (DSA) |  |  |  |  |  |
| 327 | Pruebas Especiales | Prueba de confirmación de anticuerpos de detección de VIH 1 y/o VIH 2 por inmunotransferencia (Western Blot) |  |  |  |  |  |
| 328 | Pruebas Especiales | Prueba de confirmación del antígeno p24 del VIH1 |  |  |  |  |  |
| 329 | Pruebas Especiales | Prueba de Flúor en Sal |  |  |  |  |  |
| 330 | Pruebas Especiales | Prueba de Hemaglutinación indirecta para la detección de anticuerpos anti Trypanosoma cruzi |  |  |  |  |  |
| 331 | Pruebas Especiales | Prueba de LATEX PARA DEFINIR GRUPO DE STREPTOCOCCUS |  |  |  |  |  |
| 332 | Pruebas Especiales | Prueba de LATEX PARA STAPHYLOCOCCUS AUREUS |  |  |  |  |  |
| 333 | Pruebas Especiales | Prueba de Nitritos en cárnicos procesados |  |  |  |  |  |
| 334 | Pruebas Especiales | Prueba de OPTOQUINA |  |  |  |  |  |
| 335 | Pruebas Especiales | Prueba de OXIDASA |  |  |  |  |  |
| 336 | Pruebas Especiales | Prueba de PPD |  |  |  |  |  |
| 337 | Pruebas Especiales | Prueba de RPR |  |  |  |  |  |
| 338 | Pruebas Especiales | Prueba de Yodato de potasio en Sal |  |  |  |  |  |
| 339 | Pruebas Especiales | Prueba fisicoquímica en aguas purificadas y hielos (Flúor, pH y/o color) |  |  |  |  |  |
| 340 | Pruebas Especiales | Prueba fisicoquímica en todo tipo de aguas (solidos y/o disueltos, dureza) |  |  |  |  |  |
| 341 | Pruebas Especiales | Prueba para Ruptura de Membrana |  |  |  |  |  |
| 342 | Pruebas Especiales | Prueba rápida de Embarazo |  |  |  |  |  |
| 343 | Pruebas Especiales | Prueba Rápida de VIH |  |  |  |  |  |
| 344 | Pruebas Especiales | Renina |  |  |  |  |  |
| 345 | Pruebas Especiales | RESISTENCIA A LA PROTEÍNA C ACTIVADA |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 346 | Pruebas Especiales | Rickettsiosis |  |  |  |  |  |
| 347 | Pruebas Especiales | ROTAVIRUS Detección de Antígeno ELISA |  |  |  |  |  |
| 348 | Pruebas Especiales | RT-PCR en Tiempo Real para Arbovirus (Zika, Dengue Chikungunya). Kit Triplex Takman |  |  |  |  |  |
| 349 | Pruebas Especiales | RT-PCR en Tiempo Real para Chikungunya |  |  |  |  |  |
| 350 | Pruebas Especiales | RT-PCR en Tiempo real para Influenza |  |  |  |  |  |
| 351 | Pruebas Especiales | RT-PCR en Tiempo Real para otros virus respiratorios no Influenza |  |  |  |  |  |
| 352 | Pruebas Especiales | RT-PCR en Tiempo real para Rubeola |  |  |  |  |  |
| 353 | Pruebas Especiales | RT-PCR en Tiempo real para Sarampión |  |  |  |  |  |
| 354 | Pruebas Especiales | RT-PCR en Tiempo Real para SARS-CoV-2 |  |  |  |  |  |
| 355 | Pruebas Especiales | RT-PCR en Tiempo Real para Tipificación de Dengue |  |  |  |  |  |
| 356 | Pruebas Especiales | RT-PCR en Tiempo Real para variantes de SARS-CoV-2 |  |  |  |  |  |
| 357 | Pruebas Especiales | RT-PCR en Tiempo Real para Virus del Oeste del Nilo |  |  |  |  |  |
| 358 | Pruebas Especiales | RT-PCR en Tiempo Real para Zika |  |  |  |  |  |
| 359 | Pruebas Especiales | Sales cuaternarias de amonio en leches |  |  |  |  |  |
| 360 | Pruebas Especiales | Sangre Oculta en Heces |  |  |  |  |  |
| 361 | Pruebas Especiales | SARS-CoV-2. Detección de Antígenos y Anticuerpos IgM e IgG del Virus |  |  |  |  |  |
| 362 | Pruebas Especiales | SENSIDISCO PARA CEFOTAXIMA |  |  |  |  |  |
| 363 | Pruebas Especiales | SENSIDISCO PARA MEROPENEM |  |  |  |  |  |
| 364 | Pruebas Especiales | SENSIDISCO PARA VANCOMICINA |  |  |  |  |  |
| 365 | Pruebas Especiales | Sirulimus |  |  |  |  |  |
| 366 | Pruebas Especiales | Somatomedina C Ig F-1 |  |  |  |  |  |
| 367 | Pruebas Especiales | SUB-POBLACIÓN DE LINFOCITOS CD3 CD4 CD8 |  |  |  |  |  |
| 368 | Pruebas Especiales | Sudan III |  |  |  |  |  |
| 369 | Pruebas Especiales | Sulfato de Dehidro Epiandrosterona |  |  |  |  |  |
| 370 | Pruebas Especiales | Tacrolimus |  |  |  |  |  |
| 371 | Pruebas Especiales | Tamizaje de Anticuerpos Reactivos al Panel ANTI-HLA |  |  |  |  |  |
| 372 | Pruebas Especiales | Teofilina |  |  |  |  |  |
| 373 | Pruebas Especiales | Testosterona Libre |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 374 | Pruebas Especiales | Tiempo de Reptilasa |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 375 | Pruebas Especiales | Tífico H |  |  |  |  |  |
| 376 | Pruebas Especiales | Tífico O |  |  |  |  |  |
| 377 | Pruebas Especiales | Tinción de Gram |  |  |  |  |  |
| 378 | Pruebas Especiales | Tinción de Lowfer |  |  |  |  |  |
| 379 | Pruebas Especiales | Tinción Verde Malaquita |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 380 | Pruebas Especiales | Tinta China |  |  |  |  |  |
| 381 | Pruebas Especiales | Tipificación HLA CLASE I y II |  |  |  |  |  |
| 382 | Pruebas Especiales | Tiroglobulina |  |  |  |  |  |
| 383 | Pruebas Especiales | Transferrina |  |  |  |  |  |
| 384 | Pruebas Especiales | Treponema pallidum en suero o plasma humano. Determinación cualitativa por ELISA de anticuerpos totales |  |  |  |  |  |
| 385 | Pruebas Especiales | Treponema pallidum en suero o plasma humano. Determinación cualitativa por Quimioluminiscencia de anticuerpos totales |  |  |  |  |  |
| 386 | Pruebas Especiales | Treponema pallidum por aglutinación microscópica VDRL |  |  |  |  |  |
| 387 | Pruebas Especiales | Treponema pallidum. Determinación para Western blot de IgG |  |  |  |  |  |
| 388 | Pruebas Especiales | Treponema pallidum. Determinación para Western blot de IgM |  |  |  |  |  |
| 389 | Pruebas Especiales | Tripsinogeno |  |  |  |  |  |
| 390 | Pruebas Especiales | Troponina en Suero |  |  |  |  |  |
| 391 | Pruebas Especiales | Velocidad de Sedimentación Globular |  |  |  |  |  |
| 392 | Pruebas Especiales | Vigilancia Entomovirológica de Arbovirus en mosquitos |  |  |  |  |  |
| 393 | Pruebas Especiales | Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2 por secuenciación |  |  |  |  |  |
| 394 | Pruebas Especiales | Virus del Papiloma Humano Genotipado de HPV |  |  |  |  |  |
| 395 | Pruebas Especiales | Vitamina B12 |  |  |  |  |  |
| 396 | Pruebas Especiales | Vitamina C |  |  |  |  |  |
| 397 | Pruebas Especiales | Vitamina D |  |  |  |  |  |
| 398 | Pruebas Especiales | Vitamina D 1,25 (OH)2 Colecalciferol (Calcitriol) |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 399 | Pruebas Especiales | Vitamina E |  |  |  |  |  |
| 400 | Pruebas Especiales | Vitamina K1 |  |  |  | Sólo HGO |  |
| 401 | Pruebas Especiales | Zinc en sangre |  |  |  |  |  |
| 402 | Química Clínica | Ácido Úrico |  |  |  |  |  |
| 403 | Química Clínica | Albúmina |  |  |  |  |  |
| 404 | Química Clínica | Amilasa |  |  |  |  |  |
| 405 | Química Clínica | Antiestreptolisina |  |  |  |  |  |
| 406 | Química Clínica | Aspartato alanino trasferasa (ALT/TGP) |  |  |  |  |  |
| 407 | Química Clínica | Aspartato amino trasferasa (AST/TGO) |  |  |  |  |  |
| 408 | Química Clínica | Bilirrubina Directa |  |  |  |  |  |
| 409 | Química Clínica | Bilirrubina Total |  |  |  |  |  |
| 410 | Química Clínica | Calcio |  |  |  |  |  |
| 411 | Química Clínica | Cloro |  |  |  |  |  |
| 412 | Química Clínica | Colesterol HDL |  |  |  |  |  |
| 413 | Química Clínica | Colesterol LDL |  |  |  |  |  |
| 414 | Química Clínica | Colesterol Total |  |  |  |  |  |
| 415 | Química Clínica | Complemento C3 |  |  |  |  |  |
| 416 | Química Clínica | Complemento C4 |  |  |  |  |  |
| 417 | Química Clínica | Creatincinasa (CK) |  |  |  |  |  |
| 418 | Química Clínica | Creatincinasa fracción MB (CKMB) |  |  |  |  |  |
| 419 | Química Clínica | Creatinina |  |  |  |  |  |
| 420 | Química Clínica | Deshidrogenasa láctica (LDH) |  |  |  |  |  |
| 421 | Química Clínica | Examen General de Orina |  |  |  |  |  |
| 422 | Química Clínica | Factor reumatoide |  |  |  |  |  |
| 423 | Química Clínica | Fosfatasa Alcalina |  |  |  |  |  |
| 424 | Química Clínica | Fósforo |  |  |  |  |  |
| 425 | Química Clínica | Gama glutamiltrasferasa (GGT) |  |  |  |  |  |
| 426 | Química Clínica | Glucosa |  |  |  |  |  |
| 427 | Química clínica | Hemoglobina Glucosilada (HbA1c) |  |  |  |  |  |
| 428 | Química Clínica | Lipasa |  |  |  |  |  |
| 429 | Química Clínica | Magnesio |  |  |  |  |  |
| 430 | Química Clínica | Microalbumina |  |  |  |  |  |
| 431 | Química Clínica | Potasio |  |  |  |  |  |
| 432 | Química Clínica | Proteína C Reactiva |  |  |  |  |  |
| 433 | Química Clínica | Proteínas Totales |  |  |  |  |  |
| 434 | Química Clínica | Proteínas Urinarias |  |  |  |  |  |
| 435 | Química Clínica | Sedimento Urinario Automatizado |  |  |  |  |  |
| 436 | Química Clínica | Sodio |  |  |  |  |  |
| 437 | Uroanálisis | Tira reactiva para determinar, glucosa, bilirrubina, cetona, gravedad específica, sangre, pH, proteína, urobilinogeno, nitritos, leucocitos |  |  |  |  |  |
| 438 | Uroanálisis | Triglicéridos |  |  |  |  |  |
| 439 | Uroanálisis | Urea |  |  |  |  |  |

CLASIFICACION DE MARCO ANALITICO UNIDADES 2024

| No. UNIDAD | UNIDAD | VERDES | AMARILLOS | NARANJAS | ROJOS | AZUL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL ESTANCIA PROLONGADA (HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JALISCO) |  |  |  |  |  |
| 2 | CENTRO DE SALUD 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | CENTRO DE SALUD 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | CENTRO DE SALUD 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | CENTRO DE SALUD CIUDAD GUZMÁN |  |  |  |  |  |
| 6 | CENTRO DE SALUD DE LAGOS DE MORENO |  |  |  |  |  |
| 7 | CENTRO DE SALUD DE TEOCUITATLÁN |  |  |  |  |  |
| 8 | CENTRO DE SALUD LA BARCA |  |  |  |  |  |
| 9 | HOSPITAL COMUNITARIO DE ATOTONILCO EL ALTO |  |  |  |  |  |
| 10 | HOSPITAL COMUNITARIO DE CIHUATLÁN |  |  |  |  |  |
| 11 | HOSPITAL COMUNITARIO DE COLOTLÁN |  |  |  |  |  |
| 12 | HOSPITAL COMUNITARIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ |  |  |  |  |  |
| 13 | HOSPITAL COMUNITARIO DE GRULLO |  |  |  |  |  |
| 14 | HOSPITAL COMUNITARIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO |  |  |  |  |  |
| 15 | HOSPITAL COMUNITARIO DE JOCOTEPEC |  |  |  |  |  |
| 16 | HOSPITAL COMUNITARIO DE MASCOTA |  |  |  |  |  |
| 17 | HOSPITAL COMUNITARIO DE MAZAMITLA |  |  |  |  |  |
| 18 | HOSPITAL COMUNITARIO DE OJUELOS |  |  |  |  |  |
| 19 | HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS |  |  |  |  |  |
| 20 | HOSPITAL COMUNITARIO DE SAYULA |  |  |  |  |  |
| 21 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TAMAZULA |  |  |  |  |  |
| 22 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TEOCALTICHE |  |  |  |  |  |
| 23 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TOMATLÁN |  |  |  |  |  |
| 24 | HOSPITAL COMUNITARIO LA HUERTA |  |  |  |  |  |
| 25 | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN OBSTÉTRICA Y NEONATAL DE TALA |  |  |  |  |  |
| 26 | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN OBSTÉTRICA Y NEONATAL DE OCOTLÁN |  |  |  |  |  |
| 27 | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN OBSTÉTRICA Y NEONATAL DE SAN MIGUEL EL ALTO |  |  |  |  |  |
| 28 | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN OBSTÉTRICA Y NEONATAL DE ZAPOTLANEJO |  |  |  |  |  |
| 29 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE |  |  |  |  |  |
| 30 | HOSPITAL GENERAL LAGOS DE MORENO |  |  |  |  |  |
| 31 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL "ESPERANZA LÓPEZ MATEOS" |  |  |  |  |  |
| 32 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN MARTÍN DE LAS FLORES |  |  |  |  |  |
| 33 | HOSPITAL REGIONAL DE AMECA |  |  |  |  |  |
| 34 | HOSPITAL REGIONAL DE AUTLÁN |  |  |  |  |  |
| 35 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMÁN |  |  |  |  |  |
| 36 | HOSPITAL REGIONAL DE COCULA |  |  |  |  |  |
| 37 | HOSPITAL REGIONAL DE LA BARCA |  |  |  |  |  |
| 38 | HOSPITAL REGIONAL DE MAGDALENA |  |  |  |  |  |
| 39 | HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA |  |  |  |  |  |
| 40 | HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN |  |  |  |  |  |
| 41 | HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA |  |  |  |  |  |
| 42 | INSTITUTO DERMATOLÓGICO |  |  |  |  |  |
| 43 | INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA |  |  |  |  |  |
| 44 | LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA |  |  |  |  |  |
| 45 | LABORATORIO REGIONAL DE SALUD PÚBLICA DE PUERTO VALLARTA |  |  |  |  | Lab. Reg. de S. P. de Pto. Vallarta |
| 46 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TAPALPA |  |  |  |  |  |
| 47 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TEQUILA |  |  |  |  |  |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DEL ANEXO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ANEXO 2.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO”

PROPUESTA TÉCNICA

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2024.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Mtra. Maribel Becerra Bañuelos

Directora de Gestión Administrativa

| PARTIDA 1. SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO. |  |  |
| --- | --- | --- |
| RENGLÓN / NÚMERO DE PRUEBA | CATEGORÍA | PRUEBA /DESCRIPCIÓN |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

NOTA: Se deberá realizar el desglose a detalle del Anexo1. Carta de requerimientos técnicos, cumpliendo con lo requerido en el mismo en formato libre.

TIEMPO DE ENTREGA: (de conformidad con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos).

En caso de ser adjudicado proporcionaré bienes y/o servicios en los términos y condiciones del presente anexo, la orden de compra y/o CONTRATO, la convocatoria y las modificaciones que se deriven de las aclaraciones del presente procedimiento.

Seré responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general de los bienes y/o servicios por cualquier otro incumplimiento en que puedan incurrir en los términos de la orden de compra y CONTRATO.

ATENTAMENTE

___________________________________

Nombre y firma del Participante o

Representante Legal.

ANEXO 3.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO”

PROPUESTA ECONÓMICA

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2024.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Mtra. Maribel Becerra Bañuelos

Directora de Gestión Administrativa

| PARTIDA 1. SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESUPUESTO MÍNIMO OFERTADO |  |  | PRESUPUESTO MÁXIMO OFERTADO | CONCEPTO |  |
|  |  |  |  | SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO, |  |
| RENGLÓN / NÚMERO DE LA PRUEBA | CATEGORÍA | PRUEBA / DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| MONTO MINIMO PRESUPUESTADO CON LETRA: MONTO MÁXIMO PRESUPUESTADO CANTIDAD CON LETRA: |  |  |  |  |  |
| *EL MONTO MÍNIMO OBLIGATORIO QUE TIENE PRESUPUESTADO LA CONVOCANTE Y DE FORMA ILUSTRATIVA UN MONTO MÀXIMO QUE PODRÁ ALCANZAR SIEMPRE QUE LAS CONDICIONES PRESUPUESTALES DE LA MISMA LO PERMITAN; POR ENDE, DICHOS MONTOS REFERENCIADOS COMO MÍNIMO Y MÁXIMO SERÁN CONSIDERADOS DENTRO DE MI PROPUESTA PARA NORMAR UN CRITERIO EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS PARA MI REPRESENTADA. |  |  |  |  |  |

TIEMPO DE ENTREGA: (deberá considerar lo señalado en el Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos).

CONDICIONES DE PAGO:

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados son bajo la condición de precios fijos hasta la total entrega de los bienes y/o prestación del servicio, y que los precios incluyen todos los costos involucrados y se presentan en moneda nacional con los impuestos desglosados.

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia de primer día hábil siguiente a la notificación del FALLO y hasta el 5 de diciembre del 2024.

Manifiesto que los precios cotizados en la presente PROPUESTA serán los mismos en caso de que la Dirección de Gestión Administrativa y/o el COMITÉ según corresponda opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los bienes o servicios objeto de este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

ATENTAMENTE

______________________

Nombre y firma del Participante o

Representante Legal.

ANEXO 4.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO”

CARTA DE PROPOSICIÓN

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2024.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Mtra. Maribel Becerra Bañuelos

Directora de Gestión Administrativa

En atención al procedimiento de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ relativo a la “SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO”. En lo subsecuente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, el suscrito (nombre del firmante) en mi calidad de Representante Legal de (Nombre del Participante), manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

- Que cuento con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas y con facultades suficientes para suscribir la PROPUESTA en el presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, así como para la firma y presentación de los documentos y el CONTRATO que se deriven de éste, a nombre y representación de (Persona Física o Jurídica). Así mismo, manifiesto que cuento con número de PROVEEDOR (XXXXXXXXXXXX) y con Registro Federal de Contribuyentes (XXXXXXXXX), y en su caso me comprometo a realizar los trámites de registro y actualización ante el Padrón de proveedores en los términos señalados en las presentes BASES, para la firma del CONTRATO que llegare a celebrarse en caso de resultar adjudicado.

- Que he leído, revisado y analizado con detalle todas las condiciones de las BASES del presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, las especificaciones correspondientes y el juego de Anexos que me fueron proporcionados por el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, obligándome a cumplir con lo estipulado en cada uno de ellos y/o acatar las aclaraciones realizadas por las áreas técnicas del presente procedimiento.

- Que mi representante entregará (o “Que entregaré”) los bienes y/o servicios a que se refiere el presente Procedimiento de Licitación de acuerdo con las especificaciones y condiciones requeridas en las BASES de este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, con los precios unitarios señalados en mi PROPUESTA económica.

- Que se han formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que se proponen, tomando en consideración las circunstancias previsibles que puedan influir sobre ellos. Dichos precios se presentan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos e indirectos que se originen en la elaboración de los bienes y/o servicios hasta su recepción total por parte del ORGANISMO.

- Manifiesto que los precios cotizados en la presente PROPUESTA serán los mismos en caso de que la Coordinación de Adquisiciones opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los bienes o servicios objeto de este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

- En caso de resultar favorecidos, nos comprometemos (o “me comprometeré) a firmar el CONTRATO en los términos señalados en las BASES del presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

- Que mi representante no se encuentra (o “Que no me encuentro”) en alguno de los supuestos del artículo 52 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y tampoco en las situaciones previstas para el DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES que se indican en las BASES del presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

- Mi representada señala (o “Que señalo”) como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar la finca marcada con el número ______ de la calle _____, de la colonia ____, de la ciudad de ______, C.P. ______, teléfono ______ y correo electrónico _______@_______; solicitándoles y manifestando mi conformidad de que todas las notificaciones que se tengan que practicar y aún las personales, se me hagan por correo electrónico en la cuenta anteriormente señalada, sujetándome a lo que establecen los artículos 106 y 107 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado supletoriamente, para que la autoridad estatal lleve a cabo las notificaciones correspondientes. Deberá señalar domicilio dentro del estado de Jalisco).

- Que por mí o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las cotizaciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás Oferentes.

- Que no me encuentro dentro de las listas a que se refiere el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 5.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO”

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2024.

ACREDITACIÓN

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Mtra. Maribel Becerra Bañuelos

Directora de Gestión Administrativa

Yo, (nombre), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido verificados, manifiesto que actúo en nombre y cuenta propia, que no me encuentro inhabilitado por resolución de autoridad competente alguno, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la cotización y comprometerme en el Procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ así como con los documentos que se deriven de éste, a nombre y representación de (persona física o moral).

| Nombre del Licitante: |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. de Registro del RUPC (en caso de contar con él) |  |  |
| No. de Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |
| Domicilio fiscal: (Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal) |  |  |
| Municipio o Delegación: |  | Entidad Federativa: |
| Teléfono (s): | Fax: | Correo Electrónico: |
| Objeto Social: tal y como aparece en el acta constitutiva (persona moral) o actividad preponderante (persona física) |  |  |
| Para Personas Morales: Número de Escritura Pública: (Acta Constitutiva y, de haberlas, sus reformas y modificaciones) Fecha y lugar de expedición: Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: Tomo: Libro: Agregado con número al Apéndice: *NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes al Acta Constitutiva (cambio de razón social, de domicilio fiscal, de giro o actividad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de esta. Para Personas Físicas: Número de folio de la Credencial de Elector: |  |  |
| P O D E R | Para Personas Morales o Físicas que comparezcan a través de Apoderado, mediante Poder General o Especial para Actos de Administración o de Dominio. Número de Escritura Pública: Tipo de poder: Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: Lugar y fecha de expedición: Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: Tomo: Libro: Agregado con número al Apéndice: |  |

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 6.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO”

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN DE PROVEEDORES

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2024.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Mtra. Maribel Becerra Bañuelos

Directora de Gestión Administrativa

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN para la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, denominada “SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO”, por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que por sí mismos o a través de interpósita persona, el PROVEEDOR (persona física o moral), a quien represento, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Dirección de Gestión Administrativa del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco y/o Unidad Centralizada de Compras, induzcan o alteren la evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás PARTICIPANTES, así como la celebración de acuerdos colusorios.

A su vez manifiesto no encontrarme dentro de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que no cuento con vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como posibles conflictos de interés relacionados con servidores públicos que intervienen en el procedimiento de licitación. Asimismo, no desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en caso de desempeñarlo, con la formalización del CONTRATO respectivo no se actualiza causal alguna de conflicto de interés.

Personas morales/ Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los socios, accionistas, administrador general único o, en su caso miembros del consejo de administración y, representantes o apoderados legales de mi representada no cuentan con vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como posibles conflictos de interés relacionados con servidores públicos que intervienen en el procedimiento de licitación. Asimismo, que las personas referidas no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en caso de desempeñarlo, con la formalización del CONTRATO respectivo no se actualiza causal alguna de conflicto de interés.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 7.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO”

DECLARACIÓN DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR PARA EL FONDO IMPULSO JALISCO

PRESENTE.

Yo, (nombre) en mi carácter de (persona física/representante legal de la empresa” xxxx”) manifiesto que, SI/NO es mi voluntad el realizar la aportación cinco al millar del monto total del CONTRATO, antes de IVA, para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado, esto en el supuesto de resultar adjudicado en el presente PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Así mismo manifiesto que dicha aportación voluntaria no repercute en la integración de mi PROPUESTA económica ni en la calidad de los bienes y/o servicios a entregar, así como mi consentimiento para que la Secretaría de la Hacienda Pública realice la retención de tal aportación en una sola ministración en el primer pago, ya sea pago de anticipo, pago parcial o pago total. (En caso de que el PARTICIPANTE manifieste NO realizar la aportación al Fondo Impulso Jalisco, el presente párrafo quedará sin efecto).

Lo anterior señalado en los artículos 143, 145, 148 y 149 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 8.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO”

ARTÍCULO 32-D

Guadalajara Jalisco, a __ de ____ del 2024.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Mtra. Maribel Becerra Bañuelos

Directora de Gestión Administrativa

Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa), manifiesto estar al corriente de con mis obligaciones fiscales, por lo que anexo la Constancia de opinión positiva del cumplimiento de obligaciones Fiscales, documento vigente expedido por el SAT, conforme a lo establecido en el Artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 9.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO”

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES IMSS

Guadalajara Jalisco, a ___ de _____ del 2024.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Mtra. Maribel Becerra Bañuelos

Directora de Gestión Administrativa

Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa), manifiesto estar al corriente de mis obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, por lo que anexo la Constancia de opinión positiva de cumplimiento/sin opinión de obligaciones en materia de Seguridad Social, documento vigente expedido el IMSS, de conformidad al ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico, en sesión ordinaria de 27 de abril del 2022

Asimismo, se informa que, se autorizó al IMSS a hacer público el resultado de la consulta de opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social de (nombre de la empresa/quien suscribe), de conformidad con la regla séptima del ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico, en sesión ordinaria de 27 de abril del 2022. Se adjunta al presente el acuse correspondiente. Dicha autorización se mantendrá activa hasta el momento que se emita resolución en el procedimiento de licitación citado a rubro, y en caso de resultar adjudicado hasta el término del CONTRATO.

De igual manera, por virtud del presente se autoriza al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, para que, a través de las áreas organizativas que resulten competentes, lleve a cabo la consulta en línea de la opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de (mi representada/quien suscribe.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 10.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO”

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES INFONAVIT

Guadalajara Jalisco, a ___ de _____ del 2024.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Mtra. Maribel Becerra Bañuelos

Directora de Gestión Administrativa

Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa), manifiesto estar al corriente de con mis obligaciones fiscales, en materia de INFONAVIT por lo que anexo la Constancia de opinión positiva del cumplimiento de obligaciones en materia de INFONAVIT, documento vigente expedido por el INFONAVIT, de conformidad al ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 veintiocho de junio del 2017 dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 11.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO”

IDENTIFICACIÓN VIGENTE DE LA PERSONA FÍSICA O DEL REPRESENTANTE LEGAL

DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPOSICIÓN.

Guadalajara Jalisco, a ___ de ___ del 2024.

ANVERSO

ANVERSO

REVERSO

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 12.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO”

ESTRATIFICACIÓN

Guadalajara Jalisco, a __ de ____ del 2024. (1)

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Mtra. Maribel Becerra Bañuelos

Directora de Gestión Administrativa

Me refiero al procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, en el que mí representada, la empresa _________ (2) ________, participa a través de la presente proposición.

1.- Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 68 de la LEY, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las LEY es mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________(3)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________(4)________, con base en lo cual se estratifica como una empresa _________(5)________.

2.- Así mismo y en referencia a lo estipulado en el numeral 2 del artículo 49 de la Ley, adjunto documentos que acreditan el o los supuestos señalados en sus fracciones IV, V, VI, VII y VIII, en el entendido de que los mismos solo serán considerados para dicho fin en caso de encontrarme en empate. Manifiesto que al NO presentar documentos que así lo acrediten, se entenderá que no cuento con ellos.

3.- De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por los artículos 116, 117 y 118 de la Ley y los diversos numerales 155 al 161 de su Reglamento, así como los artículos 69 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de aplicación supletoria.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| --- | --- |
| 2 | Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante. |
| 3 | Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. |
| 4 | Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPyMES disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación. Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos. |
| 5 | Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior. |

ANEXO 13.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO”

ESCRITO DE NO CONFLICTO DE INTERES Y DE NO INHABILITACIÓN

(PERSONA MORAL O JURIDICA

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2024.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

PRESENTE.

AT’N: Mtra. Maribel Becerra Bañuelos

Directora de Gestión Administrativa

Yo_________   Representante legal de la empresa manifiesto bajo protesta de decir verdad que la Persona Moral que represento no hay accionistas ni asociados que desempeñen un empleo cargo o comisión en el Servicio Público y ninguno de nuestros accionistas y asociados se encuentra inhabilitados para desempeñar un empleo cargo o comisión en el Servicio Público; mi representada no tiene conflicto de interés real o potencial, financiero o de cualquier otro tipo con relación a algún servidor público adscrito al ORGANISMO, Y acepto que por ningún motivo podrá celebrarse PEDIDO o CONTRATO alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, conforme a lo establecido en los artículos 49 fracción IX, 59 y del 65 al 72 de la LEY General de Responsabilidades Administrativas.

Asimismo, manifiesto que mi representada no se encuentra inhabilitada y no tiene adeudos o multas derivadas de resoluciones de la de la Contraloría del Estado, Órganos Interno de Control o de la Secretaría de Administración, y no se encuentra sancionada como empresa o suspendidos los derechos como proveedor.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 14.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO”

MANIFIESTO DE OBJETO SOCIAL EN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PROFESIONALES

Guadalajara Jalisco, a ___ de ____ del 2024.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

PRESENTE.

AT’N: Mtra. Maribel Becerra Bañuelos

Directora de Gestión Administrativa

(Nombre de mi representada), manifiesto que el objeto social, actividad económica y profesionales están relacionadas con la adquisición y/o realización del servicio objeto de la licitación, que contamos con la capacidad técnica, administrativa, legal y que somos solventes económicamente para realizar la adquisición y/o el servicio solicitado por la CONVOCANTE en tiempo y forma, para lo cual presentamos la información contenida en nuestra propuesta, misma que estará sujeta a la evaluación de la CONVOCANTE.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 15.

TEXTO DE LA FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE $ (CANTIDAD CON NÚMERO) (CANTIDAD CON LETRA) A FAVOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO CON DOMICILIO EN CALLE DOCTOR BAEZA ALZAGA 107, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, A EFECTO DE:

GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL PROVEEDOR) CON DOMICILIO EN _COLONIA _CIUDAD _EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO NÚMERO __________ DE FECHA _________ (SE DEBERÁ ESTABLECER LA FECHA DE EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL FALLO), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO _____________________CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $________. ASÍ MISMO, SE ACEPTA SUJETARNOS A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, ACEPTANDO CONTINUAR AFIANZANDO A MI FIADO, EN CASO DE QUE SE LE OTORGUE ALGUNA PRÓRROGA DE CUMPLIMIENTO O SE CELEBRE CON ÉSTE, CUALQUIER ACUERDO MODIFICATORIO AL CONTRATO PRINCIPAL.

LA FIANZA TENDRÁ UNA VIGENCIA DESDE EL PRIMER DÍA DE LA CONTRATACIÓN Y HASTA 12 MESES POSTERIORES A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO.

ADICIONALMENTE ESTA FIANZA PODRÁ SER EXIGIBLE EN CUALQUIER TIEMPO PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ”BASES” Y/O CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO QUE LE DIERON ORIGEN, Y/O LA BUENA CALIDAD EN GENERAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, CUANDO SEAN DE CARACTERÍSTICAS INFERIORES A LAS SOLICITADAS EN LAS “BASES” Y/O CONVOCATORIA DEL “PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN” ANTERIORMENTE SEÑALADO Y/O CUANDO DIFIERAN EN PERJUICIO DEL ORGANISMO, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIEREN APARECER Y QUE SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN QUE SE MENCIONA Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE ESCRITO DEL ORGANISMO DIRIGIDO A LA AFIANZADORA.

IGUALMENTE, EN EL CASO QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS, RECURSOS O INCONFORMIDADES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA SU TOTAL RESOLUCIÓN.

EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 279, 280, 281, 282, 283 Y 178 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SE ACREDITARÁ ACOMPAÑANDO A SU ESCRITO DE RECLAMACIÓN LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA EN TÉRMINOS DEL ART. 279 DE LA LEY, CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, LA INSTITUCIÓN TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE SEA NECESARIA RELACIONADA CON LA FIANZA MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN EN TÉRMINOS DE ESTE NUMERAL. FIN DEL TEXTO.

ANEXO 16.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO”

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Guadalajara Jalisco, a __ de ____ del 2024.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Mtra. Maribel Becerra Bañuelos

Directora de Gestión Administrativa

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, denominada “SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO ", manifiesto por medio del presente bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, el PROVEEDOR me comprometo a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 21 de las BASES, de conformidad con lo establecido en el Anexo 15.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ANEXO 17.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO”

MANIFIESTO DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Guadalajara Jalisco, a __ de ____ del 2024.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE.

AT’N: Mtra. Maribel Becerra Bañuelos

Directora de Gestión Administrativa

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ “SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO” manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado en coordinación con la empresa que represento, asumo la responsabilidad total que resulte de cualquier violación al fundamento legal las disposiciones legales reguladas en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y en la Ley Federal del Derecho de Autor que surjan con motivo de la contratación de los servicios motivo de la presente Licitación.

ATENTAMENTE

________________________________

Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-073-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“SERVICIO INTEGRAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA RED DE LABORATORIOS DEL ESTADO DE JALISCO”

Bases aprobadas por unanimidad por los siguientes miembros del COMITÉ e invitados, en la vigésima primera Sesión Extraordinaria del 17 de octubre de 2024.

| NOMBRE | PROCENDENCIA | CARGO | FIRMA | ANTEFIRMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mtra. Maribel Becerra Bañuelos | Representante del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | Presidente Suplente |  |  |
| Mtra. Martha Velázquez Ortega | Representante del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | Secretario Técnico Suplente |  |  |
| C. María Isabel Romano Meza | Representante Suplente de la Secretaría de la Hacienda Pública | Vocal |  |  |
| Lic. Felipe Gallo Korkowski (Asistencia Virtual) | Representante Suplente de la Secretaría de Administración | Vocal |  |  |
| Lic. Zianya Guadalupe Gutiérrez Lara (Asistencia Virtual) | Representante Suplente de la Consejería Jurídica | Vocal |  |  |
| Lic. Javier De Oyarzabal Castellanos | Representante Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara | Vocal |  |  |
| Lic. Oscar Emilio Lozano Aparicio | Representante Suplente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco | Vocal |  |  |
| Ing. Omar Palafox Sáenz | Representante Suplente del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, A.C. como Representante Acreditado por el Consejo Nacional Agropecuario. | Vocal |  |  |
| C. Beatriz Ramírez Jiménez | Representante Suplente del Órgano Interno de Control en el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | Invitado Permanente |  |  |
| Lic. Laura Gómez Márquez | Representante Suplente de la Dirección Jurídica del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | Invitado Permanente |  |  |
| Lic. Laura Fabiola Hernández Pérez | Representante Suplente de la Dirección de Finanzas del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | Invitado |  |  |

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaria de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: http//ssj.jalisco.gob.mx/transparencia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE LAS BASES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -